О.Н.САХНО, О.Г.СЕЛИВАНОВ, В.Ю.ЧУХЛАНОВ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Учебное  пособие

Владимир

2014

Министерство образования и науки

Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

__________________________________________________

О.Н.САХНО, О.Г.СЕЛИВАНОВ, В.Ю.ЧУХЛАНОВ

Биологическая устойчивость полимерных материалов

Учебное  пособие

Владимир

2014

УДК  579.66

ББК  28.4

О.Н.Сахно, О.Г.Селиванов., В.Ю.Чухланов. Биологическая устойчивость полимерных материалов/  Под общ. ред. проф.  Т.А. Трифоновой; Владим. гос. ун-т. им. А.Г. и Н.Г. Столетовых,Владимир, 2014. – 64 с.

В учебное пособии рассматриваются вопросы биостойкости полимерных материалов и лакокрасочных покрытий к действию микромицетов, методики её оценки, а также вопросы санитарно - микробиологических исследований полимерных материалов.

Предназначено для студентов всех форм обучения по направлению 022000.62 «Экология и природопользование» для подготовки по дисциплинам «Экология микроорганизмов», «Экологическая эпидемиология», направлению 020400.62 «Биология» для подготовки по дисциплине «Экология микроорганизмов», направлению 240100 «Химическая технология» для подготовки по дисциплине «Технология и переработка пластмасс», а также будет полезно магистрантам, аспирантам и слушателям системы дополнительного профессионального образования.

Рецензент  -  Каторгина  Г.И., д.б.н., доцент кафедры психологии  и коррекционной педогогики  ВИПКРО  г. Владимира

Рекомендовано к  изданию  Редакционно-издательским  советом университета в качестве учебного пособия.

© Сахно О.Н., Селиванов О.Г., Чухланов В.Ю. 2014.

©Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2014

Оглавление.

1.	Биоповреждения полимерных материалов микроорганизмами.	5

1.1.Общая характеристика и классификация грибов.	7

1.2.Биологические особенности грибов, повреждающих полимерные материалы.	14

1.3.Воздействие микроорганизмов на отдельные виды полимерных материалов.	19

1.4.Биоповреждения лакокрасочных материалов плесневыми грибами.	27

1.5.Методы защиты материалов от биоповреждений.	34

2. Метод оценки  полимерных материалов и их компонентов на стойкость к воздействию плесневых грибов.	39

2.1. Отбор образцов.	39

2.2. Виды  грибов.	39

2.3. Подготовка к испытаниям.	40

2.4. Контроль жизнеспособности спор грибов.	42

2.5. Проведение испытаний.	43

2.6. Стерилизация и хранение посуды.	44

3. Метод испытаний лакокрасочных покрытий на устойчивость к воздействию плесневых грибов.	46

3.1. Отбор образцов.	46

3.2. Виды  грибов.	46

3.3.  Подготовка к испытаниям.	46

3.4.  Проведение испытаний.	47

4. Санитарно-микробиологическое исследование полимерных материалов.	49

4.1. Определение сроков выживания микроорганизмов (тест-культур) на поверхности полимерных материалов.	49

4.2. Изучение антимикробной активности материалов.	52

4.3. Определение степени микробного загрязнения поверхностей полимерных материалов в процессе эксплуатации.	54

5. Требования безопасности.	56

5.1. Меры индивидуальной защиты и гигиены.	56

5.2. Требования к оборудованию.	56

5.3. Требования к помещению.	57

Словарь	59

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.	63

# 1. Биоповреждения полимерных материалов микроорганизмами.

Взаимоотношения биосферы и создаваемых человеком материалов, изделий и технических устройств носят сложный и многоплановый характер вследствие огромного разнообразия живых организмов, вызывающих биоповреждение, и объектов их нападения. Среди различных видов биоповреждений микробиологичекие являются наиболее распространенными и приносят наибольший ущерб. Их доля составляет около 20 % от общего числа поврежденных материалов.

Биоповреждение (биологическое повреждение) — это любое изменение (нарушение) структурных и функциональных характеристик объекта, вызываемое биологическим фактором. Под биологическим фактором подразумевают организмы или их сообщества, воздействие которых на объект техники нарушает его исправное или работоспособное состояние.

При этом биоповреждение материалов микроорганизмами происходит с участием не одной какой–либо группы, а с участием всех существующих видов микроорганизмов (бактерий, мицелиальных грибов, дрожжей и т. д.).

Являясь составной частью окружающей среды, эти микроорганизмы в силу специфики своей жизнедеятельности способны быстро адаптироваться к самым различным материалам и постоянно изменяющимся условиям. Практически все используемые в изделиях техники материала подвержены повреждающему воздействию микроорганизмов — микробиологическому повреждению.

Различают 3 вида воздействия микроорганизмов на полимерные материалы:

1 – биозасорение;

2 – механическое воздействие,  разрушение;

3 – химическая деструкция под  действием продуктов метаболизма

( органических кислот, ферментов, аминокислот, пигментов).

Биологическое засорение (биозасорение) - состояние объекта, связанное с присутствием биофактора, после удаления которого восстанавливаются функциональные свойства объекта. В данном случае, микроорганизмы развиваются на поверхности полимерных материалов только за счет пыли, минеральных и органических загрязнений, не затрагивая самого материала, они вызывают лишь его биозасорение.

Механическое разрушение полимерных материалов происходит за счет разрастания гиф мицелия гриба, развивающих высокое тургорное давление (напряжённое состояние оболочек живых клеток).

Разрушение полимерных материалов под воздействием продуктов метаболизма микроорганизмов наступает в результате различных реакций окисления, восстановления, декарбоксилирования, этерификации, гидролиза и т. д. При этом имеется четкое соответствие между категорией поражаемого полимерного материала и ферментативными свойствами присутствующей на нем микрофлоры. Имеются определенные зависимости между степенью биоповреждений и химической структурой полимерного материала. Так, недоступными и труднодоступными для мицелиальных грибов являются связи R-C3, R-CH2-R1. Ненасыщенные связи типа R=CH2, R=CH-R1, карбонильные  и карбоксильные  радикалы – выступают как доступные формы углерода для микроорганизмов.

Биологическая устойчивость полимерных материалов зависит и от их молекулярной массы. Чем последняя меньше,  тем  больше  низкомолекулярных фракций  входит в  состав  полимерных смол, тем меньше они устойчивы к действию микроорганизмов. Важное значение имеет строение углеродной цепочки: прямое, разветленное, замкнутое в кольцо. С этой точки зрения себациновая кислота более доступна, чем ароматическая фталевая. Биоповреждение плесневыми грибами различных полимерных материалов приводит к значительным изменениям их физико-химических свойств, механических, диэлектрических и др. Действие грибов на кремнийорганические защитные покрытия сопровождается увеличением смачиваемости, коэффициента гидрофильности и тангенса угла диэлектрических потерь. Пораженные грибами полиуретаны теряют свои аммортизационные свойства, эластичность и быстро раскалываются под давлением и при растяжке.

Биоповреждение полимерных материалов тесно связана с проблемой экологии человека, так как многие бактериальные и грибковые деструкторы являются условно-патогенными микроорганизмами, способными вызывать серьезные заболевания человека. Наиболее жизнеспособными, а поэтому и крайне опасными  среди микроорганизмов являются микроскопические грибы – в силу быстрого роста мицелия, мощности  и лабильности их ферментных систем, позволяющих им  использовать в качестве источников питания различные материалы, в том числе и полимерные , мощности и лабильности их ферментных систем, позволяющих им использовать в качестве источников питания различные материалы, в том числе и полимерные.

В связи с этим большое практическое значение приобретает проблема создания защитных биологически стойких полимерных покрытий различного назначения, обладающих теми или иными специальными свойствами в зависимости от условий эксплуатации. Изучение стойкости полимерных материалов к биоповреждению и разработка методов по созданию биологически устойчивых материалов представляют важную научно-техническую проблему, которая может быть разрешена только совместными усилиями инженеров, химиков, биологов и экологов.

## Общая характеристика и классификация грибов.

Грибы – низшие эукариотные одноклеточные и мицелиальные хемоорганотрофные организмы. Их относят к особому царству – Mycota. Представителей грибов делят на макро- и микромицеты. Макромицеты образуют крупные плодовые тела, отсутствующие у микромицетов. У последних на протяжении всего жизненного цикла имеются только микроскопические структуры.

Общая морфологическая характеристика. Тело гриба, называемое мицелием, или грибницей, составляет разветвленные длинные нити, или гифы. У некоторых грибов нити гиф не имеют поперечных перегородок. Для большинства характерны гифы с поперечными перегородками – септами, разделяющими их на участки. На основании данного признака грибы делят на низшие – несептированные и высшие – септированные. На рис. 1. Представлены вегетативные гифы грибов.

Рис. 1. Вегетативные гифы грибов: А — без поперечных перегородок (несептированные); Б — с перегородками (септированные); В — с неполными перетяжками

Грибы значительно крупнее бактерий и актиномицетов. Диаметр их гиф колеблется от 5 до 50 мкм и более. Клеточная стенка большинства грибов содержит хитин или близкие к нему соединения. Под клеточной стенкой находится зернистая цитоплазма. Она содержит большое количество рибосом, состоящих почти из одной РНК и служащих основным местом синтеза белка. В цитоплазме грибов есть митохондрии, в которых локализованы дыхательные ферменты, могут быть также включения волютина и жиров. В клетках грибов четко дифференцированно ядро, окруженное мембраной. Несептированный мицелий грибов содержит несколько ядер.

Наличие мицелия – один из отличительных признаков грибов. Отдельные участки мицелия грибов могут превращаться в специальные образования – спорангии, в которых формируются споры, служащие для сохранения или размножения вида. Способы размножения грибов весьма разнообразны. У них возможно вегетативное, бесполое и половое размножение. Специфичность размножения положена в основу систематики того или иного гриба.

Грибы широко распространены в природе. Их обнаруживают во всех естественных субстратах (почвах, растительных и животных остатках и т. п.), продуктах питания и т. д. Среди грибов есть не только сапротрофы, но и паразиты, и даже хищники. В почве грибы участвуют в разложении органических веществ, в том числе таких сложных соединений, как целлюлоза, лигнин. Грибы могут вызвать порчу пищевых продуктов, деревянных построек, изделий из каучука и резины, нефтепродуктов и т. д. Отдельные виды являются возбудителями болезней растений, животных и человека.

Систематика. Рассмотрим некоторых представителей грибов, важных для сельскохозяйственного или промышленного производства. В царство Mycota входят слизевики, или миксомицеты (отдел Myxomycota), и собственно грибы, или истинные грибы (отдел Eumycota).

Миксомицеты – отдел Myxomycota (Рис.2). Это группа своеобразных организмов, напоминающих по некоторым свойствам грибы, но в определенные периоды цикла развития сходных с амебами. Встречаются миксомицеты в виде слизистой массы, передвигаются, подобно амебам, выпуская псевдоподии. Тело этих микроорганизмов не разделено на клетки, в нем много ядер. Миксомицеты могут размножаться простым делением, но на определенной стадии развития две слизистые массы соединяются, образуя плодовое тело, в котором возникают споры. Последние, попадая в благоприятную среду, прорастают, затем начинают делиться, образуя амебоидные клетки. Некоторые из таких клеток – гамет сливаются друг с другом с образованием зиготы, которая делится и разрастается до многоядерной слизистой массы.

Рис. 2. Myxomycota.

Истинные грибы – отдел Eumycota. Эту группу делят на ряд классов, краткая характеристика которых приведена ниже.

Класс Chytridiomycetes характеризуется полным отсутствием мицелия или ценоцитным (неклеточным) мицелием. Представители данного отдела размножаются бесполым (зооспорами) или половым путем. Зооспоры и гаметы (планогаметы) имеют один задний жгутик, построенный по типу кнута. Многие хитридиомицеты – типичные водные организмы, однако есть среди них и обитатели почвы, паразиты растений, а также виды, живущие на отмерших растительных остатках.

Класс Zygomycetes – группа организмов, полностью утративших подвижные стадии развития. У его представителей наиболее часто отмечается половое размножение. Бесполое размножение осуществляется неподвижными спорангиеспорами, образующимися внутри спорангиев.

К описываемому классу в числе прочих относят представителей мукоровых грибов, широко распространенных в почвах. Мукоровые имеют хорошо развитый разветвленный одноклеточный мицелий, над которым возвышаются плодоносящие гифы – спорангиеносцы. Размножение бесполым путем происходит при помощи неподвижных спорангиеспор, образующихся внутри спорангиев. Среди часто встречающихся в почве мукоровых грибов можно отметить роды Mucor, Thamnidium, Rhizopus и др.

Класс Ascomycetes представляет самую обширную группу грибов с разветвленным многоклеточным мицелием. Размножение у аскомицетов происходит обычно при помощи конидий. Они размножаются и половым путем – аскоспорами, которые образуются после слияния ядер половых клеток – гамет в сумке – аске. В аске могут развиваться две, четыре, шесть или восемь аскоспор. Аски располагаются в образованиях различной формы – в аскокарпиях, или клейстотеках, - вместилищах без отверстий, перитециях – вместилищах с отверстием или апотециях, имеющих форму чаши или куба.

К представителям класса Ascomycetes, часто встречающимся в почве относят виды родов Aspergillus, Penicillium (рис.3) и Chaethomium. Этим грибам свойственно размножение при помощи конидий, но иногда у них образуются сумки. Один из широко известных представителей отдела – спорынья.

Рис. 3. Penicillium.

Класс Basidiomycetes – мицелий этих грибов состоит из многоклеточных гиф. Ядро базидиомицетов дифференцированное. Половое размножение осуществляется базидиями – образованиями, сходными по функциям с сумками аскомицетов. Каждая базидия образуется после слияния ядер – гамет и представляет собой цилиндрическую клетку, на конце которой формируются четыре базидиоспоры. Последние отделяются и, попадая в благоприятные условия, развиваются в новый мицелий.

К базидиомицетам относят многих вредителей сельскохозяйственных растений, например возбудителей ржавчины и головни, вредителя древесины – домового гриба Serpula lacrymans, множество высших, в том числе съедобных, грибов, а также разнообразных сапротрофов, активно участвующих в разложении органических остатков.

Класс Deuteromycetes – сборная группа, включающая так называемые несовершенные грибы. Их тело состоит из расчлененных прозрачных или окрашенных многоклеточных гиф, иногда из почкующихся клеток. Размножаются исключительно бесполым путем при котором образование конидий происходит на изолированных или расположенных группами конидиеносцах или в специальных образованиях, называемых пикнидами.

К дейтеромицетам относят грибы порядка Sphaeropsidales, Melanconiales и Hyphomycetales, или Moniliales, представители которых широко распространены в почве.

Грибы порядка Sphaeropsidales характеризуются конидиями, которые образуются в пикнидах, остающихся закрытыми или открывающихся наружу порами или трещинами. К данному классу относят среди других и род Phoma, виды которого образуют микоризу с корнями некоторых растений.

Порядок Melanconiales включает организмы, не имеющие пикнид. Колонии меланкониевых грибов расположены на конидиеносцах, соединенных в особые образования – ацервулы.

Грибы порядка Hyphomycetales имеют расчлененные разветвленные прозрачные или темноокрашенные гифы. Разнообразные по форме конидии грибов этой группы находятся на конидиеносцах, расположенных по одному или группами. В почве обитают виды многих родов, относящихся к данному классу: Cephalosporium, Trichoderma, Cladosporium, Fusarium и др.

Несовершенные грибы подразделяются на семейства в соответствии с типом мицелия и формой конидиеносцев. К несовершенным грибам относят также группу грибов с неустановленным способом полового и бесполого размножения – Mycelia sterilia (рис. 4), или грибы со стерильным мицелием, сюда входит ряд грибов (Sclerotium, Rhizoctonia и др.), имеющие значение в почвенных процессах.

Рис. 4. Mycelia sterilia

Дрожжи и дрожжеподобные грибы относятся к классам Ascomycetes, Basidiomycetes и Deuteromycetes. Так, в класс Ascomycetes входит порядок Endomycetales – дрожжеподобные сумчатые грибы, образующие эндоспоры. К упомянутому классу относят семейство Saccharomycetaceae, представители которого почти лишены мицелия. Это одноклеточные организмы овальной формы, размножающиеся почкованием или делением.

В данное семейство входит хорошо изученный род Saccharomyces, многие виды которого, например Saccharomyces cerevisiae, имеют большое значение в пищевой промышленности. Эти дрожжи размножаются почкованием.

Виды рода Schizosaccharomyces, также относящегося к сахаромицетам, размножаются делением. Среди этих микроорганизмов есть возбудители спиртового брожения и дрожжи, вызывающие порчу вин, к ним относят и многие другие роды дрожжей, например Nadsonia, виды которого обусловливают порчу пищевых продуктов.

В класс Ascomycetes входят и наиболее типичные почвенные дрожжи рода Lipomyces.

Класс Basidiomycetes представлен дрожжами, у которых образуются половые структуры базидиального типа – базидиоспоры. Большая часть этих дрожжей родственна головневым грибам. Среди них красные дрожжи рода Rhodosporidium и розовые рода Sporobolomyces, обитающие на поверхности листьев растений, в бесполой стадии размножающиеся баллистоспорами.

К классу Deuteromycetes относят дрожжеподобные организмы, не имеющие эндоспор. Они размножаются почкованием. Некоторые виды рода Torula вызывают спиртовое брожение. У дрожжей рода Rhodotorula синтезируется розовый пигмент, они вызывают порчу пищевых продуктов. Существуют и болезнетворные дрожжи, например некоторые виды Candida.

В почве встречается значительное число видов дрожжей, основная масса которых не вызывает спиртового брожения. Дрожжей – возбудителей брожения чаще всего можно обнаружить в почвах виноградников.

К грибоподобным организмам в настоящее время относят представителей класса Oomycetes. Некоторые исследователи объединяют их в один таксон с водорослями.

Оомицеты – организмы с характерным половым процессом (оогамия) и подвижными зооспорами с двумя жгутиками – элементами бесполого размножения. Многие их представители – наземные облигатные паразиты, полный жизненный цикл которых проходит на растении-хозяине. К оомицетам относят многие фитопатогенные грибы, например роды Pythium, Phytophtora, вызывающие болезни сельскохозяйственных растений.

## Биологические особенности грибов, повреждающих полимерные материалы.

С использованием большого экспериментального материала осуществлена классификация грибов по специфичности их действия к тем или иным субстратам. Различают две группы грибов. К первой причисляют неспецифические сапротрофы, встречающиеся на различных субстратах. К ним относят различные виды родов Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Altermaria, Fusarium, причём наиболее часто на разных материалах продуцируют грибы первых трёх родов. Источником заражения материалов и изделий этой группой грибов служат почва, органические материалы, воздух, человек, к рукам которого прилипают споры грибов. Родовой и видовой состав грибов и штаммов различают также в зависимости от климатических условий. В средней полосе России биоповреждения вызывают обычно грибы из рода Penicillium, и в меньшей степени тёмно окрашенными гифомицетами. Видовой состав аспергиллов в южных и северных районах неодинаков. Штаммы Penicillium nigricans различного происхождения отличаются по температурным показателям. У изолятов этого гриба из южных районов земного шара оптимальный рост выявляют при 25 0С, а штаммов из северных районов – при 18 0С. Бразильский штамм этого гриба лучше всего развивается при 37 0С.

Эти особенности следует учитывать при подборе культур для испытания биоцидов и изучения грибостойкости материалов. В разных условиях деструкцию могут вызывать различные экологические варианты одного и того же вида грибов. Необходимо работать с местными штаммами тех видов, которые входят в международный набор культур биодеструкторов.

Вторая группа грибов состоит из более или менее специализированных микроорганизмов, которые сформировались в процессе эволюции к тем или иным материалам. К такого рода грибам относят Cladosporium resinae, развивающийся на нефти и нефтепродуктах, утилизируя входящие в их состав углеводороды.

Достаточно специфичны Aspergillus penicilloides и A. tonopillus – биодеструкторы стекла. Разные виды аспергиллов растут на материалах, отличающихся по химическому составу. Борьба со специфическими биодеструкторами более проста, т.к. при этом известны определённые объекты борьбы. Зная их физиологию, легче подобрать определённые биоциды. В случае заселения материалов неспецифическими грибами необходимо определить, какие из них начинают процессы разрушения, чтобы правильно подобрать биоциды – фунгициды.

Фунгицидное разрушение материалов происходит ступенчато. Технологию формирования биохимически стойких покрытий разрабатывают с учётом ступенчатого механизма заселения материалов бактериями и грибами. Сначала поселяются наименее требовательные к влаге виды грибов, а затем более требовательные к влажности. Первые в процессе жизнедеятельности выделяют дополнительную влагу. При последовательном заселении большую роль играют биохимические особенности грибов.

Продукты развития некоторых видов грибов тормозят жизнедеятельность других, сохраняя за собой пространство обитания. При защите объекта химикатами на нём вначале развиваются грибы, способные разрушать вредные вещества, затем растут грибы, использующие в качестве продуктов питания элементы разрушенных химикатов. При изучении формирования микробных ассоциаций на материалах необходимо учитывать физиологические особенности каждого компонента. Активность компонентов отдельных ассоциаций определяет интенсивность разрушения ассоциацией в целом.

Таким образом, очевидна последовательность заселения материалов грибами, поэтому важно подобрать биоциды против грибов, начинающих процесс деструкции. В формировании экологической ситуации, а также состава и соотношения видов грибов на материалах большую роль играет микробный антагонизм. Это может выражаться подавлением одного вида грибов другим; фунгицидным действием; нейтральными взаимоотношениями, когда оба вида штаммов развиваются равномерно, стимулируя действие одного вида на другой.

С учётом способности одних видов грибов вытеснять другие можно разработать способы биологической защиты материалов, используя для этой цели микробы-антагонисты или продукты их жизнедеятельности. Перспективно создание биопрепаратов типа антибиотиков или других метаболитов грибов-антагонистов. Такие препараты, защищая материал, безвредны для окружающей среды. Содержание небольших добавок в близких по составу материалах повышает устойчивость. В качестве добавок рекомендуют использовать оксиды тяжёлых металлов, а также присадки, предотвращающие заселение грибами или ингибирующие их вредное воздействие. В качестве метаболитов, вызывающих разрушение, применяют органические кислоты, окислительно-восстановительные и гидралитические ферменты. Грибы родов Aspergillus и Trichoderma наиболее опасны как разрушители материалов, легко подвергающихся окислению, т.к. у них высока активность многих оксиредуктаз. Грибы рода Pecilomuses повреждают полимерные материалы с эфирными связями. У них более высокая эстеразная активность. Отмечается и обратная связь – на активность продуцируемых грибами ферментов оказывают влияние материалы, на которых они развиваются; в присутствии поливинилхлоридных смол оксиредуктазы аспергиллов активирует медь, а эстеразы, наоборот, снижают свою активность.

Таким образом, вред от грибов заключается не только, а может быть и не столько, в обрастании материалов мицелием, а, главным образом, в разрушающем действии метаболитов грибов, т.е. судить об эффективности деструктивного действия надо не по оценке обрастания, а по интенсивности выделения метаболитов, способствующих разрушению материалов, и по возникающей в результате этого биокоррозии. Это свидетельствует о необходимости разработки новых методов испытания на грибостойкость, основанных на измерении активности метаболитов.

Скорость деструкции зависит от экологии субстратов. Развитию грибов способствуют отсутствие вентиляции, высокая влажность. С одной стороны, создаются благоприятные условия для развития грибов (экология биодеструктора), с другой – субстрат приводится в состояние большей восприимчивости к плесневению (экология субстрата), т.е. устанавливается связь между экологической обстановкой и плесневением материала. Из этого следует необходимость создания неблагоприятных для грибов условий, как важного фактора экологической безопасности по сравнению с использованием химикатов, которые, как правило, портят сам материал и токсичны для окружающей среды.

Во многих работах обнаружено наличие Aspergillus niger криофильных штаммов, развивающихся при 5… 15 0С и относительной влажности 85%. Эти штаммы отличаются от стандартных и по морфологии. Они выделены из промерзшей почв и представляют экологический вариант этого вида. В то же время как для обычных грибов этого рода требуется относительно высокая температура. Это свидетельствует о том, что внутри вида по температурным требованиям могут быть разные штаммы, т.е. лабильность вида проявляется в разных экологических вариантах. Экологическая гетерогенность обнаружена также для грибов рода Penicillium. Внутри видов грибов возможны биохимические варианты. Известны штаммы Cladosporium resinae, использующие различные компоненты нефти. Штаммы грибов можно различать по степени вызываемой ими деструкции в экстремальных условиях, а также в образовании мутантов под действием биоцидов. Установлено влияние биоцидов на морфологию несовершенных грибов. Биоциды способны изменять физиологические свойства аспергиллов.

Вид у сапротрофных грибов гетерогенен, поэтому штаммы одного и того же вида, выделенные из разных материалов (из почвы, органических остатков), могут обладать неодинаковыми физиологическими и биологическими свойствами. Поэтому биоциды надо испытывать на грибах, взятых с конкретных материалов, иначе будут выявлены не виновники разрушения, а их сапротрофные аналоги. Биоциды, эффективные против грибов, указанных в стандартах, могут быть не способны защищать материалы вследствие специфичности грибов, часто не входящих в состав гостированных видов. Вначале исследования надо испытывать биоциды на биоразрушение данного конкретного материала, затем отбирать наиболее эффективные биоциды и испытывать их для защиты самого материала от биоразрушения. При выборе биоцидов необходимо учитывать эффективность их против тех разрушителей, которые или начинали процесс, или преобладают в том комплексе, который изолируется из материала, подлежащего защите.

## Воздействие микроорганизмов на отдельные виды полимерных материалов.

Полимерные материалы имеют различную биостойкость в зависимости от химической структуры макромолекулы, длины полимерной цепи, наличия боковых разветвлений и др. Общим правилом является повышение устойчивости полимеров к микробиологическому повреждению по мере роста длины цепи макромолекул. При прочих равных условиях линейные карбоцепные полимеры менее биостойки, чем разветвленные или гетероцепные.

Установлено, например, что микробиологическая стойкость полимерных материалов находится в прямой зависимости от молекулярной массы самого полимера и понижается в присутствии в материале низкомолекулярных фрагментов. Такой же эффект наблюдается в результате старения полимеров под действием света и тепла.

Переход от аморфной структуры полимера к кристаллической повышает его биостойкость.

К числу полимерных материалов, обладающих повышенной стойкостью к повреждению плесневыми грибами, относят полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид (жесткий), полиамид, полиэтилентерефталат. Менее грибостойки поливинилацетат, поливиниловый спирт, хлорсульфированный полиэтилен и др.

Для прогнозирования микробиологической стойкости полимерных материалов нельзя руководствоваться только сведениями о грибостойкости чистой полимерной смолы, необходимо иметь сведения и о других компонентах, входящих в состав полимерных материалов (стабилизаторы, модификаторы, остатки эмульгаторов, наполнители, пигменты, пластификаторы и т. д.).

Важным компонентом полимерных  материалов  являются пластификаторы, в качестве которых наиболее часто используются сложные эфиры дикарбоновых и поликарбоновых алифатических и ароматических кислот. Содержание пластификатора может достигать 30 - 50 % от массы пластика, поэтому от его биостойкости в большой мере зависит и биостойкость всего материала. Установлена зависимость биостойкости органических пластификаторов от длины и пространственной конфигурации углеродной цепи: наиболее устойчивы эфиры ортофталевой кислоты, наименее устойчивы производные пара-, мета-,  изо-, терефталевых кислот. Пластификаторы типа эфиров гидролизуются до оснований и кислот с короткими цепочками и утилизируются микроорганизмами, причем этот процесс может происходить при сравнительно невысокой относительной влажности воздуха (50 %) и температуре 20 °С. Используя пластификаторы и наполнители в качестве источника питания, микроорганизмы ускоряют процесс старения пластмасс. При сравнении стойкости к поражению плесневыми грибами наиболее распространенных пластификаторов - эфиров фталевой и адипиновой кислот выявлено, что более стойкими являются эфиры фталевой кислоты - ароматической, чем эфиры адипиновой - алифатической дикарбоновой кислоты. Низкой грибостойкостью обладают эфиры другой алифатической кислоты - себациновой.

Важным компонентом полимерных материалов являются наполнители. Наполнители представляют собой в основном инертные твердые вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для регулирования механических свойств и других целей. Введение наполнителя также снижает стоимость изделий из полимерных материалов, повышает их прочность, электрические и другие свойства. Органические наполнители (древесная мука, хлопковые волокна, бумага и т.д.), представляющие собой питательные субстраты для микроорганизмов, понижают грибостойкость полимерных композиций, в то время как наполнители неорганического происхождения (асбест, стекловолокно, кварцевая пыль, каолин) повышают биостойкость. Однако при условии высокой устойчивости к плесневым грибам связующего, хорошо пропитывающего наполнитель органического происхождения, грибостойкость полимерного материала может быть достаточно высокой. Важно добиться, чтобы технологический цикл подготовки смеси обеспечивал наиболее полную пропитку наполнителя смолой. Иногда этого добиваются, осуществляя процесс смешения при вакуумировании. Недопустима механическая обработка готовых деталей из пластмасс, содержащих небиостойкие наполнители, без соответствующей защиты мест обработки грибостойким лаковым покрытием.

Динамика повреждения полимерных материалов зависит не только от химического строения, но и от их физической структуры. Мицелий грибов может использовать для своего развития очень тонкие трещины, поры материала, образующиеся на границе раздела фаз и поверхностей в материале. Так, например, при повреждении этиленвинилацетатных сополимеров гифы грибов развивались на границе между полимерным материалом и зернами крахмала. При этом повреждение усиливалось с увеличением содержания в материале винилацетата и стимулировалось при добавлении крахмала в качестве наполнителя.

Микробиологическая стойкость полиэтилена характеризуется общим для всех алканов свойством - чем выше молекулярная масса, тем лучше биостойкость материала. Поражение полиэтилена носит обычно поверхностный характер и наиболее сильно поражается полимер с молекулярной массой менее 25 тыс. Полиэтилен высокой плотности более биостоек, чем полиэтилен низкой плотности. При эксплуатации в почве в условиях умеренного климата изделия из полиэтилена можно считать стойкими к микробиологическим повреждениям до 8 лет. В тропических условиях срок эксплуатации снижается. Поверхность полиэтилена, обросшего плесенью, становится шероховатой и покрывается мозаичными черно-коричневыми пятнами. Чаще всего на полиэтилене развиваются грибы Aspergillus flavus. A. versicolor, Penicillium funiculosum и P. Brevicompactum.

Полистирол – карбоцепный, термопластичный полимер, полученный полимеризацией мономерного стирола, в присутствии  различных инициаторов (гидроперекисей, азотосоединений, перекисей). Полистирол стоек к действию микроорганизмов. Воздействие смеси штаммов плесневых грибов в течение 8 мес. не приводит к поражению полистирола. Испытания биостойкости пленок из полистирола показали, что микроорганизмы не изменяли внешнего вида и свойств материала.

Лабораторные исследования микробиологической стойкости пленочных материалов (полиамид-6, полиамид-6,6) на питательной среде оптимального состава показали, что указанные материалы не биостойки. На всех образцах обнаруживается поверхностное и сквозное разрушение полимеров. Полиамид-12 показал высокую стойкость к плесневым грибам. Воздействие некоторых штаммов грибов на полиамидные пленочные материалы (пленка ПК-4) приводит к понижению прочности до 80 %.

Биостойкость пластифицированного поливинилхлорида в значительной степени зависит от биостойкости примененных пластификаторов, стабилизаторов и пр. Пленочный пластифицированный поливинилхлорид в результате воздействия микроорганизмов теряет прочность, что сопровождается также убылью массы и увеличением жесткости. Местами наблюдается окрашивание пленки в различные цвета (красный, оранжевый, розовый), снижается светопропускание. Многочисленные исследования указывают на связь наблюдаемых изменений с недостаточной биостойкостью пластификаторов, а также со скоростью их миграции из объема пластиката. Жесткий поливинилхлорид обладает более высокой биостойкостью по отношению к бактериям и плесневым грибам. Трубы из жесткого поливинилхлорида после восьмилетнего испытания в почве не снизили заметно своих физико-механических свойств, хотя сам материал был способен поддерживать рост грибов. Установлено, что ПВХ-пластики, пластифицированные диоктилфталатами и бутадиенакрилонитрилом, не поражаются грибами. Дибутилсебацинаты, алифатические эфиры, адипиновая и сукциновая кислоты снижают грибостойкость ПВХ. На этих пластификаторах развиваются: Aspergillus flavus, A. terreus, A. ustus, Paecilomyces variotii, Penicillium funiculosum, и некоторые виды рода Trichoderma. Aspergillus versicolor и A. niger эфиры не поражают.

На других полимерных материалах, содержащих в качестве пластификаторов диоктиладипат, бензилбутилфталат, дибутилфталат и диизобутилфталат, развиваются грибы следующих родов: Alternaria, Chaetomium, Fusarium, Mortierella, Rhizopuz, Trichoderma и Verticillium.

Тетрагидрофурфуроловые олеаты, триэтиленгликоль, диоктилфталаты, дибутилфталаты, ароматические кислоты, алкилы фосфорной и фталевой кислот составляют группу пластификаторов, стойких к биоповреждению. Большинство грибов не способно усваивать малеиновую, пеларгониевую и оксаликовую кислоты, которые применяются в качестве пластификаторов. Пластификаторы типа эфиров гидролизуются до оснований и кислот с короткими цепочками и утилизируются грибами. Этот процесс может происходить при относительной влажности воздуха, разной 50%, и температуре 20 0С.

Что касается характера повреждения резины некоторыми микроскопическими грибами, то установлено, что мицелий грибов рода Stemphylium проникает глубоко в материал. A. niger и представители родов Cephalosporium и Fusarium – на меньшую глубину. С образцов резины, проходившей длительные испытания на воздействие климата и микофлоры тропиков, чаще всего выделяют грибы, относящиеся к родам Alternaria, Aspergillus, Penicillium и Trichoderma.

В условиях эксплуатации на резиновых кольцах и прокладках трубопроводов, которые предназначении для уплотнения стыков, находящихся в контакте с водой, сточными водами и почвой, преимущественно развиваются актиномицеты и тиобациллы. Стиренобутадиеновая, нитратная, непреновая и натуральная резины используются также аэробными бактериями в качестве источника углерода. Составляющие компоненты резины увеличивают её подверженность воздействию микроорганизмов.

С поражённого латекса и резины выделены серные бактерии и актиномицеты рода Streptomyces. Наиболее подвержены воздействию микроорганизмов серосодержащие резины. Установлено, что натуральная резина поражается представителями рода Streptomyces в течение 2 – 3 месяцев, а синтетическая не обнаруживает признаков биоповреждения. Смесь натурального и синтетического каучуков не подвергается коррозии, если содержание первого компонента не превышает 50%.

Установлено также, что микроорганизмы практически не повреждают резину до тех пор, пока в процессе её старения не произойдёт (в результате окисления) разрыва длинных цепочек полимера на более короткие.

Изучение микробиологической стойкости одного из поликарбонатов показало, что на поверхности материала способны расти плесневые грибы в условиях 100 %-и относительной влажности при температуре +30 °С. Пленка из поликарбоната также не вполне грибостойка, что следует учитывать при применении ее в электрической аппаратуре, в медицинских целях, для упаковки. Поликарбонаты стойки к воздействию бактерий.

Такие пластики, как поливинилацетаты, поливинилбутираты и полиметилметакрилаты, являются грибостойкими, их стойкость определяется природой пластификатора.

В работе В.Ф. Смирнова выявлены наиболее активные биодеграданты полимерных композиций на основе хитозана, акрилонитрила, метилакрилата, поливинилхлорида, полиминилового спирта, крахмала и опилок. Ими оказались следующие грибы: Aspergillus niger, A. terreus, Penicillum cyclopium, P. chrysogemum, и Trichoderma viride.

Синтетические полимерные материалы на основе полиуретанов характеризуются меньшей стойкостью к действию грибов по сравнению с полиолефинами.

Выявлено, что полиуретаны с простой эфирной связью поражались грибами сильнее, чем полиуретаны со сложной эфирной связью. Присутствие простой эфирной связи облегчает расщепление и использование полимера. Установлено также, что расщеплению подвергаются соединения, у которых между эфирными связями находится длинная углеродная цепочка. Наличие трех метильных групп, расположенных по соседству, также увеличивает поражение полиуретанов микроскопическими грибами.

При испытании степени стойкости к биокоррозии полиуретанов, используемых для обшивки топливных танков, отмечено, что наиболее интенсивно полиуретан поражается Cladosporium resinae (штамм GD-FW-8) и Pseudomonas aeruginosa (штамм GD-FW-В10).

Установлено, что при инфицировании контрольных образцов полиуретановой пены чистыми и смешанными культурами грибов Aspergillus flavus, A. niger, Paecilomyces sp. и Rhizopuz sp., выделенных с поврежденного полиуретана, только Rhizopuz sp. развивается на контрольных образцах после 7-суточной инкубации. В отличие от него Aspergillus flavus не развивается даже после 28-суточного инкубационного периода.

В работе С.Н. Богатовой на образцах отвержденной эпоксидной смолы обнаружено 5 родов грибов, способных расти на их поверхности при эксплуатации в свиноводческом помещении: Aspergillus, Penicillum, Mucor, Chaetomium; 6 родов грибов – при эксплуатации в птицеводческом помещении: Aspergillus, Penicillum, Alternaria, Cladosporium, Mucor, Trichoderma и 8 родов грибов – при эксплуатации в помещении для хранения картофеля: Aspergillus, Penicillum, Fusarium, Cladosporium, Trichoderma, Verticillium, Mucor. Результаты проведённых экспериментов подтвердили, что даже содержащиеся в воздухе помещений споры микроскопических грибов могут заселяться на поверхности эпоксидных покрытий и использовать их или имеющиеся на них загрязнения в качестве питательного субстрата. Это ещё раз подтверждает необходимость избирательного подхода при выборе строительных материалов и защитных покрытий в зависимости от конкретных условий эксплуатации и проведения профилактических мероприятий, предотвращающих или сводящих к минимуму вероятность заселения на них микроскопических организмов.

Помимо структуры и состава пластмасс на их биостойкость в значительной мере влияют условия окружающей среды: высокая относительная влажность воздуха, повышенная температура, перепад дневных и ночных температур. Конденсация водяных паров и скопление влаги на поверхности материала способствуют росту микроорганизмов. Некоторые полимерные материалы уже только под влиянием значительного влагосодержания изменяют свои свойства. К этому добавляется химическая коррозия, вызываемая продуктами обмена веществ микроорганизмов, следствием которой является ухудшение свойств и снижение качества изделий. Повреждения иногда носят поверхностный характер и проявляются только в обрастании мицелием, который может быть удален, а, следовательно, не окажет заметного влияния на рабочие характеристики материала или изделия в целом. В других случаях биоповреждения могут носить более глубокий характер, когда наряду с изменением внешнего вида изменяются физико-химические, физико-механические и другие свойства материалов - так, наблюдается изменение вязкости, прочности, твердости, электроизоляционных и других свойств. Стремясь обеспечить биостойкость полимеров в течении заданного ресурса, в отдельных случаях приходится решать и обратную задачу – ускорение биодеструкции отработанных полимерных материалов. С целью ускорения биоразрушаемости полимерных материалов в них намеренно вводят хорошо биоразрушаемые органические наполнители. Так, например, введение крахмала в полиэтилен приводит к тому, что этот полимер начинает биоразрушаться.

## Биоповреждения лакокрасочных материалов плесневыми грибами.

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) и покрытия  применяемые в условиях, благоприятных для развития и роста плесневых грибов, бактерий и других микроорганизмов могут подвергаться микробиологическим повреждениям. Характерные признаки их проявления – серо-зелёные, тёмные и другие окрашенные пятна и налёты плесени и бактериальной слизи на окрашенных поверхностях в местах с повышенной влажностью, а также внешние наиболее заметные повреждения: растрескивание, шелушение и отслаивание покрытий, образование бугров и отверстий.

Биоповреждение лакокрасочных покрытий обычно сочетается с повреждающим воздействием на них других факторов внешней среды – атмосферной влаги с растворёнными в ней агрессивными химическими веществами, воздействием солнечного света, повышенных температур и т.д., вызывающих старение материалов. Климатические условия, в которых находятся материалы, приборы и оборудование, и условия эксплуатации определяют физико-химические факторы, влияющие на развитие тех микроорганизмов, которые осуществляют биоповреждение. Большое значение в возникновении очагов биоповреждения имеют экологические факторы, химический состав компонентов полимерных материалов, степень загрязнения окружающей среды и т.д. Эти же условия определяют флористический состав микроорганизмов, типичный для той или иной группы материалов. Процессы старения и биоповреждения могут протекать одновременно и не совпадать по времени, но в большинстве случаев они взаимно дополняют друг друга, ускоряя и усугубляя разрушение материалов и ухудшая их эксплуатационно-технические и декоративные свойства.

Большую роль в процессах биокоррозии лакокрасочных покрытий играют микроскопические грибы, а также углеводородокисляющие и сульфатредуцирующие микроорганизмы. Грибы, разрушающие полимеры, продуцируют комплекс аминокислот, органических кислот и ряд ферментов, воздействующих на субстрат; особенно активны по отношению к полимерным материалам целлюлозоразрушающие грибы. Бактериальные поражения встречаются реже и проявляются в виде бесцветного или окрашенного слизистого налёта. Среди микроорганизмов, повреждающих ЛКП, часто встречаются грибы родов Aspergillus, Penicillum, Fusarium, Trichoderma, Alternaria, Cephalosponum, Pullularia, бактерии родов Pseudomonas, Flavobacterium. Видовой состав грибов, повреждающих ЛКП, специфичен для различных почвенно-климатических зон. Он формируется из видов, составляющих сообщество, характерное для почв той или иной зоны.

Развитие грибов на ЛКП происходит либо за счёт использования ими компонентов, входящих в состав покрытия, либо за счёт веществ, загрязняющих поверхность ЛКП. Разрушение ЛКП осуществляется в результате механического воздействия мицелия плесневых грибов на покрытие и под влиянием метаболитов, выделяемых микромицетами в процессе их жизнедеятельности (органических кислот, аминокислот, ферментов и др.). Последние вызывают у ЛКП снижение физико-механических показателей, таких как модуль упругости, напряжения при растяжении и относительные удлинения при разрыве. Биоповреждения ЛКП чаще встречаются в условиях влажного тропического и субтропического климата, а также в сооружениях и помещениях с повышенной влажностью и температурой (предприятия мясомолочной и консервной промышленности, животноводческие фермы, бассейны, бани и т.п.). Здесь они могут причинять наибольший ущерб. Однако и в условиях умеренного климата, в особенности при нарушении правил эксплуатации, микробиологические повреждения могут причинять значительный вред лакокрасочным покрытиям. Большую опасность могут представлять плесневые грибы. Трещины, отслаивание, вспучивание ЛКП могут вызывать микроорганизмы, находящиеся на поверхности или под пленкой ЛКП. Рост грибов и их развитие под пленкой сопровождается газообразованием и повышением давления, достаточным для отслаивания и вспучивания ЛКП. В районах с сухим климатом такие повреждения встречаются редко. Бактерии реже причиняют заметный вред ЛКП, чем микроскопические грибы. Однако в отдельных случаях наблюдается именно бактериальное поражение покрытий, характеризующееся появлением на окрашенных поверхностях специфически прозрачного или окрашенного слизистого налета.

На биостойкость оказывают влияние и другие компоненты лаков и красок (растворители, разбавители, стабилизаторы, отвердители и др.), а также и материал, на который наносится покрытие – подложка. Так, покрытия на древесине сохраняются лучше, чем на металле или силикатных строительных материалах. На чёрных металлах они бывают часто менее биостойкими, чем на цветных.

Биостойкость ЛКП также зависит и от гидрофобности покрытия и распределения конденсата влаги на поверхности материала. Чем выше гидрофобность покрытия, тем выше его грибостойкость.

Следует отличать грибостойкость ЛКМ от грибостойкости системы ЛКП. Имеют место случаи, когда устойчивый к воздействию микромицетов ЛКМ в системе ЛКП повреждался плесневыми грибами и наоборот – негрибостойкий ЛКМ проявлял биостойкие свойства. Это, очевидно, связано с тем, что грибостойкость системы ЛКП зависит от состава всех её компонентов – подложки, грунтовки, покрытия. Поэтому для рекомендаций по эксплуатации ЛКП с точки зрения их грибостойкости необходимо исследовать биостойкость не только отдельных компонентов системы ЛКП, но и всей системы в целом.

Плёнкообразующие вещества в основном определяют биостойкость ЛКМ и защитных покрытий на их основе. Решающим фактором здесь служит, с одной стороны, химическое строение полимерного пленкообразователя, и с другой, - его физические свойства как в неотверждённом, так и в отверждённом состоянии (набухаемость), влагоёмкость, твёрдость, гладкость поверхности, пористость и др.

Установлена связь между химическим строением применяемых плёнкообразователей и скоростью роста ряда распространённых штаммов грибов.

Из числа исследованных плёнкообразующих веществ лучшую биостойкость имеют синтетические пленкообразующие полимеры. Грибостойкость этих покрытий уменьшается в следующем ряду: эпоксидные, полиуретановые, меламиноалкидные, кремнийорганические, пентафталевые. Повышению грибостойкости способствуют увеличение скорости отверждения пленкообразующего вещества, уменьшение водопоглощения, шероховатости и пористости плёнки. Гладкие блестящие и ровные плёнки более биостойки из-за того, что на них труднее адсорбируются споры грибов и они меньше загрязняются.

Среди природных пленкообразователей наиболее распространены высыхающие масла растительного происхождения (льняное, хлопковое, конопляное, подсолнечное, таловое и др.). Они обладают сравнительно невысокой грибостойкостью, т.к. являются хорошим питательным субстратом для микроорганизмов. Учитывая связь скорости высыхания масел с их грибостойкостью, с этой точки зрения к лучшим маслам относят быстросохнующее тунговое масло, содержащее глицериды жирных кислот с несколькими сопряжёнными двойными связями. Менее биостойкими считаются медленно высыхающие масла такие, как льняное, соевое, хлопковое и др., представляющие собой глицериды жирных кислот с двойными сопряжёнными связями.

Применяемые в качестве пленкообразователей битумы имеют недостаточную биостойкость. Для повышения биостойкости в состав битумных лаков и битумных защитных покрытий добавляют фенольные, малеиновые и другие синтетические смолы.

Термопластичные синтетические смолы, используемые для производства быстросохнующих лаков, образуют твёрдые покрытия, как правило, с высокой биостойкостью. К биостойким смолам относят инденовую и кумароновую смолы, хлорированный каучук, полистирол и его сополимеры с бутадиеном, сополимер винилхлорида с винилацетатом и др.

Широко распространённое полимерное связующее – поливинилацетатная дисперсия. Изготавливаемые на её основе краски, покрытия, мастики, грунтовки и другие материалы негрибостойки. Непластифицированные дисперсии поражаются грибами сильнее, чем пластифицированные. Негрибостойки не только покрытия из поливинилацетатных красок, но и сами жидкие краски, которые в процессе хранения поражаются плесневыми грибами и бактериями, при этом снижается их вязкость, образуется газообразные продукты.

Термореактивные синтетические смолы – глифталевые, пентафталевые, эпоксидные, силиконовые, мочевиноформальдегидные и другие, включаемые в состав лаков и эмалей горячего и холодного отверждения, обладают высокой биостойкостью, причём некоторые из них отличаются высокой твёрдостью, гладкостью и малой проницаемостью, что способствует росту биостойкости.

Водорастворимые пленкообразующие вещества, в качестве которых используют производные целлюлозы, белковые соединения (декстрин, камеди, желатин, альбумин, казеин и др.), повреждаются плесневыми грибами. Их пониженная биостойкость связана с присущей им гигроскопичностью, способностью к набуханию. Во влажных условиях нередко встречаются случаи повреждения казеиновых, декстриновых и других водоэмульсионных красок микроскопическими грибами.

Из природных смол, используемых в качестве пленкообразователей ЛКМ, повышенной стойкостью к микробиологическим повреждениям обладают щеллак, канифоль и копалы. Стойкость канифоли к воздействию микромицетов связывают с присутствием в её составе терпенов, обладающих фунгицидыми свойствами, а также с образованием кислых продуктов в плёнке в процессе формирования защитного покрытия.

Применяемые в качестве пленкообразователей битумы имеют недостоточную биостойкость. Для повышения биостойкости в состав битумных лаков и битумных защитных покрытий добавляют фенольные, малеиновые и другие синтетические смолы.

Термопластичные синтетические смолы, используемые для производства быстросохнующих лаков, образуют твёрдые покрытия, как правило, с высокой биостойкостью. К биостойким смолам относят инденовую и кумаровую смолы, хлорированный каучук, полистирол и его сополимеры с бутадиеном, сополимер винилхлорида с винилацетатом и др.

В отличие от органических водорастворимых пленкообразователей неорганические пленкообразователи обладают высокой биостойкостью. Примером таких пленкообразователей служит жидкое стекло, применяемое в производстве силикатных красок.

Второй важный компонент, от которого зависит биостойкость ЛКП, - пигмент. Пигменты придают краске нужный цвет и кроющую способность, регулируют вязкость, улучшают стойкость к солнечной радиации и водостойкость покрытия. Благодаря повышенной стойкости частицы пигмента механически затрудняют рост и развитие мицелия. Они также могут оказать токсические воздействие на плесневые грибы и другие микроорганизмы.

Оксид цинка, оксид меди (I), метаборат бария и некоторые другие пигменты обладают фунгицидными свойствами и поэтому повышают биостойкость содержащих их ЛКП. Вместе с тем, такие пигменты как мел, желтый крон, диоксид титана, алюминиевая пудра, оксид хрома, сажа сами не обладают биоцидными свойствами, однако масляные краски на их основе имеют повышенную грибостойкость. Но может быть и совершенно обратное явление, когда пигмент является токсичным, но при введении в композицию это свойство частично или полностью теряет. Меньшей грибостойкостью отличаются масляные краски с пигментами окислов сурьмы, свинца, литопоном (смесь ZnS  и BaSO4) в виде тонкого порошка). Диоксид титана и титанат свинца, введённые в состав ЛКМ, дают покрытия, поддающиеся поражению плесневыми грибами. Окись цинка с примесью окиси свинца сообщают защитной плёнке ЛКП лучшую биостойкость, чем окись цинка, смешанная с карбонатом свинца.

Ряд неорганических пигментов и наполнителей, например, тальк, графит, слюда-мусковит снижают стойкость ЛКП к повреждению микроорганизмами.

В качестве биоцидов для лакокрасочных покрытий общего назначения, предназначенных для наружного и внутреннего применения, могут применяться следующие соединения:

1) неорганические пигменты - оксид цинка, оксид меди (I), метаборат бария и др.;

2) органические фунгициды - 8-оксихинолят меди (придает лакокрасочным покрытиям окраску от желто-зеленой до коричневой, может применяться в пищевой промышленности из-за низкой токсичности), салициланилид, бромтан, n-нитрофенол, тетра- и пентахлорфенол, фталан (трихлор-метилтиофталимид) и др.;

3) металл органические фунгициды - оловоорганические (гексабутилдистанноксан, трибутилоловоакрилат), мышьякорганические (хлорфеноксарсин), ртутьорганические (фенилмеркуролеат и др.), последние из-за высокой летучести и токсичности для человека имеют ограниченное применение.

За рубежом используются самодезинфицирующиеся краски для отделки помещений лечебных и детских учреждений, на предприятиях пищевой промышленности, на транспорте, в других общественных местах, т.е. там, где потенциально существует повышенная опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Бактерицидные и фунгицидные свойства таких красок, сохраняющиеся более двух лет, обеспечиваются введением в их состав в качестве биоцидного препарата 2, 3, 5, 6-тетрахлор-4-(метилсульфонил) пиридина.

## Методы защиты материалов от биоповреждений.

К основным методам защиты материалов от биоразрушения микроорганизмами относят:

- механическое удаление загрязнений;

- поддержание правильного санитарно-гигиенического и температурно-влажностного режима;

- физические методы (бактериальные фильтры, электромагнитное и радиоактивное облучение, ультрафиолет, ультразвук, электрохимическая защита);

- гидрофобизирование поверхности;

- предотвращение проникновения микроорганизмов к объекту биоповреждений (герметизация, очистка воздуха, вакуум, биоцидная газовая среда);

- удаление одного из элементов, необходимых для роста микробов (использование хелатных соединений железа и магния, связывающих один из металлов нужных для роста микроорганизмов);

- биологическая защита (антагонизм, конкуренция микроорганизмов, отрицательный хемотаксис грибов и бактерий);

-	создание материалов с заданными свойствами по их биостойкости (один или несколько компонентов материала обладают биоцидными свойствами);

-	химические средства защиты (биоциды).

Применение биоцидных соединений — один из наиболее эффективных и распространенных способов защиты. Биоциды, использующиеся для уничтожения микроорганизмов, можно разделить на две группы:

- фунгициды, применяемые для защиты материалов и изделий от повреждения грибами (главным образом плесневыми);

- бактерициды - для защиты от гнилостных, слизеобразующих, кислотообразующих и других бактерий.

Защита полимерных материалов и покрытий осуществляется введением в их состав антимикробных и антигрибковых добавок. В качестве биоцидов и фунгицидов используют соединения разных классов: галогенсодержащие, металлоорганические, сульфо- и нитросоединения. При выборе фунгицидов и биоцидов полимерного назначения необходимо учитывать то, что они должны обладать широким спектром антибактериального и антигрибкового действия и низкой токсичностью для человека. Эффективность их применения зависит также от совместимости с компонентами связующих, они не должны влиять на цвет покрытий, реологические свойства, режим сушки, должны быть стойкими к воздействию света, тепла, гидролизующих веществ, не должны выщелачиваться, иметь запах, образовывать пятна на поверхностях, а также быть экономически эффективными.

Механизм действий фунгицидов обусловлен их способностью проникать в клетку гриба или накапливаться на ее поверхности, управляя тем или иным жизненно важным процессом жизнедеятельности микроорганизмов и, в конечном счете, ингибировать их ферментные системы.

Металлоорганические фунгициды, содержащие атомы тяжелых металлов, вызывают у микроорганизмов снижение активности дыхательных ферментов, которые в своем составе имеют сульфогидрильные группы. Органические фунгициды, содержащие атомы меди, свинца и олова, снижают активность дыхательных ферментов, в каталитическом центре которых находится сукцинатдегидрогиназа, а также активность таких дыхательных ферментов, как изоцитрат дегидрогеназа. каталаза и пероксидаза, в результате чего у грибов тормозится синтез органических кислот.

Токсичность неорганических фунгицидов определяется в основном взаимодействием катионов тяжелых металлов (Hg, Со, Pb, Ag) с функциональными группами полипептидов, что приводит, к денатурации белков и нарушению структуры белковой молекулы.

Токсичное действие на микроорганизмы оказывают антибиотики (стрептомицин, биомицин. тетрамицин). Оно проявляется в торможении этими соединениями биосинтеза белка. Применяющиеся в качестве фунгицидов полиеновые антибиотики (нистатин, фунгимицин) изменяют структуру мембран, что влечет за собой разрушение клеток и освобождение белка.

Существенный недостаток вводимых в полимерные покрытия биоцидов — сравнительно короткий срок их действия и загрязнение биосферы из-за низкой молекулярной массы этих веществ. Устранение этих недостатков возможно при использовании в полимерных покрытиях высокомолекулярных биоцидов, в которых активное токсическое начало представлено функциональными группами, химически связанными с основными макромолекулярными цепями. В присутствии влаги и ферментов, выделяемых микроорганизмами, функциональные группировки расщепляются и образуют токсичные для микроорганизмов соединения.

Наиболее эффективны составы комплексного действия, включая ПАВ, ингибиторы коррозии, которые обладают фунгицидными свойствами. К их числу могут быть отнесены ароматические альдегиды и иодаллилуротропин, полиэтиленимин, дихлораминохлориминохлорметан, кетимины, алкилфосфиновые кислоты и эфиры, содержащие связь С—Р—(N). К эффективным бактерицидам, снижающим скорость биокоррозии стали в присутствии сульфатредуцирующих бактерий, относят сульфаммониевые соли, сульфаты алифатических и ароматических аминопроизводных.

Многие биоциды на основе органортутных соединений, несмотря на их большое практическое значение для защиты покрытий, не используются из-за вредного воздействия на организм человека и загрязнения окружающей среды, также как и соли свинца. Биоциды на основе циклических соединений можно применять в малых концентрациях 0,05—0,5 %. Высокими биоцидными свойствами обладают органические соединения мышьяка и сурьмы. К распространенным биоцидам относят также сорбиновую, бензойную, дихлоризоциануровую, амидхлоруксусную кислоты и др. Высокой токсичностью по отношению к микроорганизмам обладают оловоорганические соединения на основе трибутилолова, а также при сочетании их с соединениями бора. Многие биоциды избирательно воздействуют на определенные микроорганизмы в зависимости от условий среды.

Высокий эффект биостойкости достигается при смешении сернокислой меди и нитрофенолов в соотношении 1:1 при суммарной концентрации 1 г/л, который объясняется синергетическим эффектом. Для защиты водоразбавляемых лакокрасочных материалов используют соединения трибутилолова в комбинации с четвертичными аммониевыми основаниями, а также с эмульгирующими агентами неионногенного типа. Фунгицидные соединения широко применяют зарубежные фирмы для стабилизации водных синтетических дисперсий и полимерных композиций на органических растворителях от разрушения микрофлорой. Многие из указанных неорганических и органических фунгицидов используют в составах необрастающих красок для судов и других подводных сооружений. Много внимания уделяется получению и изучению полимерных биоцидов, которые характеризуются меньшими летучестью, растворимостью в воде, токсичностью для окружающей среды, в частности, полимерные биоциды на основе трифенилгидроксида олова, пентахлорфенола, сульфамидов и акрилатов. Разработана биоцидная композиция на основе полиорганосилаксанов, модифицированных боратами для защиты строительных материалов от поражения грибами.

Положительные результаты по предотвращению биоповреждений получены при включении в композицию резины добавок, обладающих фунгицидным действием: дибутилдитиокарбамат свинца, меркаптобензотиазол и его цинковая соль, бензотиазолдисульфид, тетраметилтиурамдисульфид, эфиры дитиокарбаминовой кислоты, цинковая и никелевая соли салициланилида, метилнафтол и некоторые изометиловые производные тиофена. Присутствие в резине солей меди также защищает её от воздействия микроорганизмов. В качестве фунгицидов применяют диметилдитиокарбамат цинка и хлорирование резины, введение тетраметилтиурамдисульфида защищает резину от биоповреждения несколько слабее.

Контрольные  вопросы.

- Что такое биологическое повреждение материала?

- Что такое биологический фактор?

- Какие существуют виды воздействия микроорганизмов на полимерные материалы?

- В чем опасность биоповреждения полимерных материалов?

- Классификация грибов по специфичности из действия на различные материалы.

- Как структура полимерного матерала влияет на его биостойкость?

- Какова микробиологическая стойкость компонентов, входящих в состав полимерных материалов?

- Какова микробиологическая стойкость полиэтилена, полистирола, поливинилхлорида, полиуретана?

- Каковы микробиологические признаки поражения лакокрасочных покрытий?

- Какие факторы влияют на биологическое повреждение лакокрасочных покрытий?

- Какую роль в биокоррозии лакокрасочных покрытий играют микроскопические грибы?

- Какое влияние оказывают пленкообразующие вещества на биостойкость лакокрасочных покрытий?

- Какие показатели лакокрасочного покрытия способствуют повышению его грибостойкости?

- Зависит ли биостойкость лакокрасочного покрытия от природы и свойств пигмента, наполнителя?

- Назовите методы защиты материалов от воздействия микроорганизмов.

- Что такое биоцидные соединения?

- Каков механизм действия фунгицидов на микроскопические грибы?

- Каков механизм действия высокомолекулярных биоцидов?

# 2. Метод оценки  полимерных материалов и их компонентов на стойкость к воздействию плесневых грибов.

Сущность метода заключается в том, что образцы, очищенные от внешних загрязнений, заражают водной суспензией спор грибов и выдерживают в условиях, оптимальных для их развития в течение 28 суток, с последующей оценкой грибостойкости по степени развития плесневых грибов.

## 2.1. Отбор образцов.

При оценке грибостойкости полимерных материалов и их компонентов по степени развития грибов образцы, изготовленные прессованием, вырубкой или другим способом, не вызывающим изменения структуры и химического состава, должны иметь форму пластин размером 30х30 или  50х50 мм, или дисков диаметром 30-50 мм.Толщина дисков и пластин должна быть 1 -2 мм.

## 2.2. Виды грибов.

Для проведения  испытаний используют следующие виды грибов:

Aspergillus  niger van Tieghem,

Aspergillus  terreus Thom,

Aspergillus  oryzae (Ahlburg) Cohn,

Chaetomium  globosum  Kunze,

Paecilomyces  varioti  Bainier,

Penicillium brevicompactum Dierckx,

Penicillium chrysogenum Thom,

Penicillium funiculosum Thom,

Penicillium  cyclopium  Westllng,

Trichoderma viride Pens.ex Fr.

В технически обоснованных  случаях допускается применять другие

микроорганизмы.

## 2.3. Подготовка к испытаниям.

Из исходной культуры грибов готовят рабочую культуру. Для этого готовим питательную среду Чапека-Докса с агаром. Состав среды:

калий фосфорнокислый однозамещённый – 0,7 г;

калий фосфорнокислый двузамещённый 3-водный – 0,3 г;

магний сернокислый 7-водный – 0,5 г;

натрий азотнокислый – 2,0 г;

калий хлористый – 0,5 г;

железо (II) сернокислое 7-водное – 0,01 г;

агар микробиологический – 20,0 г;

вода дистиллированная – 1000,0 см3.

Приготовленную питательную среду нагревают на водяной бане до полного расплавления агара. При нагревании колбу со средой взбалтывают. В полученную однородную массу добавляют 30 г сахарозы и тщательно перемешивают содержимое колбы. рН среды Чапека-Докса с агаром должен быть 6±0,5. До нужного значения рН доводим добавлением 0,01 моль/дм3 НСl или NaOH, КОН.

Разливают приготовленную среду в пробирки с ватными пробками на 1/3 их высоты.

Стерилизуют пробирки со средой в автоклаве ( давление - 50 кПа, время - 20-30 минут).

После стерилизации пробирки ставят на водяную баню, расплавляют агар (или вынимают пробирки из автоклава, когда температура не опустилась до 400С, т.е. пока агар не застыл) и размещают пробирки в наклонном положении для получения скошенной поверхности.

Из исходной культуры грибов делают пересев  в пробирки на поверхность скошенного питательного агара. Посев необходимо проводить в микробиологическом боксе при помощи бактериологической петли, прокалённой над пламенем спиртовой горелки.

Засеянные спорами грибов пробирки помещают в термостат при постоянной температуре 29±20С на 10-14 суток для появления зрелого спороношения.

Через 10-14 суток готовят суспензию спор грибов. Суспензию спор грибов готовят отдельно для каждого вида гриба. Для этого с помощью бактериологической петли, прокалённой над пламенем спиртовой горелки, споры грибов из каждой пробирки переносят в колбу со стерильной дистиллированной водой, тщательно перемешивают встряхиванием до разделения всех комочков спор и отфильтровывают через 4 слоя стерильной марли от кусочков мицелия, агара и комочков спор. Концентрацию спор грибов определяют с помощью фотоэлектрического концентрационного колориметра (КФК-2). Для определения концентрации спор грибов 1-2 млн/см3 используют светофильтр λ=400 нм и кювет l = (50±0,5) мм. Оптическая плотность растворов, соответствующих концентрации 1-2 млн/см3  некоторых видов грибов, приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Оптическая плотность суспензии грибов, соответствующих концентрации 1-2 млн/см3.

| Вид грибов | Оптическая плотность D |
| --- | --- |
| Aspergillus niger | 0,220 – 0,440 |
| Aspergillus terreus | 0,190 – 0,380 |
| Paecilomyces varioti | 0,280 – 0,550 |
| Penicillium funiculosum | 0,100 – 0,200 |
| Trichoderma viride | 0,235 – 0,470 |

Суспензию спор каждого вида гриба смешивают в равных объемах и используют для заражения образцов.

Срок хранения суспензии – не более 6 часов с момента приготовления.

## 2.4. Контроль жизнеспособности спор грибов.

Готовят чашки Петри со стерильной агаризованной средой Чапека-Докса. С этой целью в стерильном боксе в чашки Петри наливают 20-30 см3 среды Чапека-Докса с агаром и дают ей застыть.

Стерильной пипеткой берут суспензию одного вида гриба и наносят в виде капли на поверхность среды. Для нанесения суспензии каждого вида гриба используют отдельную пипетку.

Чашки Петри помещают в камеру или эксикатор, на дно которого налита вода. Камеру или эксикатор закрывают. Испытания проводят при температуре 29±20С и относительной влажности более 90%.

Контрольные чашки Петри осматривают через 5 суток. Если на питательной среде не наблюдается развития грибов, то они считаются нежизнеспособными. В этом случае готовят новую суспензию из новой партии культур грибов.

## 2.5. Проведение испытаний.

Вырезают образцы покрытий в форме пластин 10×30 мм и толщиной (2±0,3) мм.

Образцы очищают от внешних загрязнений бязевым тампоном, смоченным в этиловом спирте. Расход спирта от 0,05 до 0,1 дм3/м2. Очистку следует проводить в резиновых перчатках.

Эксикатор, колбы с суспензий спор грибов, кассеты и (или) подставки и образцы помещают в бокс.

В боксе образцы заражают водной суспензией спор грибов. Суспензию наносят равномерно с помощью пульверизатора с диаметром (1,0±0,2)мм, не допуская слияния капель.

Заражённые образцы выдерживают в боксе при температуре (25±10)0С и относительной влажности воздуха от 70 до 80% до высыхания капель, но не более 60 минут.

Образцы  помещают  в камеру или эксикатор, на дно которого налита вода. Расстояние от стенок камеры или эксикатора не менее 50 мм.

Камеру или эксикатор закрывают и ставят в термостат на 28 суток. Образцы должны выдерживаться при постоянной температуре 29±20С и относительной влажности воздуха более 90%.

В процессе испытаний каждые 7 суток крышку эксикатора приоткрывают на 3 мин для доступа воздуха.

При проведении промежуточных осмотров и по окончании испытаний образцы извлекают из эксикатора, осматривают невооружённым глазом, затем под микроскопом МБС-10 и оценивают грибостойкость каждого образца по интенсивности развития грибов по шестибалльной шкале ГОСТ 9.048-89 (таблица 2).

Таблица 2

Оценка грибостойкости полимерных материалов по ГОСТ 9.048-89

| Балл | Характеристика балла |
| --- | --- |
| 0 | Под микроскопом прорастания спор и конидий не обнаружено |
| 1 | Под микроскопом видны проросшие споры и незначительно развитый мицелий |
| 2 | Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение |
| 3 | Невооружённым глазом мицелий и (или) спороношение едва видны, но отчётливо видны под микроскопом |
| 4 | Невооружённым глазом отчётливо видно развитие грибов, покрывающих менее 25% испытуемой поверхности |
| 5 | Невооружённым глазом отчётливо видно развитие грибов, покрывающих более 25% испытуемой поверхности |

## 2.6. Стерилизация и хранение посуды.

Новую посуду промывают водой при температуре (60±10)0С с моющим порошком, затем погружают на 20 мин в 2%-ный раствор соляной кислоты и промывают дистилированной водой.

Использованную посуду помещают в 5%-ный раствор перекиси водорода на 5 часов и моют при температуре (60±10)0С с моющим порошком, затем погружают на 20 мин в 2%-ный раствор соляной кислоты и промывают дистилированной водой.

Чашки Петри и пробирки с культурами грибов обеззараживают в автоклаве при давлении 100 кПа в течение 60 мин, затем обрабатывают в соответствии с выше приведенными действиями.

Вымытую посуду заворачивают в бумагу, предварительно закрыв колбы, пробирки, и  пипетки  ватными  пробками, и стерилизуют в термостате при температуре 1600 С в течение 150±5 мин.

Стерильную посуду хранят в сухом помещении в отдельном шкафу в бумаге не более 10 суток.

Мелкий металлический инструмент (ножницы, пинцеты и т. п.) стерилизуют и хранят аналогичным образом.

Контрольные  вопросы.

- В чем заключается сущность метода  оценки  полимерных материалов и их компонентов на стойкость к воздействию плесневых грибов?

- Какие виды грибов используются в данном методе?

- Порядок приготовления рабочей культуры грибов.

- Порядок приготовления суспезии спор грибов.

- Как осуществляется контроль жизнеспособности спор грибов?

- Методика проведения испытаний образцов.

- Характеристика бальной оценки грибостойкости полимерных материалов.

- Порядок стерилизации и хранения посуды.

# 3. Метод испытаний лакокрасочных покрытий на устойчивость к воздействию плесневых грибов.

Сущность метода заключается  в выдерживании лакокрасочных покрытий в условиях оптимального развития грибов на образцах с последующей оценкой грибостойкости.

## 3.1. Отбор образцов.

Образцы должны иметь  форму пластин размером 50х50 или 60х40 мм с нанесенным с обеих сторон пластины лакокрасочным покрытием. Края образцов защищают испытуемым покрытием.

## 3.2. Виды  грибов.

Для испытаний применяют следующие виды грибов:

Aspergillus  niger van Tieghem

Aspergillus terreus Thom

Alternaria alternate Keissler

Fusarium  moniliforme Sheldon

Penicillium brevicompactum Dierckx

Penicillium chrysogenum Thom

Penicillium funiculosum Thom

Penicillium ochro – chloron Biourge

Penicillium martensi   Biourge

Trichoderma viride Pers.ex Fr.

## 3.3.  Подготовка к испытаниям.

Подготовка посуды, применяемой для испытаний, сред для выращивания и  хранения культур грибов и испытаний, пересев, выращивание и хранение культур грибов - производят по ГОСТ 9.048-89. Образцы очищают внешних загрязнений. Очистку производят бязевым томпоном, смоченным теплой водой, нагретой до (50±10)0 С  с мылом.

## 3.4.  Проведение испытаний.

Суспензию спор грибов в воде готовят  ГОСТ 9.048-89, используя виды грибов по п.3.2.

Образцы размещают в приспособлении, обеспечивающие угол наклона образцов 600 ±15» или в чашки Петри. Расстояние  между образцами в приспособлении  должно быть не менее 20 мм.

Приспособления или чашки Петри с образцами переносят в микробиологический бокс и поверхность образцов заражают водной суспензией спор грибов путем равномерного нанесения ее с помощью пульверизатора, не допуская слияния капель.

Зараженные образцы выдерживают в боксе при температуре (25±10)0С и относительной влажности воздуха до 80 % до высыхания капель, но не более 60 мин. Образцы и контрольные чашки Петри помещают в камеру или эксикатор, на дно которого налита вода. Камеру (эксикатор) закрывают.

Испытания проводят при температуре (29±2)0С и относительной влажности воздуха 90 %.   В камере (эксикаторе) не допускается конденсация влаги, принудительная вентиляция и воздействие прямого естественного или искусственного освещения.

Продолжительность испытания с момента установления режима – 28 суток.

По истечении 5 суток производят осмотр контрольных чашек Петри.

Если на питательной среде развитие грибов не наблюдается, то споры грибов, использованные для заражения, считают нежизнеспособными. Испытания повторяют на новых образцах со вновь приготовленной суспензией из новой партии грибов. В дальнейшем через каждые 7 суток камеру (эксикатор) приоткрывают на 3 мин для притока воздуха.

По окончании испытаний образцы извлекают извлекают из камеры (эксикатора), осматривают невооруженным глазом в рассеянном свете при освещенности 2000 – 3000 лк и при увеличении 56-60* и  производят оценку грибостойкости покрытия по интенсивности развития грибов на образцах по шестибальной шкале ГОСТ 9.048-89.

Контрольные  вопросы.

1. В чем заключается сущность метода испытаний лакокрасочных покрытий на устойчивость к воздействию плесневых грибов?

2. Какие виды грибов используются в данном методе?

3. Порядок приготовления суспезии спор грибов.

4. Методика проведения испытаний образцов лакокрасочных покрытий.

5. Каковы критерии оценки грибостойкости лакокрасочного покрытия по шестибалльной шкале?

# 4. Санитарно-микробиологическое исследование полимерных материалов.

Целью санитарно-микробиологических исследований полимерных строительных материалов является определение:

- сроков выживания на них патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур);

- уровня или степени антибактериальной активности материалов с заданными при их производстве антибактериальными свойствами;

- степени микробного загрязнения поверхности полимерных материалов в процессе эксплуатации.

## 4.1. Определение сроков выживания микроорганизмов (тест-культур) на поверхности полимерных материалов.

Санитарно-микробиологические исследования полимерных материалов предваряет обязательная подготовка образцов к исследованию, заключающаяся в их очищении от постороннего загрязнения путем мытья поверхности моющими средствами под проточной водой с последующим ополаскиванием дистиллированной водой и высушиванием.

При определении сроков выживания отдельных патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур) испытуемые образцы могут подвергаться какому-либо способу стерилизации (например, в автоклаве или обжиганию обработанной спиртом поверхности) в режиме, не изменяющем внешнего вида материала и его структуры, также антимикробных свойств, если таковые были приданы полимерному материалу при изготовлении.

Определение сроков выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур) проводится в три этапа:

- нанесение культуры микроорганизмов на поверхность испытуемого материала и контрольного образца (в качестве контроля может использоваться, например, стекло, являющееся инертным для микроорганизмов);

- отбор проб через определенные промежутки времени и посев на питательные среды (специфичные для данной тест-культуры) для качественного или количественного учета микроорганизмов, выращивание;

- учет результатов, статистическая обработка и интерпретация полученных данных.

Выбор микроорганизмов, в отношении которых проводится изучение влияния полимерного материала, определяется целевым предназначением последнего. Чаще всего в качестве тест-культур используются культуры S.aureus, E.coli, P.aeruginosa.

Количественное определение микроорганизмов на единице площади исследуемого образца материала осуществляется на основании предварительного расчета исходной концентрации микроорганизмов в единице объема заражающей взвеси.

Нанесение взвеси тест-культуры микроорганизмов на поверхность полимерного  материала  производится капельным или аэрозольным методом.

При использовании капельного метода на одинаковой для контрольного и опытного образцов площади распределение капель при одинаковом объеме наносимой взвеси должно быть максимально равномерным.

Аэрозольный метод обязательно предполагает применение специальных герметичных камер с распылителем и требует не только отработки исходной концентрации микроорганизмов в единице объема заражающей суспензии, но и времени ее распыления, длительности перемешивания воздуха в камере, времени оседания крупных частиц аэрозоля бактериальной взвеси.

После нанесения тест-культуры и до отбора проб контрольные и опытные образцы материалов должны находиться в условиях, препятствующих оседанию бактерий из воздуха (например, в камере при использовании аэрозольного метода, или в чашках Петри при капельном методе), в одинаковых услових температуры, освещенности и влажности.

Отбор проб может осуществляться общепринятыми в микробиологической  практике  методами  – методом смывов или отпечатков. При количественном учете микроорганизмов важным является полнота забора клеток  с поверхности образца, с этой целью смывы и отпечатки можно производить с одного и того же участка 3-4 раза (одинаковое число раз как с опытных, так и контрольных образцов). При подсчете выросшие на плотных средах колонии, снятые с одного участка, суммируют. Многократный  отбор  проб с одного участка особенно важен при изучении материалов с заданными антибактериальными свойствами.

Кроме того, при использовании образцов полимерных материалов небольшого размера оптимальным для наиболее полного снятия микроорганизмов с их поверхности является отмывание мерным количеством стерильного физиологического раствора при непосредственном погружении образцов в колбы или широкие пробирки со стеклянными бусами, с последующим посевом определенных кратных объемов смывной жидкости (позволяющих произвести количественный учет) на плотные среды.

Для достижения статистической достоверности результатов необходимо использовать репрезентативное количество образцов (повторностей), как в опыте, так и в контроле.

При количественном определении содержания микроорганизмов подсчитываются все выросшие на плотных питательных средах после термостатирования  колонии.  Для подтверждения роста именно тест-культур, а также для изучения влияния полимерных материалов на биологические свойства микроорганизмов, 2-3 колонии окрашивают по Граму и проводят изучение биологических свойств общепринятыми методами.

Сравнение количества колоний, выросших при посеве смывов с полимерных материалов, с количеством колоний в контроле позволяет определить степень влияния исследуемых образцов на жизнеспособность тех или иных, используемых для заражения, микроорганизмов. Учитывая динамику отмирания микроорганизмов на образцах за разные периоды времени, можно получить дополнительные данные о характере этого влияния.

## 4.2. Изучение антимикробной активности материалов.

Определение уровня антимикробной активности полимерных материалов может проводиться с помощью трех методов:

- диффузионного метода или метода «зон»;

- капельного метода;

- аэрозольного метода.

Два последних метода являются количественными и в лабораторных условиях имитируют реальные условия эксплуатации и возможного заражения полимерных материалов инфекционными агентами.

В качестве тест-культур используются культуры микроорганизмов, выбор которых определяется целевым предназначением данного материала и поставленными задачами. Спектр микроорганизмов, по отношению к которым определяется антимикробная активность полимерного материала, как правило, довольно значительный и включает микроорганизмы, являющиеся этиологическими агентами инфекций с воздушно-капельным и фекально-оральным механизмами передачи.

При постановке диффузионного метода образцы полимерного материала одинакового размера накладывают на засеянную «газоном» поверхность питательного агара в чашках Петри. После выращивания культуры в течение времени и при температуре, оптимальных для данного микроорганизма,  измеряют  величину  зоны  задержки роста микроорганизма (от края образца до границы роста микроорганизма) в миллиметрах. По величине этой зоны можно судить о наличии антимикробного действия материала.

Диффузионный метод используется, как правило, в качестве скринингового для отбора полимерного материала, являющегося перспективным для дальнейших исследований, и для определения культур, по отношению к которым антимикробная активность исследуемого материала будет изучаться более подробно.

С помощью капельного и аэрозольного методов можно проводить качественную и количественную оценку антимикробного действия полимерного материала, определяя не только степень антимикробного действия, но и его динамику во времени. Заражение поверхностей испытуемых материалов и контрольных образцов взвесью тест-культур с рассчитанной предварительно концентрацией микроорганизмов, отбор проб, посев на плотные среды, выращивание и учет результатов проводятся также как при определении сроков выживания. Время, через которое производится отбор проб после заражения испытуемых образцов, учитывая их антимикробное действие, существенно сокращается по сравнению с таковым в экспериментах по определению выживаемости микроорганизмов на полимерных материалах без антимикробных свойств. Пробы при использовании капельного метода отбирают после экспозиции в течение 10, 20, 30, 40, 50 и 60 минут, аэрозольного метода – через 16-18 часов. Сравнивая количество колоний в посевах смывной жидкости или на отпечатках с поверхности антимикробных и контрольных образцов полимерного материала, определяют процент гибели микроорганизмов.

Постановка капельного и аэрозольного метода при определении степени антимикробной активности материалов требует на протяжении всего времени экспозиции строго одинаковых условий теипературы, освещенности и влажности для всех (опытных и контрольных) образцов. Количество взятых в опыт экземпляров опытных и контрольных образцов должно обеспечивать статистическую достоверность результатов.

## 4.3. Определение степени микробного загрязнения поверхностей полимерных материалов в процессе эксплуатации.

Санитарно-бактериологический контроль при эксплуатации полимерных материалов может быть дополнен (по эпидемилогическим показаниям) определением степени бактериального загрязнения их поверхности. Для этого определяют количественное содержание сапрофитной микрофлоры, санитарно-показательных и патогенных микроорганизмов, выбор которых зависит от конкретной эпидемиологической ситуации.

Способ отбора проб для исследований может зависеть от формы поверхности предметов, изготовленных из полимерных материалов. Отбор проб (методом смывов или отпечатков) и проведение исследований осуществляются так же, как и при изучении выживаемости тест-культур на полимерных материалах.

Контрольные  вопросы.

- Какова цель санитарно-микробиологических исследований полимерных строительных материалов?

- Этапы определения сроков выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур).

- Какие микроорганизмы используются в качестве тест-культур?

- Каковы методы нанесения взвеси тест-культуры микроорганизмов на поверхность полимерного материала?

- Какие методы отбора проб используются при определении сроков выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур)?

- Какими методами производится определение антимикробной активности полимерных материалов?

- В чем сущность определения степени бактериального загрязнения полимерной поверхности?

# 5. Требования безопасности.

При испытаниях изделий на грибостойкость используют грибы, которые могут являться источником опасности для человека. При работе с плесневыми грибами необходимо соблюдать требования безопасности и руководствоваться положением о порядке учета, хранения, обращения. отпуска и пересылки культур бактерий, вирусов, риккетсий, грибов, простейших, микоплазм, бактерийных токсинов, ядов биологического происхождения.

## 5.1. Меры индивидуальной защиты и гигиены.

Лица, которые проводят испытание на грибостойкость, должны пройти медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности.

К работе не допускаются лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей, повышенной аллергической реакцией и поражением открытых участков кожи.

Сотрудники должны быть обеспечены сменой медицинских халатов и шапочек, резиновыми перчатками и респираторами. Запрещается выходить в спецодежде за пределы лаборатории.

Все работы с микроорганизмами следует проводить в резиновых перчатках. После  применения перчатки должны быть продезинфицированы 6%-ным раствором перекиси водорода с 0,5%  моющего средства. Для защиты дыхательных путей следует использовать респиратор.

## 5.2. Требования к оборудованию.

Камера для испытаний должна быть оборудована системой вытяжки, обеспечивающей отток воздуха от человека. Внутреннюю обшивку камеры выполняют из грибостойкого материала.

До и после испытаний камеру, эксикаторы, кассеты и подставки дезинфицируют водным раствором, содержащим 6 % перекиси водорода и 0,5 % моющего средства, и промывают теплой водой. Расход раствора от 0,1 до0,2 дм3/м3. Затем облучают ультрофиолетовой лампой в течение (25±5) мин.

Микроскопы, рабочий столик и мелкий инструмент протирают этиловым спиртом.

Образцы после испытаний дезинфицируют 6%- ным раствором перекиси водорода и облучают УФ-лампой ОБН-150 в течение (60±10) мин на расстоянии 50 см от образца. Оптические детали протирают спиртом.

Образцы, сильно пораженные грибами, по окончании испытаний дезинфицируют в автоклаве при давлении 100 кПа в течение 60мин и уничтожают.

Работы с автоклавом, камерами, термостатами и УФ - лампами ОБН-150 проводят в соответствии с инструкциями и правилами эксплуатации, утвержденными в установленном порядке.

## 5.3. Требования к помещению.

Помещение, предназначенное для испытаний, должно быть изолированным, с отдельным входом, двойными дверями и тамбуром.

Помещение должно быть светлым, сухим и теплым, хорошо освещаться дневным светом, с установленными УФ-лампами ОБН-150.

Помещение должно быть  оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции с микробиологическими фильтрами ФЛА-1, иметь отопительную систему, холодную и горячую воду, газовые горелки, хранения реактивов, боксы для работы с грибами и проведения заражения образцов, комната для оформления результатов испытаний, моечная и автоклавная. Потолки, стены и полы должны быть изготовлены из материалов, подвергающихся мойке и дезинфекции.

В помещении проводят ежедневную влажную уборку с дезинфицирующими средствами и дезинфекцию УФ - лампами ОБН-150 в течение (25±5) мин.

Контрольные вопросы.

1. Какие меры индивидуальной защиты и личной гигиены необходимо соблюдать при работе с плесневыми грибами?

2. Какие требования предъявляются к оборудованию и приборам при работе с плесневыми грибами?

3. Какие требования предъявляются к помещениям при работе плесневыми грибами?

# Словарь

Актиномицеты – порядок бактерий, образующих ветвящиеся клетки, или гифы.  В отличие от микроскопических  грибов  актиномицеты не имеют оформленного ядра и клеточных перегородок внутри мицелия.

Бактерициды - химические в-ва, убивающие бактерии. ( Известны также вещества бактериостатического  действия, которые не убивают бактерии, а препятствуют их развитию).

Биодеструктор – организм, повреждающий материал.

Биозасорение  – состояние объекта, связанное с присутствием биофактора, после удаления которого восстанавливаются функциональные свойства объекта.

Биокоррозия  - разрушение конструкционных  материалов   и противокоррозионных  защитных  покрытий  под действием присутствующих  в  среде  микроорганизмов  (бактерий, грибов,  водорослей, дрожжей).

Биологическая  устойчивость  материала  -  способность  материала  противостоять   разрушающему  воздействию  микроорганизмов (грибов, бактерий, актиномицетов,  водорослей,  дрожжей).

Биологический фактор  -  организмы или их сообщества, воздействие которых на объект техники нарушает его исправное или работоспособное состояние.

Биоповреждение (биологическое повреждение) — это любое изменение (нарушение) структурных и функциональных характеристик объекта, вызываемое биологическим фактором.

Биосфера –   оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой  в существенных чертах обусловлены прошлой или современной деятельностью живых организмов.

Биоциды –  химические  вещества, предназначенные  для борьбы  с вредными (в том числе болезнетворными) организмами.

Гидрофобные  покрытия - тонкие слои несмачивающихся водой веществ на поверхности  гидрофильных  материалов.

Гифы –  нитевидные  образования  у грибов, состоящие из многих клеток или содержащие множество ядер.

Кремнийорганические  защитные покрытия  -  покрытия на  основе  полиорганосилоксанов,  предназначенные  для  внешней  отделки  различных  сооружений,   работающие в  условиях  агрессивных  сред,  повышенных или  циклически  меняющихся  температур,  высокой влажности  и т. д.

Лакокрасочные материалы  (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и образующие после высыхания и отвердения пленку, имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита поверхности от внешних воздействий  (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придание ей определённого вида, цвета и фактуры.

Метаболизм –  обмен веществ — набор  химических  реакций,  которые возникают в живом организме для поддержания  жизни, позволяют организмам  расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Микробный антагонизм - угнетение роста одного микроба другим, одна из форм  взаимоотношений  между микроорганизмами  в  ассоциациях.

Мицелий – грибница, вегетативное тело гриба, состоит из тонких (1,5—10 мкм в поперечнике) разветвленных нитей (гиф). Развивается обычно внутри субстрата, реже — на его поверхности.

Оксидоредуктаза – это фермент, катализирующий  реакции окисления и восстановления, т.е. перенос электронов от донора  к  акцептору.

Патогенные микроорганизмы - это микроорганизмы, которые вызывают болезни  растений, животных  и  человека.

Пигмент  -  красящее  высокодисперсное  порошкообразное  вещество, не растворяющееся в воде, органических растворителях и связующих веществах (смолах, маслах и др.).

Пластификаторы  -  вещества, повышающие пластичность и (или) эластичность полимерных  материалов  при их переработке и (или) эксплуатации.

Плесневые грибы –  различные грибы (в основном,зиго- и  аскомицеты) образующие ветвящиеся мицелии  без крупных, легко заметных невооружённым глазом, плодовых тел.

Пленкообразующие  вещества -   основные компоненты лакокрасочных материалов, придающие им способность образовывать тонкую твердую пленку, прочно связанную с защищаемой поверхностью.

Поливинилхлорид –  преимущественно линейный термопластичный полимер винилхлорида,  общей  формулы [—CH2—CHCl—] n.

Поликарбонат -  термопласт,  представляющий  сложный  полиэфир  угольной  кислоты и двухатомного  спирта общей  формулы  (-O-R-O-CO-)n.

Полимерные  материалы –  материалы на основе высокомолекулярных  соединений,молекулы  которых состоят из большого  числа повторяющихся группировок (  мономерных  звеньев),  обычно многокомпонентные и многофазные.

Полиуретан – гетероцепные полимеры, содержащие  незамещенные  и (или) замещенные уретановые группы —N(R)—С(О)О— (R = Н, алкил, арил  или ацил).

Полиэтилен –  термопластичный  полимер  этилена, имеющий  в  своем  составе  длинные  молекулы  [ —CH2—CH2—CH2—CH2—]n .

Сапротрофы –   микроорганизмы  (грибы и  бактерии),  разрушающие отмершие  остатки  живых  существ, превращая  их  в  неорганические  и простейшие  органические  соединения.

Термопластичные  синтетические  смолы - смолы, сохраняющие при известных температурах постоянную плавкость и пластичность (пластмассы на основе полимеризационных смол, сложных и простых эфиров, целлюлозы, асфальтобитумные и др.).

Термореактивные  синтетические  смолы –   смолы, обладающие плавкостью и пластичностью лишь в ограниченных температурных границах, выше которых, теряя указанные свойства, они переходят в неплавкое и нерастворимое состояния (в основном пластмассы, изготовленные на основе поликонденсационных смол).

Тест-культура -  стандартная  или  изучаемая  культура,  у  которой испытывают  какое-либо свойство (чувствительность к фагам, бактериоцинам, антибиотикам).

Тургорное  давление - напряженное  состояние клеточной  оболочки, создаваемое  гидростатическим  давлением  внутриклеточной  жидкости.

Химическая  деструкция – общее название  процессов, протекающих  с разрывом  химических  связей  в  макромолекулах  и  приводящих  к уменьшению  степени полимеризации  или  молекулярной  массы  полимера.

Штаммы –  культуры  микробов  или  образцов  вируса  одного наименования, с одинаковыми  или  различными  свойствами,  но отличающихся происхождением.

Ферменты гидролитические  -   ферменты, под  влиянием  которых сложные  органические  вещества, присоединяя  воду, распадаются на более простые  составные  части, т. е. подвергаются  гидролизу.

Фунгициды –  химические  в-ва, уничтожающие  вредоносные  грибы.

Эстеразы - ферменты, катализирующие  в клетках гидролитическое  расщепление  сложных  эфиров  на  спирты  и  кислоты  при  участии молекул  воды.

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.

- Ильичев В.Д. Экологические основы защиты от биоповреждений. / В.Д. Ильичев, Б.В. Бочаров, М.В. Горленко-М.: Наука, 1985.- 262 с.

- ГОСТ 9.102-91  ЕСЗКС.  Воздействие биологических факторов на технические объекты. Термины и определения.

- Селиванов О.Г.  Оценка  устойчивости полимерной композиции с гальваническим шламом к действию микромицетов / О.Н. Сахно, В.Ю. Чухланов,  Н.В. Селиванова, А.Ю. Анпилова  //Экология  речных бассейнов: Труды VII Междунар. науч.-практ. конф. /Под общ. ред. проф. Т.А. Трифоновой; Владим. гос. ун-т, Владимир.  – 2013. –  494 – 499 с.

- Емцев В.Т. Микробиология: учебник для вузов / В.Т. Емцев, Е.Н. Мишустин. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.и: Дрофа, 2005. – 75-79 с.

- Легонькова О. А. Тысяча и один полимер от биостойких до биоразлагаемых /  О. А. Легонькова ,  Л. А. Сухарева. - М.: РадиоСофт, 2004. - 272 с.

- Пехташева Е. А. Биоповреждения и защита непродовольственных товаров: учебник для бакалавров / Е. А. Пехташева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 332 с.

- Каневская И. Г. Биологические повреждения промышленных материалов / И. Г. Каневская. - Л.: Наука, 1984. - 232 с.

- Смирнов В. Ф. Деструкция микромицетами композиционных материалов на основе природных и синтетических полимеров. Смирнов В. Ф., Мочалова А. Е., Смирнова О. Н., Захарова Е. А., Кряжев Д. В., Смирнова Л. А. // Поволжский экологический журнал. 2011. №4. С. 537-541.

- Богатова С.Н. Исследование биологической стойкости эпоксидных покрытий. Богатова С. Н., Богатов А. Д., Ерофеев В. Т., Казначеев С. В., Захарова Е.А.  Лакокрасочные  материалы  и  их  применение  -  2011 - №3 - с. 42-45.

- ГОСТ 9.049-91  ЕСЗКС.  Материалы  полимерные и  их  компоненты. Методы  лабораторных  испытаний  на  стойкость  к воздействию плесневых  грибов.

- ГОСТ 9.050-86  ЕСЗКС.  Покрытия лакокрасочные.  Методы   лабораторных  испытаний  на  устойчивость  к  воздействию  плесневых  грибов.

- Санитарно- гигиеническая  оценка  полимерных и полимерсодержащих  строительных  материалов  и  конструкций,  предназначенных для  применения  в  строительстве жилых,  общественных и  промышленных  зданий.  Методические  указания  МУ 2.1.2.1829-04.  Минздрав  России.

- СП 28.13330.2012.  Свод  правил. Защита строительных конструкций от коррозии.

- Химическая энциклопедия. — М.: Советская  энциклопедия. Под ред. И. Л. Кнунянца.- 1988.

- Гейвандов Э.А. Экология: словарь-справочник: В 2-х т. – М. : Культура и традиции, 2002. – 384 с.

Ранги таксонов грибов даны в соответствии с руководством Ю. Т. Дьякова «Ведение в альгологию и микологию» (М., Изд-во Моск. Ун-та, 2000).