Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

Кафедра литейных процессов и конструкционных материалов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ

МЕТАЛЛОВ»

Составители

Е.С. ПРУСОВ

В.А. КЕЧИН

Владимир 2014

УДК 620.1

ББК 34.2

П85

Рецензент

Руководитель центра подготовки кадров ОАО «КЭМЗ»

доктор экономических наук

Е.Е. Лаврищева

Прусов Е.С., Кечин В.А.

Методические указания по организации самостоятельной работы по дисциплине «Современные методы исследования основных свойств и структуры металлов» / Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; сост. Е.С. Прусов, В.А. Кечин. – Владимир, 2014. – 16 с.

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Современные методы исследования основных свойств и структуры металлов» и предназначены для магистрантов, обучающихся по программе подготовки «Прогрессивные литейные технологии при производстве отливок» направления 150400 «Металлургия». Пособие служит руководством к организации самостоятельной работы по дисциплине и ориентировано на формирование базовых профессиональных компетенций, отвечающих требованиям федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы высшего образования.

Табл. 2. Библиогр.: 14 назв.

УДК 620.1

ББК 34.2

© Владимирский государственный

университет им. А.Г. и Н.Г.

Столетовых, 2014

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Задачи самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Современные методы исследования основных свойств и структуры металлов» основываются на необходимости получения знаний, умений и навыков в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 150400.68 «Металлургия», на основе которых формируются соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции.

Самостоятельная работа направлена на формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий. Включает в себя изучение рекомендованной литературы для освоения теоретических основ и явлений, лежащих в основе методов исследований металлических материалов, а также подготовку к защите практических работ.

Все формы самостоятельной работы студентов обеспечиваются наличием вычислительной техники компьютерного класса кафедры и соответствующим программным обеспечением, а также обширным фондом учебно-методической и справочной литературы по изучаемой дисциплине. Для обеспечения выполнения студентами самостоятельного изучения теоретических вопросов предложена рекомендуемая литература и перечень источников в сети Интернет.

При изучении дисциплины используются активные методы привлечения  студентов к самостоятельной творческой деятельности. Элементы творчества являются обязательными при выполнении практических работ. При подготовке к практическим работам студенты используют учебную, справочную и периодическую литературу по тематике курса, а также информационно-поисковые системы сети Интернет.

Формами контроля самостоятельной работы являются выступления на практических занятиях, конспекты по самостоятельно проработанным темам, решение ситуационных задач практико-ориентированной направленности. Критериями оценки самостоятельной работы студентов являются объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом, степень творческой активности, наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий.

Дисциплина «Современные методы исследования основных свойств и структуры металлов» содержательно и концептуально связана с рядом теоретических и прикладных дисциплин предшествующего периода обучения, в том числе «Литейное металловедение», «Методология научных исследований», «Современные проблемы металлургии и материаловедения», «Организация и математическое планирование эксперимента». Для успешного освоения настоящей дисциплины рекомендуется повторение основных разделов обозначенных дисциплин с использованием следующей литературы:

- Металловедение. Т.1. Основы металловедения / И.И. Новиков, В.С. Золоторевский, В.К. Портной [и др.]. – М.: МИСиС, 2009. – 490 с.

- Основы научных исследований: учеб. пособие / М.Ф. Шкляр. – М.: Дашков и К, 2008. – 243 c.

- Соловьев В.П., Богатов Е.М. Организация эксперимента. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 256 с.

- Сидоров Е.В. Физико-химические основы литейного производства. Процессы кристаллизации и структурообразования. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. – 230 с.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Современные методы исследования основных свойств и структуры металлов» предусмотрена в объеме 18 часов (табл. 1).

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Всего зачетных единиц (часов) |
| --- | --- |
| Общая трудоемкость освоения дисциплины Аудиторные занятия (практические) Самостоятельная работа | 1,0 (36) 0,5 (18) 0,5 (18) |
| Форма итогового контроля | зачет |

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Компетентностный подход, реализуемый при освоении дисциплины «Современные методы исследования основных свойств и структуры металлов», способствует получению и развитию профессиональных знаний, умений и навыков для успешного решения ряда задач производственно-технического и исследовательского характера. Итоговым результатом освоения дисциплины является формирование у выпускника следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

знать:

- теоретические основы и закономерности, лежащие в основе различных методов исследования металлов и сплавов (ОК-5);

- возможности и пределы применимости методов исследования металлов и сплавов (ОК-5, ПК-24);

- основные принципы классификации методов исследования металлов и сплавов (ПК-24).

уметь:

- самостоятельно проводить металлографические и рентгеноструктурные исследования, определять твердость и прочностные характеристики металлов и сплавов (ПК-9, ПК-24);

- анализировать результаты испытаний металлических материалов, проводить обработку и представление экспериментальных данных (ПК-7, ПК-9, ПК-24).

владеть:

- способностью применения профессиональных знаний при изучении структурно-морфологических характеристик, химического и фазового состава металлов и сплавов (ОК-5, ПК-9);

- практическими навыками исследования структуры и свойств материалов (ПК-9, ПК-24);

- прикладными компьютерными программами для анализа результатов структурных исследований и экспериментов по определению свойств металлов (ОК-7).

Специфика сочетания модулей дисциплины и формируемых при их изучении компетенций представлена в табл. 2.

Таблица 2 – Модули дисциплины и формируемые компетенции

| Модуль | Объем СРС, ЗЕТ / час. | Рекомендуемая литература | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Компьютерные методы количественной металлографии | 0,11 / 4 | [3, 5, 7, 10, 11] | ОК-5, ОК-7, ПК-7, ПК-9 |
| Растровая электронная микроскопия и трехмерная компьютерная томография | 0,17 / 6 | [1, 5, 6, 8-10] | ОК-5, ПК-7, ПК-9 |
| Рентгеноспектральный и рентгенофазовый анализ | 0,11 / 4 | [1, 5, 8, 10] | ОК-5, ПК-7, ПК-9 |
| Определение механических и специальных свойств металлов и сплавов | 0,11 / 4 | [2, 5, 10, 11-13] | ОК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-24 |

Основное содержание предусмотренных для изучения модулей дисциплины, а также вопросы для самоконтроля приведены в следующем разделе.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА

И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль №1. Компьютерные методы количественной металлографии.

Физические основы оптической микроскопии. Формирование оптического изображения. Разрешающая способность оптического микроскопа. Конструкция микроскопа. Контраст изображения. Интерференционная микроскопия. Исследования в поляризованном свете. Изготовление металлографических образцов. Полировка и травление. Стереометрическая металлография. Теоретические основы стереометрического микроструктурного анализа металлов и сплавов. Статистическая характеристика параметров микроструктуры. Определение размеров зерен в поликристаллических материалах, объемной доли фаз, расстояний между включениями фаз. Методы обработки изображений, полученных оптической микроскопией. Применяемое программное обеспечение: комплексы ImageExpert, ImageScope, Axio Vision, SIAMS, модуль «Промеры» и др.

Контрольные вопросы к модулю №1

- С какой целью применяют микроскопический анализ?

- Каковы основные этапы металлографического исследования?

- Каковы основные преимущества инвертированных микроскопов?

- От чего зависит разрешающая способность оптического микроскопа?

- В чем отличие разрешающей способности и предела детекции оптического микроскопа?

- Из каких конструктивных элементов состоит оптический микроскоп?

- Как формируется изображение объекта при исследовании на оптическом микроскопе?

- Чем определяется отражательная способность материала?

- Какова роль объектива и окуляра в формировании изображения объекта?

- Как определить общее увеличение микроскопа?

- Как определяется цена деления окуляр-микрометра?

- От каких факторов зависит качество изображения?

- Как приготовить микрошлиф?

- Какие требования предъявляются к микрошлифам?

- Что можно наблюдать при рассмотрении микрошлифа в нетравленом состоянии на оптическом микроскопе?

- Для чего производят травление?

- Как выявляется природа включений при микроскопическом анализе?

- В каких случаях целесообразно проводить исследование микроструктуры в поляризованном свете?

- Как получить максимальный контраст изображения при исследовании в поляризованном свете?

- Как металлографически определить объемную долю фазы в сплаве?

- Чем отличаются методы качественной и количественной металлографии?

- Какие расчетные формулы применяются в методиках количественной металлографии?

- Каковы преимущества использования компьютерной обработки металлографических данных?

- Какие задачи можно решать методами компьютерной металлографии?

- Каковы основные этапы обработки изображений с помощью специализированных программных комплексов?

Модуль №2. Растровая электронная микроскопия и трехмерная компьютерная томография.

Физические основы электронной микроскопии. Взаимодействие электронов с веществом. Вторичная электронная эмиссия. Примеры использования и возможности растровой электронной микроскопии при исследовании металлов и сплавов. Рентгеновская компьютерная томография. Примеры использования и возможности рентгеновской компьютерной томографии. Коэффициенты ослабления рентгеновских лучей. Конструкция рентгеновского томографа на примере системы phoenix|x-ray. Обработка и визуализация трехмерных томографических данных. Физические и математические основы реконструкции томограмм. Программное обеспечение phoenix datos|x и Volume Graphics StudioMax.

Контрольные вопросы к модулю №2

- Каковы основные принципы фокусировки электронного пучка?

- Каковы преимущества растровой электронной микроскопии перед оптической микроскопией?

- Каковы основные области применения растровой электронной микроскопии?

- Основные классы электронных микроскопов.

- В чем состоит различие при получении изображения в растровом электронном и в оптическом микроскопах?

- Какие явления происходят при взаимодействии падающего пучка электронов с материалом образца?

- В чем отличие вторичных электронов от отраженных?

- Чем отличается изображение, полученное во вторичных и отраженных электронах?

- Каковы основные узлы и элементы растрового электронного микроскопа?

- Чем ограничивается увеличение растрового электронного микроскопа?

- Как проводится количественный элементный анализ в растровом электронном микроскопе?

- Какие методы применяются для подготовки образцов к исследованию на растровом электронном микроскопе?

- Каковы основные области применения промышленной рентгеновской компьютерной томографии?

- В чем состоит сущность метода рентгеновской компьютерной томографии?

- Каковы ограничения метода рентгеновской компьютерной томографии?

- Каковы основные физические принципы рентгеновской компьютерной томографии?

- Линейный коэффициент ослабления рентгеновского излучения.

- Каковы основные алгоритмы томографической реконструкции?

- В чем состоит сущность преобразования Радона?

- Каковы основные узлы рентгеновского компьютерного томографа (на примере томографа phoenix|x-ray)?

- От каких факторов зависит выбор режимов сканирования образца?

- Особенности томографических изображений различных технологических дефектов.

- Каковы возможные погрешности метода рентгеновской компьютерной томографии?

- Что понимается под артефактами изображений?

- Приведите примеры применения компьютерной томографии в металловедении.

Модуль №3. Рентгеноспектральный и рентгенофазовый анализ.

Спектроскопия рентгеновского излучения. Характеристические рентгеновские спектры. Синхротронное рентгеновское излучение. Принципы рентгеноспектрального анализа. Схема рентгеновского спектрометра. Методы калибровки спектрометров. Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ. Дифракция рентгеновских лучей. Интенсивность рентгеновского излучения. Способы регистрации рентгеновского излучения. Методы качественного и количественного рентгенофазового анализа. Принцип устройства и конструкция рентгеновского дифрактометра. Расшифровка рентгенограмм. EXAFS-спектроскопия в материаловедении. Электронография и нейтронография. Дифракция нейтронов.

Контрольные вопросы к модулю №3

- Классификация методов рентгеноспектрального анализа по способу генерации рентгеновского излучения.

- Что такое характеристическое рентгеновское излучение?

- От чего зависит спектральное положение характеристической линии?

- Каков процесс возникновения характеристических рентгеновских спектров?

- Основные способы монохроматизации рентгеновского излучения.

- Какие факторы влияют на интенсивность флуоресцентного рентгеновского излучения?

- Конструкция рентгеновского флуоресцентного спектрометра.

- Как устроена рентгеновская трубка?

- Принцип действия рентгеновского флуоресцентного спектрометра.

- Каковы свойства детекторов рентгеновского излучения?

- Какие физические явления положены в основу рентгеновского фазового анализа?

- Какие задачи решаются с помощью рентгеновского фазового анализа?

- Как устроен рентгеновский дифрактометр?

- Подготовка образцов для определения фазового состава.

- Каков порядок выполнения рентгеновского фазового анализа?

- Каковы источники возможных погрешностей при съемке рентгенограмм?

- Определение углового положения рентгеновских дифракционных максимумов и их интенсивности.

- Определение размера атома и плотности вещества по рентгенографическим данным.

- От чего зависит чувствительность рентгеновского фазового анализа?

- Как производится расшифровка рентгенограмм?

- Каковы основные способы определения индексов рефлексов на рентгенограммах?

- Что такое EXAFS-спектроскопия? Области применения.

- Каковы особенности рассеяния нейтронов кристаллами?

- Каковы основные области применения нейтронографии?

- Техника безопасности при работе на рентгеновских установках.

Модуль №4. Определение механических и специальных свойств металлов и сплавов.

Механические методы испытаний (растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез). Методы измерения твердости металлов и сплавов. Испытания на ударную вязкость и усталость. Определение технологических свойств металлов и сплавов. Методы определения теплофизических свойств материалов. Дилатометрия. Методы определения электрофизических характеристик металлов и сплавов. Методы определения коррозионной стойкости металлов и сплавов. Методы определения триботехнических свойств металлов и сплавов. Методы определения магнитных свойств металлических материалов.

Контрольные вопросы к модулю №4

- По каким принципам классифицируют механические методы испытаний материалов?

- Какова сущность метода измерения твердости по Бринеллю?

- Как сравнить числа твердости, полученные разными методами?

- В чем отличие упругих и пластических деформаций?

- Каковы требования к образцам для испытаний на растяжение?

- Какие показатели характеризуют пластичность материалов?

- Для каких материалов проводятся испытания на сжатие?

- Устройство и принцип работы универсальной испытательной машины (на примере системы WDW-100F).

- Как определить условный предел прочности материала при сдвиге?

- Каковы основные методы определения характеристик жаропрочности металлов?

- В чем отличия вязкого и хрупкого механизмов разрушения?

- Как определить ударную вязкость материала?

- Что понимают под жидкотекучестью сплавов? Понятия истинной, условно-истинной и практической жидкотекучести.

- Как определить линейную усадку сплава?

- Какими методами оценивается обрабатываемость металлов давлением?

- Конструкция и принцип действия измерителя теплопроводности ИТ-λ-400.

- Каковы основные закономерности теплового расширения металлов?

- Каков порядок работы на дилатометре и как обрабатываются полученные данные?

- Каковы основные методы измерения электрического сопротивления металлических материалов?

- Общие теоретические представления о процессах и механизмах коррозии металлов и сплавов.

- Основные схемы трибологических испытаний.

- Основные методы определения электрохимических характеристик металлических материалов.

- Каковы основные требования к материалам триботехнического назначения?

- Как классифицируют материалы по их магнитным свойствам?

- Как определить магнитную восприимчивость материала?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Общая классификация методов исследования металлических материалов.

2. Физические основы оптической микроскопии.

3. Методы обработки изображений, полученных оптической микроскопией. Применяемое программное обеспечение.

4. Стереометрическая металлография.

5. Физические основы электронной микроскопии. Взаимодействие электронов с веществом.

6. Примеры использования и возможности растровой электронной микроскопии при исследовании металлов и сплавов.

7. Рентгеновская компьютерная томография.

8. Примеры использования и возможности рентгеновской компьютерной томографии.

9. Обработка и визуализация трехмерных томографических данных.

10. Программное обеспечение phoenix datos|x и VG StudioMax.

11. Спектроскопия рентгеновского излучения. Характеристические рентгеновские спектры.

12. Принципы рентгеноспектрального анализа. Схема рентгеновского спектрометра.

13. Методы калибровки спектрометров.

14. Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ. Дифракция рентгеновских лучей.

15. Интенсивность рентгеновского излучения.

16. Методы качественного и количественного рентгенофазового анализа.

17. Принцип устройства и конструкция рентгеновского дифрактометра.

18. Расшифровка рентгенограмм.

19. EXAFS-спектроскопия в материаловедении.

20. Электронография и нейтронография.

21. Механические методы испытаний (растяжение, сжатие, изгиб, кручение, срез).

22. Методы измерения твердости металлов и сплавов.

23. Испытания на ударную вязкость и усталость.

24. Определение технологических свойств металлов и сплавов.

25. Методы определения теплофизических свойств материалов.

26. Дилатометрия.

27. Методы определения электрофизических характеристик металлов и сплавов.

28. Методы определения коррозионной стойкости металлов и сплавов.

29. Методы определения триботехнических свойств металлов и сплавов.

30. Методы определения магнитных свойств металлических материалов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом лекционные занятия по дисциплине не предусмотрены. В этой связи освоение теоретических основ и явлений, лежащих в основе различных методов исследований металлических материалов, вынесено на самостоятельное изучение.

Модуль «Компьютерные методы количественной металлографии»

- Физические основы оптической микроскопии.

- Теоретические основы стереометрического микроструктурного анализа металлов и сплавов.

- Статистическая обработка металлографических данных.

- Геометрические параметры пространственной микроструктуры.

- Алгоритмические основы программной обработки металлографических данных.

Модуль «Растровая электронная микроскопия и трехмерная компьютерная томография»

- Физические основы электронной микроскопии.

- Вторичная электронная эмиссия.

- Коэффициенты ослабления рентгеновских лучей.

- Синхротронное рентгеновское излучение.

- Физические и математические основы реконструкции томограмм.

Модуль «Рентгеноспектральный и рентгенофазовый анализ»

- Характеристические рентгеновские спектры.

- Дифракция рентгеновских лучей.

- Интенсивность рентгеновского излучения.

- Способы регистрации рентгеновского излучения.

- Дифракция нейтронов.

Модуль «Определение механических и специальных свойств металлов и сплавов»

- Упругие и пластические деформации.

- Усадочные явления в сплавах и образование трещин при затвердевании.

- Теоретические основы процессов трения и изнашивания материалов.

- Современные теоретические представления о процессах и механизмах коррозии металлов и сплавов.

- Магнитные свойства металлических материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Физическое материаловедение: том 3. Методы исследования структурно-фазового состояния материалов / Волков Н.В., Скрытный В.И, Филиппов В.П. и др. – М.: МИФИ, 2008. – 808 с.

- Журавлёв Л.Г., Филатов В.И. Физические методы исследования металлов и сплавов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 157 с.

- Анисович А.Г., Румянцева И.Н. Практика металлографического исследования материалов. – Минск: Беларус. навука, 2013. – 221 с.

- Брандон Д., Каплан У. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля. – М.: Техносфера, 2004. – 384 с.

- Информационный каталог современного экспериментального оборудования и научных приборов на базе научно-образовательных организаций и ведущих предприятий Владимирской области / И.В. Беляев, В.А. Кечин, Г.А. Гладкий. – Владимир: ВлГУ, 2011. – 44 с.

- Заболеев-Зотов В.В. Современные способы исследования металлов: учеб. пособие. – Волгоград: РПК «Политехник», 2002. – 56 с.

- Кларк Э.Р., Эберхардт К.Н. Микроскопические методы исследования материалов. – М.: Техносфера, 2007. – 376 с.

- Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и электронно-оптический анализ. – М.: МИСиС, 1994. – 328 с.

- Морис Р., Мени X., Тиксье Р. Микроанализ и растровая электронная микроскопия. – М.: Мир, 1985. – 406 с.

- Барабаш О.М., Коваль Ю.Н. Структура и свойства металлов и сплавов. – Киев: Наукова думка, 1986. – 598 с.

- Компьютерная металлография: лаб. практикум / Ю.А. Крупин, В.Г. Сухова. – М.: Изд-во МИСиС, 2009. – 86 с.

- Колмаков А.Г., Терентьев В.Ф., Бакиров М.Б. Методы измерения твердости: справ. изд. – М.: Интермет Инжиниринг, 2005. – 150 с.

- Золоторевский В.С. Механические свойства металлов. – М.: МИСиС, 1998. – 400 с.

- Научные журналы «Заводская лаборатория. Диагностика материалов», «Металлы», «Перспективные материалы», «Металловедение и термическая обработка металлов», «Физика металлов и металловедение», Journal of Materials Science, Advanced Materials, Journal of Materials Research и др.