Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Легаев Владимир Павлович

Учебное пособие
по дисциплине «Преобразование измерительных сигналов»

Владимир,2018

УДК 621.377.037.3

     В учебном пособии рассмотрены основы теории информации, вопросы кодирования и декодирования, модуляции и демодуляции, восприятия, передачи, обработки и представления информации.
     Учебное пособие предназначено для бакалавров по направлению 12.03.01 – «Приборостроение».

1.ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ШУМАХ КАК О СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССАХ

Поскольку основные физические процессы, для исследования которых используются методы обработки сигналов и методы корреляционного анализа, являются случайными, рассмотрим здесь представления о случайных процессах (они не так уж просты, как могут показаться с первого взгляда). Существует множество физических процессов, для которых зависимость наблюдаемых величин от внешних условий устанавливается с помощью легко обнаруживаемых законов. На­пример, напряжение на выходе линейного фильтра может быть представлено в виде функции параметров фильтра и эволюции входной величины, причем значение напряжения на выходе» вычисленное на основе этой функции, будет тем более точным» чем точнее известны параметры фильтра и эволюция входной величины.
Движение частицы под действием некоторых сил можно легко вычислить и полностью «предсказать», если известны начальные условия и «движущие силы».
Однако, существуют такие процессы (и они многочисленны), для которых наблюдаемые величины не могут быть выражены через начальные условия и «движущие силы» с помощью простых законов.
Рассмотрим, например, шум в электрическом контуре. Если мы попытаемся связать мгновенную величину напряжения шума с движением электронов (явлением, которое порождает этот шум), то сразу же столкнемся с проблемой, неразрешимой в настоящее время и теоретически (из-за соотношения неопределенности, например), и практически (из-за огромного числа одновременно решаемых уравнений). Если же мы хотим количественно оценить шум, то будем вынуждены характеризовать его величинами, отличающимися от мгновенных значений напряжения. Этими величинами являются статистические характеристики шума.
Рассмотрим другой пример случайного процесса — игру в кости. Теоретически можно «предсказать» результат бросания игральных костей, но для этого необходимо знать полный набор физических и геометрических характеристик игральных костей и поверхности, на которую их бросают, начальные условия бросания и т. д. Если бы все эти исходные данные можно было легко измерить, а вычисления достаточно быстро выполнить, то в игре не было бы элемента Случайности. Возможно, что в сравнительно недалеком будущем исключение случайности в этой игре станет реальностью. Именно невозможность на практике получить все исходные данные и на их основе вычислить простым способом конечное состояние системы заставляют нас рас­сматривать результат бросания игральных костей как случайный процесс.
Аналогичная ситуация возникает в термодинамике при рассмотрении поведения газа, заключенного в оболочку. Газ состоит из огромного числа элементарных частиц, движущихся за счет взаимных столкновений. Движение каждой частицы теоретически может быть определено, если известны начальные положения и скорости всех частиц. В настоящее время получить такой объем исходной информации о частицах газа практически нельзя, но, если бы мы даже и располагали этой информацией, ее дальнейшее использование невозможно, так как полученная система уравнений оказывается чрезвычайно сложной.
Итак, процессы, точные законы которых не могут быть ис­пользованы для их описания, мы вынуждены рассматривать как случайные. Следовательно, название «случайный» носит в определенном смысле временный характер, поскольку процесс перестает быть случайным, как только для его описания можно использовать точные законы, которым он подчиняется.
Теория случайных функций дает нам мощное средство для исследования явлений, точные законы которых не могут быть использованы непосредственно, путем изучения результата действия точных законов. Такие явления встречаются во всех областях науки: метеорологии, медицине, экономике, биологии и т. д.
Рассмотрим речь — процесс, существенно отличающийся от предыдущих. Образование звуковых волн, с помощью которых передается речь, является процессом сложным и не подчиняется простым законам, что придает ему характер случайного. Но слово «случайный» здесь может принимать и другое значение, поскольку речь предназначена для передачи информации. Начиная фразу, говорящий полностью знает, что он скажет в дальнейшем. Поэтому продолжение фразы не является случайным для говорящего. Слушатель же не знает, что будет произнесено говорящим, он не может «предвидеть» фраз говорящего, кроме окончания некоторых слов. Для слушателя фразы, произносимые говорящим, носят характер случайного.
Отметим, что эта невозможность предсказания непосредственно связана с определением информации. Сообщение, которое могло бы быть полностью предсказуемо адресатом, не дало бы последнему никакой информации и считалось бы шумом. Следовательно, сообщение будет сигналом или шумом для адресата в зависимости от того, может или не может адресат извлечь из сообщения информацию. Из этого следует, что физически чрезвычайно трудно отличить шум от сигнала. Важно заранее определить, как будет извлекаться информация из сообщения, а это зависит от выбранного кода, с помощью которого передается информация от отправителя к адресату.
Таким образом, всякий сигнал при определенных обстоятельствах
может быть рассмотрен как случайный, в то же время шум может содержать много информации.
В заключение рассмотрим еще один пример. Ток ионизационной камеры, помещенной в активную зону ядерного реактора, позволяет измерять уровень мощности реактора. Точное измерение осложняется тем, что на ток, определяемый уровнем мощности реактора, накладываются флюктуации. В этом случае непрерывный уровень тока есть сигнал, а флюктуации тока являются шумом, который и порождает ошибки в измерениях. Если же исследовать только флюктуации тока ионизационной камеры, то можно извлечь очень полезную информацию о динамических характеристиках реактора, например вычислить. модуль передаточной функции. В этом случае флюктуации представляют собой источник, богатый информацией, т. е. будут выполнять роль сигнала.
Итак, можно сказать, что сигнал отличается от шума наличием полезной информации, шум же содержит лишь такую информацию, которая нас не интересует, по крайней мере, в настоящий момент. Поэтому перед каждым измерением и обработкой сигнала необходимо ответить на вопрос: что будет приниматься в качестве сигнала, а что в качестве шума?
Определим, что будем понимать в дальнейшем под случайным процессом или случайной функцией (хотя в математике эти два понятия различаются). Назовем процесс случайным, если невозможна его полностью идентичная повторная реализация. Согласно этому определению, периодический и переходный процессы (например, импульсный отклик фильтра) не являются случайными, а шум усилителя относится к случайным процессам.
 На практике трудно четко разделить процессы на случайные и неслучайные (детерминированные). Например, на импульсный отклик усилителя и на выходной сигнал генератора часто накладываются шумы. Поэтому теоретики попытались использовать ранее разработанные методы исследования случайных процессов для изучения детерминированных процессов. Оказалось, что методы и техника обра­ботки сигналов применимы как к случайным процессам, так и к неслучайным.

Глава 2.Преобразование Фурье

Существуют два способа описания произвольного сигнала. Первый способ основан на математическом представлении сигнала в виде y=f(t) , где независимая переменная t- время . Математическое представление сигнала по второму способу имеет вид Y=F(v), где независимая переменная v – частота (размерность v обратна размерности t). Эти два представления сигнала связаны друг с другом преобразованием Фурье. Следовательно, использование методов обработки сигнала требует знания свойств преобразования Фурье.
Вводимое здесь преобразование Фурье над функциями времени может быть применено и для функций других переменных. Например, если независимая переменная- длина, то переменной , аналогичной частоте, будет величина, обратно пропорциональная длине и т.д.

2.1.Преобразование Фурье периодических функций

Если x(t) – периодическая функция от t с периодом T, то ее можно представить в виде

Или

Коэффициенты an и bn вычисляются по формулам

Если принять:

Спектральная функция X(nv0) (в общем случае комплексная) может быть представлен в виде спектра амплитуд
(2.7)
Или спектра фаз
(2.8)
Справедливы также формулы
(2.9)
(2.10)
Отрицательные значения n введены с целью упрощения записи формул. Если x(t) – вещественная функция, то и .
Важно отметить, что спектр периодической функции с периодом Т дискретен и минимальное расстояние между точками спектра на оси частот равно v0=1/T. Следовательно, спектр состоит из частот, кратных v0=1/T.

2.2 Преобразование Фурье непериодических функций
Непериодическую функцию можно рассматривать как предел периодической функции с периодом Т при Т . Тогда частотный интервал v0=1/T стремится к нулю и спектр становится непрерывным:

        (()(
(2.11)

(2.12)

        Функция называется фурье-образом функции . Обычно используют символическую запись
 (2.13)
        В общем случае функция – комплексная и ее действительная и мнимая части вычисляются по формулам

(2.14)

(2.15)

Спектр амплитуд и фаз записывается соответственно в виде
(2.16)
(2.17)
2.3. Преобразование Фурье физических функций

        Функции, используемые в физике, известны лишь на ограниченном интервале (0,Т). Для их доопределения на всю временную ось используют два способа. По первому способу функцию полагают равные нулю вне интервала (0,Т) (рис 2.1)

Рис.2.1

        Если функция действительно равна нулю вне (0, Т), то в этом случае можно вычислить спектр с любой заданной точностью.

Рис. 2.2

        Второй способ основан на игнорировании поведения функции вне интервала (0,Т) (рис.2.2). Так как функция задана только на интервале (0,Т), то ее фурье-образ определен только для дискретных значений частот, разделенных промежутками длиной 1/Т или кратными 1/Т ( так же как и для периодических функций). Этот случай аналогичен случаю задания функции x(t) лишь для n дискретных значений аргумента с промежутками между ними длиной Te ( частота квантования сигнала Fe=1/Te ). Докажем, что при таком задании функции невозможно получить более n/2 точек спектра.
        Действительно, длина области определения функции равна T=nTe . Поэтому величина разрешения по v составляет . Обозначим через В длину интервала спектра заданной функции. Тогда (гл.7)
Имеем

,

Отсюда .
        Поэтому максимальное число точек спектра равно , если . Итак, вся информация о функции содержится в этих n/2 в точках спектра, совокупность которых образует фурье-образ периодической функции с периодом Т, полученной путем периодического продолжения с периодом T исходной функции вне интервала (0,Т).
Если вычислять kn/2 точек спектра (к- натуральное число ), то расстояние между двумя соседними точками спектра будет в k раз меньше и , следовательно, период продолжения исходной функции будет в k раз больше . Новая периодическая функция с периодом kT совпадает с исходной функцией х(t) на интервале (0,Т) и равна 0 между T и kT. При неограниченном увеличении k дискретный спектр этой функции стремится к непрерывному спектру функции, рассмотренному выше.

2.4 Физический смысл преобразования Фурье
Физический смысл преобразования Фурье можно понять с помощью рис 2.3.

Рис.2.3. Физический смысл преобразования Фурье

Функции X(v) и x(t) (выражение 2.12)) описывают в различной форме один и тот же физический процесс. Если рассматривается функция x(t), то состояние системы изучается на плоскости амплитуда- время. При рассмотрении же функции X(v) состояние системы изучается на плоскости – амплитуда-частота.
Для вычисления X(v) при фиксированном значении v=vi необходимо подсчитать вклад всей функции x(t) , соответствующий частоте vi . Это означает, что производится неограниченно точная фильтрация. Такая фильтрация физически нереализуема (разд.6.9). Следовательно, функция X(v) не может быть известна с неограниченно точной локализацией независимой переменной v на оси частот.
Аналогично, если восстанавливается функция x(t) по известной X(v), то необходимо знать весь спектр, в том числе и для бесконечно больших частот. Из формул (2.11) и (2.12) следует, что это также соответствует неограниченно точной фильтрации.
Итак, для вычисления точного значения x(t) в фиксированный момент времени t необходимо располагать неограниченной частотной полосой. Мы сталкиваемся здесь с одной из форм общего принципа неопределенности – познание окружающего мира возможно лишь в условиях «неточного» его описания.
2.5 Условия существования преобразования Фурье
Известно, что для существования преобразования Фурье функции f(t) достаточно выполнение следующих трех условий:
1)f(t) – абсолютно интегрируема на (;
2)f(t) – ограничена при ;
3) число точек разрыва, максимума и минимума функции f(t) конечно.
Выполнение этих трех условий не является необходимым для существования прямого и обратного преобразования Фурье.
Можно доказать, что если f(t) квадратично суммируема , то для f(t) существует прямое и обратное преобразование Фурье. Квадратичная суммируемость функции f(t) означает, что f(t) и F(v) соответствуют сигналу с ограниченной энергией. Поскольку любой физический процесс регистрируется на конечном промежутке времени, последнее условие всегда выполнено.

2.6.Некоторые свойства преобразования Фурье

1.Линейность. Преобразование Фурье – линейная операция (рис 2.4), т.е

      (2.18)

Где ; a,b –любые постоянные числа.

Рис.2.4 Иллюстрация свойства линейности

2.Четность. Свойства четности преобразования Фурье сведены в следующую таблицу:

3.Подобие. Если f(t) F(v) , то

    (2.20)

Из выражения (2.20) следует, что увеличение масштаба времени приводит к уменьшению масштаба по оси частот, и наоборот. На рис. 2.5 приведено несколько примеров, иллюстрирующих свойство подобия.

Рис.2.5. Иллюстрация свойства подобия

4.Смещение. Если f(t) F(v), то

  (2.21)

  (2.21a)

Из выражения (2.21) следует, что фурье-образы функций f(t) и f(t - a) имеют одинаковый модуль, а смещение на величину «а» приводит лишь к дополнительному вращению фазы на величину .

На рис.2.6 приведен пример смещения для функции cos t , фурье-образ которой представляет собой совокупность двух импульсов Дирака.
Малое смещение аргумента по отношению к величине области, где физическая функция отлична от нуля , вызывает небольшую деформацию действительной и мнимой частей фурье-образа.

        Рис 2.7 Влияние малого и большого смещения аргумента на фурье-образ

На рис. 2.7 рассмотрен случай функции sint/t, фурье-образ которой селектирующее окно. Свойство смещения обратимо, т.е. .
Покажем в качестве примера, как с помощью свойства смещения можно выразить фурье-образ функции cos t через обобщенную функцию Дирака, для которой фурье-образ есть постоянная величина( рис.2.8а).

Рис.2.8а.Свойство смещение

Имеем
,
Отсюда (рис.2.8б)

Рис.2.8б.Свойство смещение

5.Производная. Если x(t) X(v), то

 . (2.22)
Важный частный случай (рис.2.9). Селектирующая функция (прямоугольная функция). В качестве другого примера рассмотрим селектирующую функцию ПТ(t), определяемую равенством

Имеем

Рис.2.9.Свойство производная. Частный случай

Функция ПТ(t) физически нереализуема, так как ее область определения содержит отрицательные значения времени. Если осуществить смещение времени на величину Т, то получаем физически реализуемую функцию ПТ(t-Т), фурье-образ которой дается формулой

Действительная и мнимая части, модуль и фаза фурье-образа функции ПТ(t-Т) записываются соответственно в виде

Другие важные частные случаи. Формула Пуассона. Если x(t) X(v) , то

Обобщенная функция Дирака. Известно, что функция представляющая центрированный относительно t=0 мгновенный импульс единичной площади, имеет фурье-образ, равный 1.
Отсюда

Гребневая функция Дирака, или функция ШТ(t). По определению ШТ(t) – периодическая функция с периодом Т вида

(2.23)
Справедливы также формулы

  (2.24)

(2.25)
Соотношение (2.25) можно записать в виде
        (2.26)
Формулу (2.26) часто называют формулой Пуассона.
2.7 Несколько функция и их фурье-образы
На схемах (1-18) рис 2.10 даны примеры функций и их фурье-образов. Сплошными линиями показаны вещественные части, штриховыми- мнимые части.

Рис.2.10. Примеры функций и их Фурье-образов

Рис.2.10. Примеры функций и их Фурье-образов (продолжение)

Рис.2.10. Примеры функций и их Фурье-образов

2.8 Частный случай вещественных сигналов

Пусть – фурье-образ вещественной функции х(t) . Тогда
        (2.27)
Из выражения (2.27) следует, что для вещественной функции х(t) достаточно рассмотреть функцию Х(v) только для положительных значений v. Согласно выражению (2.27), действительная часть фурье-образа Х(v) продолжается на отрицательные значения v четным образом, а мнимая часть- нечетным. Поэтому большинство фурье-преобразователей (устройств, реализующих преобразование Фурье) работают только с положительными значениями v.
2.9 Отрицательные частоты

Фурье – образ любой функции определен для всех значений v (положительных и отрицательных). Нелегко объяснить физический смысл отрицательных частот. Действительно, проведенное выше нами исследование предполагало, что частоты могут быть разных знаков. В то же время все классические спектральные анализаторы и фурье-преобразователи вычисляют спектр и фурье-образы только для положительных частот. Может показаться, что в этом заключено противоречие, но на самом деле его нет. Когда некоторое устройство вычисляет фурье-образ физической функции, оно оперирует с вещественными функциями ( полученными при измерениях) , без мнимых составляющих. Используя затем соотношение (2.27), можно определить фурье-образ для отрицательных частот. Неучет фурье-образа, соответствующей отрицательным частотам, может привести к большим погрешностям. Рассмотрим, например, фурье-образ функции

Фурье-преобразователь вычисляет часть фурье-образа, соответствующую положительным частотам:

Часть, соответствующая отрицательным частотам, имеет вид

Поэтому фурье-образ принимает форму

Легко проверить, что для фурье-образа справедливо равенство

Для вычисления фурье-образа комплексной функции (этот случай имеет место при использовании обратного преобразования Фурье) приходится последовательно вычислять мнимую и действительную части, применяя формулы (2.27).
2.10 Почему выбрано преобразование Фурье
Почему для частотного представления сигналов было выбрано преобразование Фурье, т.е. разложение по синусам и косинусам? Может быть, лучше производить разложение по сигналам другой формы, например прямоугольной? Ответ на эти вопросы прост: разложение по синусам и косинусам было выбрано потому, что синусы и косинусы – собственные функции линейного фильтра, т.е. эти функции не изменяют своей формы при прохождении через линейный фильтр.

3.1 Временная мощность
Мгновенная мощность сигнала. Рассмотрим произвольный комплексный сигнал x(t)=a(t)+jb(t), где a(t), b(t) – вещественные функции. Мгновенная мощность сигнала p(t) определяется равенством

Знак « * » - означает комплексно сопряженную функцию.
Средняя мощность на промежутке длиной Т подсчитывается по формуле

(3.2)

Если функция x(t) вещественна (случай физических сигналов), то

(3.3)
Энергия сигнала равна интегралу от мощности по всему промежутку существования сигнала. Если мощность рассматривается как функция времени (рис.3.1), то ее называют временной мощностью или просто мощностью.

Мощность может быть представлена также как функция частоты. В этом случае она называется частотной мощностью (рис.3.2) или спектральной мощностью. Спектральную мощность часто называют спектральной плотностью или спектром.

Названия «временная мощность» и «частотная мощность» хотя, к сожалению, и используется редко, но более правильно отражают соотношение между временным и частотным представлениями сигнала по сравнению с распространенными названиями «мощность» (в случае временного представления) и спектральная плотность» (в случае частотного представления).
Отметим также, что, подобно частотной мощности, временная мощность является плотностью. Действительно, любое измерение энергии, если мощность конечна, производится на интервале ненулевой длины (). Поэтому измеряются не p(t) или S(v), а величины

Энергия сигнала на интервале длиной в окрестности t0 вычисляется по формуле

(3.4)

Полная энергия сигнала дается выражением

(3.5)

Пусть два произвольных в общем случае комплексных сигнала x(t) , y(t) взаимодействуют друг с другом. Тогда мощность взаимодействия равна

        (3.6) (3.7)

Функции Pxy(t) и Pyx(t) связаны соотношением

(3.8)
Если оба сигнала вещественны, то

Аналогично определяется средняя мощность на интервале Т:

(3.9)

(3.10)
Имеем

(3.11)
Энергия взаимодействия на интервале в окрестности точки t0 дается равенством

(3.12)
        (3.12а)
Полная энергия взаимодействия двух сигналов вычисляется по формулам

(3.13)

        (3.13а)

В случае неограниченного промежутка времени средняя мощность взаимодействия двух сигналов может быть определена с помощью предела

(3.14)

Аналогичная формула применяется и для вычисления средней мощности одного сигнала.
Можно показать, что в случае неограниченного промежутка времени единственным корректным определением средней мощности взаимодействия является определение по формуле (3.14).
Если оба сигнала вещественны, то

(3.15)

(3.16)

        (3.17)
Пусть, по крайней мере, один из сигналов x(t) , y(t) является переходным, т.е. равен нулю вне некоторого конечного интервала t0, t1. В этом случае среднюю мощность определить нельзя, так как, согласно выражению (3.14), она стремится к нулю при Т. Энергия же для этого случая вычисляется по формуле

(3.18)

3.2.Частотная мощность. Спектральная плотность мощности. Спектр мощности
Мощность сигнала может быть рассмотрена также как функция частоты. При таком рассмотрении ее обозначают Sxx(v).
Энергия сигнала в полосе частот в окрестности v0 равна

(3.19)
Если X(v) – фурье-образ функции x(t), то

(3.20)
Из последнего выражения следует, что функция – вещественна и неотрицательна. Полная энергия сигнала вычисляется по формуле

(3.21)
Используя равенство (3.20), получаем

(3.22)
Обозначим через спектральную мощность взаимодействия двух сигналов x(t) и y(t). Функция – может принимать комплексные значения, даже если x(t) , y(t) вещественны. Энергия взаимодействия в полосе частот в окрестности v0 дается равенством

(3.23)
Полная энергия взаимодействия равна

(3.24)
Выше были введены две врeменные мощности взаимодействия. Аналогично существуют две спектральные плотности взаимодействия, которые сопряжены друг с другом

(3.25)
Пусть X(v) и Y(v) - фурье-образы функций x(t) и y(t). Тогда

(3.26)
Из выражения (3.24) получаем

(3.27)
Если даже оба сигнала вещественны, функция Sxy(v) будет комплексной (напомним, что pxy(t) в этом случае вещественна), причем действительная часть – четная функция, а мнимая часть – нечетная функция (рис.3.3,3.4)

Поэтому величина интеграла

- вещественное число.

3.3. Общее определение спектральной мощности
Из теоремы Винера- Хинчина (разд.8.8) следует, что спектральная плотность равна фурье-образу корреляционной функции:
        (3.28)
        (3.29)

Последние две формулы справедливы в общем случае. Если существуют фурье-образы X(v) и Y(v), то выражения (3.28) и (3.29) эквивалентны соответственно выражениям (3.20) и (3.26). Пусть сигналы имеют конечную энергию. Тогда корреляционные функции определяются равенствами(разд.11.3)

Если энергия сигналов бесконечна, корреляционные функции даются формулами

Следовательно, для сигналов конечной энергии величины S(v) является спектральной плотностью энергии, а для сигналов бесконечной энергии S(v) – спектральная функция мощности.

3.4.Общие понятия и определения. Кодирование информации.
Общая схема системы передачи информации кодирования информации.

Рассматриваемые ниже общие принципы кодирования информации справедливы как для системы, основная функция которых- передача информации во времени (системы хранения информации). В последних линией связи кажется среда, в которой хранится информация.
Под кодированием в широком смысле слова подразумевается представление сообщений в форме, удобной для передачи по данному каналу. Обратная операция называется декодированием. Рассмотрим общую схему системы передачи информации, представленную на рис. 3-1.

Сообщению z на выходе источника информации ИИ нам необходимо поставить в соответствие определенный сигнал. Поскольку число возможных сообщений при неограниченном увеличении времени стремится к бесконечности, а за достаточно большой промежуток времени весьма велико, то, ясно. Что создать для каждого сообщения свой сигнал практически невозможно.
Однако учитывая, что дискретные сообщения складываются из букв, а непрерывные также можно представить последовательностью цифр в каждый момент отсчета, имеется возможность обойтись конечным числом образцовых сигналов, соответствующих отдельным буквам алфавита источника.
При большом объеме алфавита часто прибегают к представлению букв в другом алфавите с меньшим числом букв, которые мы будем называть символами. Для обозначения этой операции используется тот же термин кодирования, понимаемый теперь в узком смысле. Поскольку алфавит символов меньше алфавита букв, то каждой букве соответствует некоторая последовательность символов, которую мы назовем кодовой комбинацией. Число символов в кодовой комбинации называется её значностью.
В процессе преобразования букв сообщения в сигналы может преследоваться целей. Первая из них заключается в том, чтобы преобразовать информацию в такую систему символов, чтобы она обеспечивала простоту и надежность аппаратурной реализации информационных устройств и их эффективность. Это требование означает простоту аппаратуры различения отдельных символов, минимальное время при передаче или минимальный объем запоминающего устройства при хранении, простоту выполнения в этой системе арифметических и логических действий. Статистические свойства источника сообщения и помех в канале связи при этом не принимаются во внимание. Техническая реализация процесса кодирования в таком простейшем виде при непрерывном входном сигнале осуществляется аналого-кодовыми преобразователями.
В своих основных теоремах Шеннон обосновал эффективность введения в тракт кодирующих, а следовательно, и декодирующих устройств, цель которых состоит в согласовании свойств источника сообщений со свойствами канала связи.
Одно из них (кодер источника КИ) имеет целью обеспечить такое кодирование, при котором путем устранения избыточности существенно снижается среднее число символов, требующихся на букву сообщения. При отсутствии помех это непосредственно дает выигрыш во времени передачи или в объеме запоминающего устройства, т.е. Повышает эффективность системы. Поэтому такое кодирование получило название эффективного или оптимального.
При наличии помех в канале оно позволяет преобразовать входную информацию в последовательность символов, наилучшим образом (в смысле максимального сжатия) подготовленную для дальнейшего преобразования.
Второе кодирующее устройство (кодер канала КК) преследует цель обеспечить заданную достоверность при передаче или хранении информации путем дополнительного внесения избыточности, но уже по простым алгоритмам и с учетом интенсивности и статистических закономерностей помехи в канале связи. Такое кодирование получило название помехоустойчивого.
Целесообразность устранения избыточности сообщения методами эффективного кодирования с последующим перекодированием помехоустойчивым кодом обусловлена тем, что избыточность источника сообщения в большинстве случаев не согласована со статистическими закономерностями помехи в канале связи и поэтому не может быть полностью использована для повышения достоверности принимаемого сообщения, тогда как обычно можно подобрать подходящий помехоустойчивый код. Кроме того, избыточность источника сообщений часто является следствием весьма сложных вероятных зависимостей и позволяет обнаруживать и исправлять ошибки только после декодирования всего сообщения, пользуясь сложнейшими алгоритмами и интуицией. Итак, выбор кодирующих и декодирующих устройств зависит от статистических свойств источника сообщений, а также уровня и характера помех в канале связи. Если избыточность источника сообщения и помехи в канале связи практически отсутствуют, то введение как кодера источника, так и кодера канала нецелесообразно. Когда избыточность источника высока, а помехи весьма малы, целесообразно введение кодера источника. Когда избыточность источника мала, а помехи велики, целесообразно введение кодера канала.
При большой избыточности в высоком уровне помех целесообразно введение обоих дополнительных кодирующих (и декодирующих) устройств. После кодера канала КК кодирующий сигнал поступает в устройство кодирования символов сигналами — модулятор М. Получаемый на выходе модулятор сигнал х подготовлен к передаче по конкретной линии связи ЛС (либо к хранению в некотором запоминающем устройстве).
В линии связи на сигнал накладываются помехи (поступающие из условно показанного на схеме рис.3-1 источника помех ИП), так, что в устройство декодирования сигналов в символы — демодулятор ДМ — из канала связи приходит сигнал, искаженный шумом, который обозначен на схеме у. Устройство декодирования помехоустойчивого кода — декодер канала ДК — и устройство декодирования сообщений — декодер источника ДИ — выдают декодированное сообщение получателю П (человеку или машине).

3.5. Кодирование как процесс выражения информации в цифровом виде
Большинство кодов, используемых при кодировании информации без учета статистических свойств источника и помехи в канале связи, основано на системах счисления.
Любому дискретному сообщению или букве можно приписать какой-то порядковый номер. Измерение аналоговой величины, выражающееся в сравнении её с образцовыми мерами, также приводит к численному представлению информации. Передача или хранение сообщений при этом сводится к передаче или хранению чисел. Числа можно выразить в какой-либо системе счисления (см. также 1-1).
Сравним системы счисления и построенные на их основе коды с позиций применения в системах передачи, хранения и преобразования информации. Общепризнанным в настоящее время является позиционный принцип образования системы счисления. Значение каждого символа (цифры) зависит от его положения - ^ позиции в ряду символов, представляющих число. Единица каждого следующего разряда больше единицы предыдущего разряда в m раз, где m — основание системы счисления. Полное число получаем, суммируя значение по разрядам

где i-номер разряда данного числа; е-количество разрядов; а1 — множитель, принимающий любые целочисленные значения в перделах от 0 до m — 1 и показывающий, сколько единиц i-го разряда содержится в числе.
Чем больше основание системы счисления, тем меньшее число разрядов требуется для представления данного числа, а следовательно, и меньшее время для его передачи.
Однако с ростом основания существенно повышается требование к линии связи и аппаратуре создания и распознавания сигналов, соответствующих различным символам. Логические элементы вычислительных устройств в этом случае должны иметь большее число устойчивых состояний. Учитывая оба обстоятельства, целесообразно выбрать систему, обеспечивающую минимум произведения количества различных символов m на количество разрядов е для выражения любого числа. Найдем этот минимум по графику рис.3-2, где показана связь между величинами m и I при воспроизведении определенного достаточно большого числа Q (Q=60000).

Из графика следует, что наиболее эффективной системой является троичная. Незначительно уступает ей двоичная и четверичная. Системы с основанием 10 и большее существенно менее эффективны. Сравнивая эти системы с точки зрения удобства, физической реализации соответствующих им логических элементов и простоты выполнения в них арифметических и логических действий, предпочтение необходимо отдать двоичной системе. Действительно, логические элементы, соответствующие этой системе, должны иметь всего два устойчивых состояния. Задача различения сигналов сводится в этом случае к задаче обнаружения (есть импульс или нет импульса), что значительно проще.
Арифметические и логические действия также наиболее просто осуществляются в двоичной системе. В таблицы сложения, вычитания и умножения входит всего по четыре равенства:

Наиболее распространенная при кодировании и декодировании логическая операция — это сложение по модулю. В двоичной системе она также наиболее проста и определяется равенствами:

Алгоритм перевода числа из двоичной системы в привычную человеку десятеричную систему несложен. Пересчет начинается со старшего разряда. Если в следующем разряде стоит ноль, то цифра предыдущего разряда удваивается. Если же в следующем разряде стоит единица, то после удвоения предыдущего разряда результат увеличивается на единицу.
Найдем, например, десятичный эквивалент двоичного числа 1001. После первой единицы слева стоит 0. Удваиваем эту единицу. Получаем число 2. Цифрой следующего младшего разряда также является 0. Удваиваем число 2, получаем 4. В самом младшем стоит число 4 и, прибавляя 1, окончательно получаем 9.
Итак, для передачи и проведения логических и арифметических операций наиболее целесообразен двоичный код. Однако он неудобен при вводе и выводе информации, так как трудно оперировать с непривычными двоичными числами. Кроме того, запись таких чисел на бумаге оказывается слишком громоздкой. Поэтому, помимо двоичной, получили распространение системы, которые с одной стороны легко сводятся как к двоичной, так и к десятичной системам, а с другой стороны — дают более компактную запись.
К таким системам относятся восьмеричная, шестнадцатеричная и двоично-десятеричная.
В восьмеричной системе для записи всех возможных чисел используется восемь цифр от 0 до 7 включительно. Перевод чисел из восьмеричной в двоичную систему крайне прост и сводится к замене каждой восьмеричной цифры равным ей трехразрядным числом.
 Например, для восьмеричного числа 745 получаем:
7 4 5
111 100 101
Поскольку в восьмеричной системе числа выражаются короче, чем в двоичной, она широко используется как вспомогательная система при программировании.
Чтобы сохранить преимущества двоичной системы и удобство десятеричной системы, используют двоично-десятеричные коды. В такой коде каждая цифра десятеричного числа записывается в виде четырехразрядного двоичного числа (тетрады). С помощью четырех разрядов можно образовать 16 различных комбинаций, из которых любые 10 могут составить двоично-десятичный код.
Наиболее целесообразным является код 8-4-2-1. (табл 3-1). Этот код относится к числу взвешенных кодов. Цифры в названии кода означают вес единиц в соответствующих двоичных разрядах.

Этот двоично-десятичный код обычно используется как промежуточный при введении в вычислительную машину данных, представленных в десятичном коде.
Два других двоично-десятичных кода с весами 5-1-2-1 и 2-4-2-1, которые широко используются при поразрядном уравновешивании в цифровых измерительных приборах.
Среди кодов, отходящих от систем счисления, большее практическое значение имеют также коды, у которых при переходе от одного числа к другому изменение происходит только в одном разряде. Наибольшее распространение получил код Грея, часто называемый циклическим или рефлексно-двоичным. Код Грея используется в технике аналого-кодового преобразования, где он позволяет свести к единице младшего разряда ошибку неоднозначности при считывании. Комбинации кода Грея, соответствие десятичным числам от 0 до 15, приведены в табл 3-2.
Правила перевода числа из кода Грея в двоичный код сводится к следующему: первая единица со стороны старших разрядов остается без изменения, последующие цифры (0 и 1) остаются без изменения, если число единиц, предшествующих четно, и инвертируется, если число единиц нечетно.
Выразим одно из чисел Грея, например, 1010 в обычном двоичном коде. Первая единица слева переписывается. Следующая цифра будет единицей, так как в этом разряде кода Грея стоит 0 и впереди только одна 1.
Далее необходимо записать ноль, так как в следующем разряде исходного числа стоит 1 и впереди снова имеется только одна единица. Поскольку перед последней цифрой числа в коде Грея стоит две единицы, то она должна остаться неизменной, т.е. 0. Таким образом, числу 1010 в коде Грея соответствует обычное двоичное число 1100.

3.6. Технические средства представления информации в цифровой форме. Разновидности преобразователей

Устройства, позволяющие заменять непрерывную последовательность значений аналоговой величины конечным числом дискретных значений и представлять их в заданном коде, получили название аналого-кодовых преобразователей. Кодовые эквиваленты аналоговой величины могут быть представлены комбинациями состояний оптических, электромеханических, электронных и других элементов, а также параллельными или последовательными во времени комбинациями электрических импульсов.
В случае необходимости обработки информации посредством цифровых вычислительных машин, как правило, используются представления в двоичном коде.
Аналого-кодовые преобразователи являются основными блоками в комбинированных вычислительных машинах, в которых информация выражается в двух различных видах: аналоговом и цифровом. Поскольку цифровые вычислительные машины выполняют элементарную операцию за время в несколько десятков миллисекунд, то предназначенные для них аналого-кодовые преобразователи должны работать с такой же скоростью.
В аналого-кодовых преобразователях, которые должны выдавать кодовые эквиваленты на систему цифровой индикации или на регистрирующее устройство, непосредственно используемые человеком, целесообразно применять представления в десятичном коде.
Аналого-кодовые преобразователи можно классифицировать по многим существенным признакам. Важнейшими из них являются принцип работы измерительной части преобразователя и принцип получения цифрового эквивалента.
По принципу получения цифрового эквивалента всё разнообразие существующих преобразователей может быть разбито на три основные группы: преобразователи считывания, преобразователи последовательного счета и преобразователи поразрядного уравновешивания.
Принцип работы измерительной части преобразователя во многом определяет его точность, быстродействия и быстроту схемы. В связи с этим преобразователи первых двух групп разобьем на подгруппы в соответствие с тремя методами измерительных преобразований: прямым, развертывающим и следящим (рис.3-3, а также гл.5).

Аналоговой величиной, поступающей на вход преобразователя, может быть напряжение, угол поворота вала, время и т. д. Рассмотрим согласно нашей классификации примеры наиболее распространенных преобразователей «напряжение — код».
В некоторых из них напряжение предварительно преобразуется во временной интервал или в угол поворота вала. Это позволит нам одновременно получить представление и о преобразователях.
На рис.3-40 приведена схема декодирующего устройства для циклического кода (7,4) с образующим многочленом g(x)=x3+x2+1.

В табл.3-25 шаг за шагом представлен процесс исправления ошибки для случаев, когда сформированная в табл.3-24 кодовая комбинация поступила на вход декодирующего устройства с искаженным символом в четвертом разряде.

При увеличении числа не исправляемых независимых ошибок сложность дешифратора существенно возрастает. Поэтому рассмотренный способ декодирования применяется в основном для кодов, исправляющих одиночные ошибки и пачки ошибок.
Корректирующие коды как метод повышения достоверности используются в настоящее время не только при передаче и хранении, но и при логических и арифметических преобразованиях информации.

4. Модуляция носителей информации

Нанесение информации на носители достигается определенным изменением параметров некоторых физических процессов, состояний, соединений, комбинаций, элементов.
Чаще всего материализация информации осуществляется изменением параметров физических процессов — колебаний или импульсных последовательностей. Подобные операции называются модуляцией. Обратные операции восстановления величин, вызывающих изменение параметров при модуляции, называется демодуляцией. Теории модуляции и демодуляции еще называют теорией сигналов.
Для того, чтобы сигнал содержал информацию, он должен принципиально быть случайным. При описании сигнала некоторым количеством параметров часть из них может быть детерминированной т. е. Известной заранее, а часть случайной, т. е. Несущей информацию.

4.1.Виды носителей и сигналов

Сигналом называются физические процессы, параметры которых содержат информацию. В телефонной связи при помощи электрических сигналов передаются звуки разговора, в фототелеграфии — тексты и чертежи, в телевидении — изображения. Назначение сигналов заключается в том, чтобы в каком-либо физическом процессе отобразить события, величины и функции. Для образования сигналов используются постоянные состояния (рис.4-1,а), колебания (рис.4-1,б) или импульсы (рис.4-1,в) любой физической природы, которые рассматриваются как носители информации. В исходном состоянии эти носители представляют собой как бы чистую поверхность, подготовленную к нанесению необходимых данных — модуляции. Последняя заключается в том, что изменяется какой-либо один или несколько (сложная модуляция) параметров носителя в соответствии с передаваемой информацией. Эти параметры будем называть информационными. Если обозначить параметры носителя через а1,...,аn, то носитель как функция времени может быть представлен в виде

Рис.4.1 Модуляция носителей информации
Первый вид носителя un(t) – постоянное состояние (рис.4-1,а), например параметр: это величина напряжения. Модуляция в данном случае сходится к такому изменению напряжения, чтобы оно в определенном масштабе представляло передаваемые данные. При этом может изменяться и полярность напряжения. Второй вид носителя — колебание (рис.4-1,б); например переменное напряжение содержит три таких параметра: амплитуду U, фазу φ, частоты ω.
Третий вид носителя — последовательность импульсов (рис.4-1,в) представляет еще большие возможности. Здесь параметрами модуляции могут быть: амплитуда импульсов U, фаза импульсов φ, частота импульсов f, длительность импульсов или пауз r, число импульсов n и комбинация импульсов и пауз, определяющая код k. В последнем случае имеет имеет место так называемая кодо-импульсная модуляция.
Перечень основных видов модуляции с их названиями и обозначениями
Носитель первого типа (рис.4-1,а)
ПМ — прямая модуляция.
Изменение постоянного напряжения или тока избегают называть модуляцией, хотя последняя характеризует придание размера вообще.
Носитель второго типа (рис.4-1,б)
АМ — амплитудная модуляция
ЧМ — частотная модуляция
ФМ — фазовая модуляция
Частотную и фазовую модуляцию иногда совместно называют угловой модуляцией.
Носитель третьего типа (рис.4-1,в)
АИМ — амплитудно-импульсная модуляция
ЧИМ — частотно-импульсная модуляция
ВИМ — время-импульсная модуляция
ШИМ — широтно-импульсная модуляция
ФИЗ — фазо-импульсная модуляция
СИМ — счетно-импульсная модуляция
КИМ — кодо-импульсная модуляция
ШИМ и ФИМ являются частными случаями ВИМ;
КИМ нельзя рассматривать как отдельный вид модуляции, хотя этот термин и получил широкое распространение;
При КИМ используется любой вид модуляции носителя, параметры которого отображают кодовые величины;
СИМ является частным случаем КИМ.
Типичные сигналы, различающиеся видами модуляции, показаны на рис.4-2 для случаев равномерного возрастания отображаемой величины x(t).

Как видно СИМ и КИМ связаны с квантованием по уровню непрерывной величины х. АИМ, ВИМ, ФИМ и КИМ неизбежно приводят к дискретности отсчетов по времени. Другие виды модуляции принципиально сохраняют непрерывную структуру информации. АИМ имеет две разновидности : АИМ-1, при котором участки импульсов (амплитуды) повторяют форму модулированной функции (огибающей); АИМ-2, при которой амплитуда в пределах элементарного импульса остается неизменной, определяемой значением модулирующей функции в начале импульса (рис.4-3).
ВИМ выполняется в нескольких вариантах, дополнительно представленных на рис. 4-4. Информационным параметром сигналов ШИМ служит ширина импульсов или пауз, а сигналов ФИМ — расстояние между первым (опорным) и вторым (информационным) импульсами каждого периода. Следует обратить внимание на отличительные особенности симметричной модуляции ШИМ-С и циклических — ШИМ-А и ФИМ-А. Последние наиболее экономичны, так как в них практически отсутствуют неиспользуемые промежутки времени. Значащие интервалы вплотную прилегают один к другому, а короткие импульсы или паузы размечают границы.
Все импульсные сигналы могут иметь высокочастотное заполнение — сигнала несущей частоты. Для подчеркивания этого обстоятельства применяют двойные обозначения видов модуляции, например, АИМ-ЧМ, КИМ-ФМ и т. д., где второй вид модуляции относится к сигналам несущей частоты.

4.2. Модуляция и кодирование

Место модуляции в системах передачи дискретной информации было показано схемой рис.3-1 (модулятор М). В том случае, когда параметр модуляции является не аналоговой величиной, а цифровой, т. е, кодом, модуляцию следует рассматривать как образование из чистых процессов (носителей) физических эквивалентов знаков, пригодных для дальнейшей переработки информации и передачи её на расстояние.
КИМ сочетает любой вид импульсной модуляции с кодированием по какой-либо системе. Предельным является случай, при котором кодирование происходит по «бесконечной» системе, когда цифровой сигнал переходит в аналоговый.
При этом любое значение измеряемой величины без квантования передается соразмерным значением амплитуды, частоты, фазы или длительности. Параметр модуляции изменяется плавно, принимая бесконечное множество значений в заданных пределах. При кодировании по единичной системе параметр модуляции может иметь только одно значение, легко отличимое от состояния отсутствия сигнала. В общем же случае количество используемых значений параметра модуляции должно быть равно основанию h кода.
Связь между модуляцией и кодированием наглядно иллюстрируется табл.4-1, где для знаков кодирования по «бесконечной», десятичной, двоичной и единичной системам использованы прямая, амплитудная, фазовая, частотная, амплитудно-импульсная, фазо-импульсная, частотно-импульсная и широтно-импульсная модуляции. В табл.4-1 даны только наборы сигнальных элементов, соответствующие кодовым алфавитам, но не законченное строение сигналов.

4.3. Детерминированные и случайные сигналы

Часто представляет интерес изучение детерминированных характеристик сигнала, и тогда можно условно говорить о детерминированном сигнале. Так, например, если сигналом служит импульс заранее известной формы и величины, то неизвестным заранее параметром является время его прихода; при этом о самом импульсе можно говорить, как о детерминированном сигнале. При длительном существовании сигнала определенной формы также может рассматриваться на определенном интервале как детерминированный.
Случайный сигнал представляет собой модулированный носитель, у которого параметры Δаi(t) являются случайными функциями времени. Случайный сигнал, у которого лишь небольшое число переменных параметров аi носит случайный характер, называют квазидетерминированным. В данной главе когда речь идет о случайных сигналах, рассматриваются лишь сигналы, пропорциональные информационной случайной функции x(t).
4.4. Временная фильтрация

Временная форма представления сигнала, то есть описание его изменения или изменения параметров модуляции в функции времени, позволяет легко определить такие важные характеристики, как энергия, мощность и длительность сигнала. Однако существуют другие адекватные формы описания сигнала, лучше отображающие другие параметры. Например, представление в виде ряда Котельникова дает возможность выделить некоррелированные интервалы.
Важнейшими характеристиками сигнала является его частотные свойства. Для их исследования используется частотное представление функции в виде спектра, представляющего собой преобразование Фурье временной формы.
В процессе переработки и передачи сигнала эта характеристика играет особую роль, так как определяет параметры используемой аппаратуры.
При рассмотрении спектров основных видов сигналов главное внимание уделяется определению их ширины, поскольку в основном этот фактор используется для согласования сигнала с аппаратурой обработки информации (каналом): для исключения потери информации ширина спектра не должна превышать полосы пропускания канала.
Для периодического сигнала ux(t) спектр определяется соотношениями:

Таким образом спектр функции является дискретным. Его ширина Δω определяется полосой положительных частот ω, на которой |Ak(jω)| имеет значимую величину. Вследствие сопряженности комплексных амплитуд их модули равны между собой:
|Ak = А-k|
Поэтому для представления спектра достаточно изобразить только положительную полосу частот (рис.4-5,а). Дискретный спектр не обязательно означает периодичность функции ux(t).
Последнее имеет место лишь в случае, когда расстояние между спектральными линиями |Ak| кратны основной частоте Ω. При невыполнении этого условия спектр описывает так называемую почти периодическую функцию. Примером такой функции может служить спектр амплитудно-модулированного сигнала с гармонической модулирующей функцией, частота которой несоизмерима с частотой несущей (см.4-6).
Для непериодического сигнала, определяемого на бесконечном интервале времени, преобразования Фурье имеют вид:

Из сравнения (4-4) и (4-2) видно, что роль спектральной комплексной составляющей сигнала на частоте ω выполняет бесконечно малая величина
В связи с этим в случае непериодических функций рассматривается не спектр сигнала, а его производная по ωS(jω), несущая название спектральной плотности, или, как в случае периодического сигнала, комплексного спектра; её модуль |S(jω)| также называют спектром. Спектр непериодического сигнала имеет непрерывный характер (рис.4-5,б). Ширина его Δω определяется так же, как и для дискретного сигнала.

4.5.Спектры сигналов с носителем в виде постоянного состояния

Невозмущенный носитель (процесс) в виде постоянного состояния (напряжения или тока) может быть представлен временной (t), частотной(ω) или векторной(W) диаграммами (рис.4-6):
t-диаграмма описывает состояние процесса во времени;
ω-диаграмма дает частотное представление процесса;
W-диаграмма изображает вектор напряжения или тока на комплексной плоскости W(s,jσ), где s и σ — соответственно действительная и мнимая составляющие синусоидального сигнала, записанного в комплексной форме. Векторная форма представления удобна тем, что позволяет легко получить как временную, так и частотную форму процесса, однако она неудобна в тех случаях, когда число постоянных частот (несущих или информационных) больше, чем 2-3. В данном случае все диаграммы имеют простейший вид, так как формула процесса есть un=U0 – вектор лежит на оси проекций, а процесс содержит только нулевую частоту ω0=0.
Прямая модуляция
Тот же носитель возмущаемым чувствительным элементом подвергается изменениям и становится сигналом, переносящим информацию x(t). Если модулирующая функция Δu(t) представляет собой единственную гармонику частоты Ω, то информационный параметр (амплитуда) носителя содержит это колебание и постоянную составляющую U0 :

Ux(t)=U0+ΔUmcosΩt

t,ω и W — диаграммы имеют вид, изображенный на рис.4-6,б. Подразумевается, что за время периода 2π/Ω вектор Δum на W-диаграмме вращается против часовой стрелки с угловой скоростью Ω и проекция его на ось s дает косинусоидальную составляющую в разные моменты времени. В процессе имеются две дискретные частоты: ω=0 и ω= Ω. Ширина спектра такого сигнала составляет Ω (от 0 до Ω).

Рис.4-6а Временная частотная и векторная формы представления сигналов
а — невозмущенный носитель в виде постоянного сигнала;
б — сигнал с прямой модуляцией;
в — невозмущенный гармонический носитель;
г — амплитудно-модулированный сигнал;
д — сигнал с угловой модуляцией.

4.6.Спектры сигналов с гармоническим носителем
Невозмущенный гармонический носитель

Ux(t)=U0cos(ω0t+φ0)
в виде t,ω и W диаграмм изображен на рис.4-6,в, где φ0 - начальная фаза колебаний.
Постоянная составляющая отсутствует.

Амплитудная модуляция
АМ-сигнал в общем виде описывается выражением

ux(t)=[U0+Δu(t)]cos(ω0t+φ0)

Информацию переносит компонента Δu(t)=Kx(t).
Если Δu(t) представлена суммой гармонических колебаний, то

где Мк — частотные или парциальные коэффициенты модуляции, представляющие отношения амплитуд высших гармоник к основной; Ω, k и Фк — частоты и фазы составляющих Δu(t). Общий коэффициент модуляции М есть наибольшее симметричное относительное отклонение ±ΔUm амплитуды носителя значения U0 :

М=ΔUm/U0

если Δu(t) представлено одним низкочастотным синусоидальным колебанием частоты Ω, то

Δux(t)=U0[1+Mkcos(Ωkt+Фk)]cos(ω0t+φ0)

или

Δux(t)=U0{[cos(ω0t+φ0)]+Mkcos(Ωkt+Фk)cos(ω0t+φ0)}

разлагая произведение косинусов

cos(Ωkt+Фk)cos(ω0t+φ0)=1/2 cos(ω0t+φ0- Ωt-Ф),

получаем

ux(t)=U0{cos(ω0t+φ0)+М/2cos(ω0+Ω)t+ φ0+Ф)+ М/2cos(ω0+Ω)t+ φ0-Ф)}

Этим выявляются частотные составляющие ω0 , ω0+ Ω и ω0- Ω. Последняя формула позволяет построить t,ω и W диаграммы (рис.4-6,г). На W-диаграмме вектор U0 изображен неподвижным, а система координат — вращающиеся по часовой стрелке. Дополнительные составляющие вращаются в разные стороны со скоростью Ω относительно векторы U0.
Более сложные модулирующие сигналы функции Δu(t) раскладывается в ряд и анализируется аналогично. При этом на ω-диаграмме появляются дополнительные линии, на W-диаграмме дополнительные векторы с иной частотой вращения. Полная ширина полосы частот сигнала получается равной двойной ширине спектра модулирующей функции Δu(t).

Частотная и фазовая модуляции
При изменении частоты всегда меняется фаза колебаний, а при изменении фазы меняется частота. Этим определяется общий характер частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляций. Иногда их объединяют под общим названием угловой модуляции. ЧМ осуществляется прямым воздействием датчика на генератор для изменения частоты его колебаний, хотя при переходах меняется и фаза. При ФМ датчик воздействует на выходную цепь генератора, изменяя фазу несущего колебания, однако при переходах от одной фазы к другой меняется частота колебаний. Особенно наглядно это видно (рис.4-7) при скачкообразных изменениях ω=f(x) и =f(x).

Здесь уместно напомнить некоторые соотношения для угловой частоты колебания ω, частоты в периодах f, периода колебания Т и полной фазы колебания :

Из последних соотношений видно, что частоту можно оценивать по скорости изменения фазы, а полную фазу (угол) — по интегральному значению угловой частоты. Учитывая это обстоятельство, выражение для сигнала при произвольном изменении полной фазы можно записать в виде

При частотной модуляции частота носителя (процесса) отклоняется на Δω(t) от средней частоты ω0 в соответствии с информационной функцией x(t)
Пусть модулирующая функция

Тогда угловая частота ω(t) носителя должна изменяться по закону

Если теперь использовать носитель в виде стабильного по амплитуде переменного напряжения

то представляя ω(t) из вышеприведенной формулы, получаем:

Максимальное отклонение Δω(t) от ω0 называется девиацией частоты, а отношение Δωm/Ω=m — индексом модуляции. Используя последнее, перепишем:

Здесь mk=ωk/ Ωk - частичные или парциальные индексы модуляции, которые зависят от амплитуд и частот соответствующих гармоник.
При фазовой модуляции осуществляется сдвиг фазы носителя (процесса) на Δφ(t) от средней фазы φ0
Если информация по-прежнему передается элементарной косинусоидальной функцией, то

и фаза носителя по закону

Следовательно, сигнал описывается выражением

В случае фазовой модуляции также можно воспользоваться индексом модуляции, учитывая, что изменение частоты в пределах угла ±Δφm=±Δωk/ Ωk
Таким образом, индекс модуляции при ФМ равен девиации фазы

соответственно девиация частоты

Текущее изменение фазы при ФМ

Полученное выше выражение для сигнала приобретает вид:

Если информация передается суммой косинусоидальных функций, то ФМ-сигнал соответственно усложняется:

где mk= Δφk – частичные или парциальные индексы модуляции, зависящие только от амплитуд гармоник.
Как показывают уравнения (4-6) и (4-7), при элементарной информационной функции x(t)=xmcosΩt или x(t)=xmsinΩt и постоянной частоте Ω сигналы ЧМ и ФМ трудно различимы. Однако в случае ЧМ в сигнал ux(t) входит интеграл информационной функции (-1/Ω)sinΩt или (-1/Ω)cosΩt, а в случае ФМ — сама функция sinΩt или cosΩt. Множитель учитывается при выборе модуляторов и демодуляторов.

При сложной информационной функции в виде суммы элементарных гармоник при изменяющейся частоте Ω элементарной функции различие между ЧМ и ФМ выявляется в полной мере.
Рассмотрим графики Δωm(Ω) и Δφm Ω для случаев ЧМ (рис.4-8,а) и ФМ (рис.4-8,б). Амплитуда информационной функции предполагается неизменной (xk=const), поэтому Δωm(Ω) при ЧМ и Δφm Ω при ФМ представлены горизонтальными линиями (они не зависят от частоты Ω ). При ЧМ девиация фазы Δφm= Δωm/Ω убывает с увеличением частоты Ω информационной функции. При ФМ девиация частоты носителя Δωm=mΩ= ΔφmΩ пропорциональна частоте информационной функции.
Для рассмотренного случая m<<1 на рис.4-6,д достроены ω, t, W – диаграммы. Ω-диаграмма имеет одинаковый вид для ЧМ и ФМ и при малом m не отличается от АМ см. формулу (4-5), W-диаграмма для ЧМ отличается лишь направлением вектора нижней боковой частоты.
На W-диаграмме вектор несущей U0 зафиксирован, система координат вращается со скоростью ω0, а векторы составляющих боковых частот ω0+Ω и ω0-Ω вращаются в противоположные стороны со скоростями Ω и вызывают качания равнодействующей в пределах угла ωmax=m в обе стороны от среднего положения. Длина результирующей в действительности не изменяется, так как колебания совершаются по дуге (построение выполнено по приближенным соотношениям).

4.7.Спектры сигналов с импульсным носителем

Спектры одиночных импульсов
Прежде чем перейти к спектрам сигналов с импульсной модуляцией, предварительно рассмотрим спектры одиночных импульсов различной формы. Их определение производится подстановкой аналитического описания импульса в формулу (4-3) интеграла Фурье.

Так для прямоугольного импульса рис.4-11,а имеем:

Модуль этой функции

При изменении положения импульса на временной оси выражение для S(jω) будет отличаться лишь аргументом, сохраняя модуль неизменным.
Характер спектров для других часто встречающихся форм импульсов — треугольного, косинусоидального, экспоненциального, колокольного и скачкообразного — изображен на рис.4-11,б-е. На рис.4-11,ж,з изображены предельные случаи спектров дельта-функции и постоянной величины 1. Из диаграмм видно, что их спектры обладают бесконечном протяженностью, имея тенденцию к затуханию (кроме дельта-функции, обладающей равномерным спектром) с увеличением частоты ω. Форма спектра, степень и характер его затухания существенно зависят от формы импульса и его длительности. Следовательно, форма и ширина импульса влияют на действительную ширину спектра. Амплитуда же сигнала на ширину спектра не влияет, она определяет лишь масштаб S(jω) по оси ординат.
Рассмотрим в связи с этим связь ширины спектра с шириной импульса произвольной формы. Увеличение длительности импульса τ в а раз эквивалентно уменьшению во столько же раз аргумента временной функции ux(t/2). Спектр полученного импульса:

где t'=t/a или aS(jaω)
    1. Дельта-функция δ(t) или функция Дирака

Отсюда следует, что спектр расширенного в а раз импульса во столько же раз уже спектра исходного сигнала.
Масштабный множитель а перед Sa(jω) на характер и ширину спектра влияния не оказывает. Он лишь увеличивает все амплитуды гармонических составляющих в а раз. Его наличие вызвано изменением в а раз площади первоначального импульса при расширении. Рассматриваемый одиночный импульс и его спектр в общем случае затухают лишь при бесконечно больших величинах аргументов. Однако если в соответствии с каким-либо критерием ширину импульса τ и ширину спектра Δω ограничить некоторыми значениями аргументов, то согласно полученному выше соотношению имеет место закономерность
τΔω=λ или τΔf=μ, (4-9)
 где λ и μ — постоянные значения, зависящие только от формы импульса. В качестве такого критерия часто используется энергетический критерий, согласно которому интервалы τ и Δω должны быть известны зависимости между значимой долей энергии импульса и аргументами t и ω.
Удельная мгновенная мощность сигнала ux(t), то есть мощность, выделяющаяся на единичном сопротивлении равна u2x(t), а полная удельная энергия составляет:

Полагая значимую долю энергии равной E()=KE (коэффициент К<1, но достаточно близкий к единице, задается произвольно, практическую ширину импульса m можно определить из соотношения:

Для нахождения по этому же критерию практической ширины спектра воспользуемся равенством Персиваля, связывающим энергию сигнала с энергией спектра.
Величина |S(jω)|2 есть энергия, приходящая на полосу частот dω. Поэтому функция Sа(jω)=|S(jω)|2 выражает спектральную плотность энергии. Практическая ширина спектра Δω определяется из равенства:

Используя данный критерий, можно подсчитать величину λ для любой формы импульсов. Для изображенных на рис.4-11 импульсов пропорциональная ей константа μ=λ/2π лежит в пределах от 0,22 (для колокольного импульса) до 1,13 (для экспоненциального импульса) (Л.4-6). Для ориентировочных оценок при любой форме импульсов обычно принимают μ=1. Величина λ характеризует экономичность сигнала. Наиболее экономичным с этой точки зрения является колокольный импульс, который требует наименьшей полосы частот Δω при заданной длительности τ.

Спектры импульсных носителей

Комплексные амплитуды дискретного спектра могут быть получены из непрерывного спектра при дискретных значениях аргумента ω=kΩ.

Другими словами, для импульсов одинаковой формы решетчатая функция (T/2), Ак(jω), ω=kΩ вписывается в непрерывную S(jω). Постоянная составляющая А0 при этом имеет вдвое меньшее значение.

Рис.4-12. Связь спектров одиночного импульса и периодической последовательности импульсов.
а-одиночный импульс; б-периодическая последовательность импульсов; в-спектры одиночного импульса и периодической последовательности импульсов.

Это обстоятельство на рис.4-12, где спектры одиночного импульса и последовательности импульсов той же формы изображены на диаграммах а и б, совмещены (диаграмма в). Расстояние между составляющими дискретного спектра равно основной частоте носителя Ω=2πТ. Отсюда следует, что изменение периода следования импульсов Т приводит к изменению плотности дискретных составляющих, а изменение скважности Т/τ при неизменном периоде (то есть изменение τ) вызывает сужение или расширение огибающей с сохранением её формы, оставляя неизменным расстояние между линиями дискретного спектра. При достаточно большой плотности этих линий, когда между узлами размещается по крайней мере несколько гармонических составляющих, что имеет место при Т>>τ, ширину спектра Δω импульсного носителя можно считать практически такой же, как и для одиночного импульса. С приближением τ к Т эти спектры могут оказаться различными по ширине.

На рис.4-13 изображены деформации спектра импульсного носителя при изменении Т (диаграммы а) и τ (диаграммы б) для импульсов прямоугольной формы. Цифрами 0,1,2... обозначены соответствующие гармоники дискретного спектра. В предельном случае τ=Т в спектре остается одна линия на частоте ω=0; остальные линии оказываются в узлах и их амплитуды равны нулю.
При измененной амплитуде импульсов согласно соотношению (4-9); огибающая дискретного спектра увеличивается пропорционально увеличению площади импульсов, что видно на рис.4-13,б.
Следует отметить, что периодические последовательности импульсов в чистом виде в природе не существуют, поскольку любая последовательность имеет начало и конец. Степень приближения зависит от числа импульсов в последовательности. Поэтому для строгого описания импульсного носителя последний должен рассматриваться как одиночный импульс, представляющий собой пакет элементарных импульсов определенной формы. Такой сигнал имеет непрерывный спектр. Однако по мере накопления числа п импульсов в последовательности её спектр дробится и деформируется таким образом, что все более приближается к решетчатому. Эта деформация показана на примере импульсов прямоугольной (видеоимпульс) и синусоидальной (радиоимпульс) формы (рис.4-14,а,б). Составляющие на частотах дискретного спектра сужаются и быстро растут. Остальные составляющие подавляются.
Такое представление спектра в виде функции времени S(ω,t) (или как в данном случае числа импульсов) в процессе формирования сигнала носит название текущего спектра.

Из рис.4-14 видно, что для импульсного носителя ограниченной длительности при условии Т>>τ ширина спектра остается практически такой же, как в случае одиночного импульса.

Спектры сигналов с импульсной модуляцией

Импульсный носитель согласно (4-2) описывается рядом Фурье

Информационные параметра носителя — амплитуда импульсов U0 частота ω0 (или период следования импульсов Т0=2π/ω0 и ширина импульсов τ0 входят в выражение для гармоник Ак см. формулу (4-1 а). Характер изменения параметров определяет вид импульсной модуляции. Покажем, как меняется спектр при амплитудно-импульсной модуляции типа АИМ. Для любой формы импульсов формулу носителя можно представить в виде:

где А'k=Ak/U0.
При АИМ изменение амплитуды происходит по закону. При этом разложение модулированного носителя получает вид:

При этом разложение модулированного носителя имеет вид:

В простейшем случае, когда модулирующая функция содержит одну гармоническую составляющую:

Или то же самое:

Получаем:

Отсюда видно, что кроме основных линий, содержащихся в спектре носителя (первое слагаемое), имеются дополнительные линии меньших размеров, расположенные на частотах kω0±Ω, то есть по обе стороны от основных расстояний ±Ω (рис.4-15)

При более сложной модулирующей функции Δu(t) по обе стороны от каждой основной линии располагается полоса дополнительных составляющих, число которых определяется полосой частот модулирующей функции.
При время-импульсной и частотно-импульсной модуляции — даже при элементарной модулирующей функции с одной гармоникой вокруг каждой линии спектра носителя располагается бесконечно большое число дополнительных гармоник, которые, однако, быстро убывают.
Из сказанного следует важный вывод: несмотря на то, что характер модуляции носителя изменяется и зависит от вида модуляции, его ширина практически остается такой же, как и для отдельного импульса. Она определяется главным образом шириной этого импульса и может быть оценена величиной
Δω=λ/τ=2πμ/τ,
где μ — постоянная, зависящая от формы импульса и имеющая порядок единицы.

4.8. Спектры случайных сигналов
Случайный сигнал в отличие от детерминированного нельзя охарактеризовать спектральной плотностью его реализации, так как амплитуды и фазы всех его спектральных составляющих имели бы случайный характер. Однако для стационарных случайных сигналов неизменными во времени остаются моменты распределений. Поэтому в качестве детерминированного частотного аналога используется функция Sxx(ω) являющаяся преобразованием Фурье от корреляционной функции Bxx(τ) случайного сигнала ux(t):

Разложив e-jωt по формуле Эйлера, получим:

Так как Bxx(τ) есть четная функция, Bxx(τ)cosωτ так же является четной, а Bxx(τ)sinωτ — нечетной функцией τ. Поэтому второе слагаемое равно нулю, а в первом можно изменить пределы интегрирования:

Отсюда видно, что Sxx(ω) есть действительная и четная функция аргумента ω. Физический смысл проявляется, если рассмотреть обратное преобразование Фурье:

Или в силу четности Sxx(ω)

Положив , получим:

где через Dх обозначена дисперсия.
Но

 есть средняя мощность случайного сигнала. Следовательно, элементарная составляющая

представляющая собой долю средней мощности, приходящуюся на диапазон частот dω. Другими словами, бесконечно малая величина dPx характеризует среднюю мощность элементарного колебания
dA=dAsin(ωt+φ)

со случайной амплитудой dAm и фазой φ. При фиксированной амплитуде dAm мощность колебания составляет:

средняя мощность колебания со случайной амплитудой:

где черта над символом означает усреднение по времени. Величина dP'x является случайной, однако средняя элементарная мощность не случайна:

Таким образом, функция Sxx(ω) описывает распределение средней мощности по частотам, в связи с чем она носит название энергетического спектра или спектральной плотности мощности случайного сигнала.

На рис.4-16 показан характер корреляционной функции (рис.4-16,б) и энергетического спектра (рис.4-16,в) для случайных сигналов, реализации которых изображены на рис.4-16,а. Случайные функции ux1 и ux2 при одинаковых математических ожиданиях mx и дисперсиях Dx1=Dx2=Dx характеризуются различной степенью статической связи в соседних сечениях. При сильной статической связи корреляционная функция Bxx(τ) затухает медленнее, а соответствующая ей кривая энергетического спектра Sxx(ω) спадает быстрее.
Функции ux3 и ux4 представляют предельные случаи полностью коррелированного ux(t)=a=const, то есть детерминированного и совершенно некоррелированного сигнала, называемого «белым шумом». В первом случае Bxx(τ)=а2, а Sxx(ω) выражается в дельта-функцию на нулевой частоте с площадью, равной m2. Во втором случае Bxx(τ) выражается в дельта-функцию, а энергетический спектр Sxx(ω) имеет равномерный характер и неограниченную полосу. Это обусловило и название процесса «белый шум», что имеет аналогию в оптике в виде белого света с равномерным и неограниченным спектром интенсивности.
Однако следует отметить, что изображенные характеристики описывают идеальный «белый шум», который принципиально не может существовать. Действительно, его мощность, определяемая площадью под функцией Sxx(ω), должна быть бесконечно большой, что никогда не имеет места. Поэтому обычно пользуются практическим приближением, при котором энергетический спектр равномерен в широком, но конечном диапазоне частот. Сигнал с такой спектральной плотностью называется реальным «белым шумом». Его корреляционная функция в точке r=0 имеет конечное значение, но быстро затухает с изменением r. Аналогично изложенному для частотного описания системы двух случайных стационарных и стационарно связанных сигналов ux(t) и uy(t) используется преобразование Фурье от взаимно корреляционной функции Bxy(τ):

которое носит название взаимной спектральной плотности.

4.9. Помехоустойчивость модулированных сигналов
В процессе практического использования модулированных сигналов огромное значение имеет учет их помехозащищенности, которая существенно зависит от выбранного вида модуляции..
Паразитная модуляция
Воздействие помехи на носитель приводит к паразитной модуляции его параметров. При этом модуляции подвергаются все информационные параметры. В результате сложный сигнал:

в котором модулирующие функции δа1(t) обусловлены влиянием помехи uξ(t).
Покажем это на примере действия простейшей аддитивной гармонической помехи

на носитель в виде колебания

с параметрами U0 и ω0 (Л.4-7) Выражение для носителя с наложенной на него помехой имеет вид суммы:

На рис.4-17 изображена W-диаграмма Uξ+ Uн. Поскольку вектор Uн вращается против часовой стрелки с угловой частотой ω, то при его фиксации система координат (S,jσ) станет вращаться по часовой стрелке со скоростью ω0, а вектор Uξ — со скоростью ω0-ω. Проекция вектора Uξ на вектор Uн порождает амплитудную модуляцию. Эта проекция равна

Изменение угла Δφ(t) приводит к частотной модуляции. Угол:

при Uξm≤ U0

Закон изменения фазы результирующего вектора Un+Uξ имеет вид:

Или

Таким образом, результирующий сигнал можно представить в виде:

где δU(t)=Uξmcos(ω0-ω)t изменение амплитуды исходного колебания, порождающее АМ;

- девиация частоты при ЧМ.

Последнее выражение можно переписать в форме:

где М=Uξm/U0 — глубина АМ; δωm(t)=(Uξm/U0 )(ω0-ω) – девиация частоты при ЧМ.
Следовательно, помеха вызывает как АМ, так и ЧМ, то есть воздействует на оба информационных параметра U0 и ω0. Очевидно, что более сложный аддитивный сигнал также вызывает паразитную модуляцию обоих параметров. К таким же последствиям приводят и другие виды помех.
Помехоустойчивость
В процессе паразитной модуляции помеха оказывает различное влияние на разные параметры носителя. Это позволяет путем выбора для передачи полезной информации таких параметров, которые наименее подвергаются воздействию помехи, повысить помехоустойчивость сигнала. При демодуляции независимо от природы выбранного параметра а1 полезная Δаi(t) и вредная δai(t) модулирующие составляющие могут быть приведены к сигналу единого типа, например, в виде интенсивности. Это позволяет сравнивать различные виды модуляции по соотношению Δаi(t) и δai(t). Интенсивность помехи характеризуется мощностью Pξi, которая при нулевом среднем числе равна дисперсии Dξi :

Это отношение для различных параметров ai оказывается различным. Из двух видов модуляции, связанных с параметрами ai и aj , более помехоустойчивым можно считать тот, для которого это отношение больше. Сигналы с большим отношением обладают большими информационными возможностями (см.гл.6).
Используя данный критерий, проведем сравнение по помехоустойчивости двух видов модуляции – амплитудной и частотной, с носителем в виде колебания

)

Носитель имеет три информационных параметра: a1=, a2=, a3=. При АМ и ЧМ начальная фаза информации не несет, поэтому в дальнейшем будем полагать . Модулированный сигнал при АМ и ЧМ описывается соответственно функциями

Определим при модуляции синусоидальным колебанием

в предположении наличия аддитивной помехи типа реального «белого шума», имеющего равномерный энергетический спектр в полосе (от до ), т.е. в пределах ширины спектра, модулированного по амплитуде полезного сигнала. Модулирующая составляющая при АМ

Ее средняя мощность

Отношение сигнала к помехе имеет наибольшее значение в случае стопроцентной модуляции, при которой и, следовательно

Средняя мощность помехи согласно (4-11б) равна:

Помехоустойчивость при амплитудной модуляции

Для частотной модуляции имеем:

где
Средняя мощность частотного сигнала равна:

Определим теперь среднюю мощность Pξω помехи при частотной модуляции.
В предыдущем параграфе указывалось, что случайную помеху uξ(t) можно рассматривать как бесконечную сумму бесконечно малых гармоник со случайной амплитудой dAm и фазой, но с детермированной величной средней мощности, определяемой соотношением (4-12). Однако, как было показано в начале параграфа, гармоническое колебание с частотой ω и амплитудой dAm при наложении на носитель приводит к модуляции последнего с модулирующей функцией

Средняя мощность этой функции представляет собой элементарную составляющую dPξω , приходящую на диапазон частот dω:

Учитывая, что согласно (4-12)

Элемент мощности модулирующей функции можно представить в виде

По условию энергетический спектр помехи равномерен в диапазоне от до и равен нулю вне этого диапазона. Поэтому

Сделав замену переменных

Получим

Сравнивая , получаем:

Где – индекс частотной модуляции.
Из полученного соотношения следует, что помехоустойчивость частотной модуляции намного превышает помехоустойчивость амплитудной модуляции (в 3m2 раз).
Аналогично обстоит дело и с импульсными сигналами. Фазо-импульсная модуляция, например, обладает большей помехоустойчивостью, чем широтно–импульсная, а широтно-импульсная имеет большую помехоустойчивость по сравнению с амплитудно-импульсной

Глава 5. Фильтрация
5.1. Временная фильтрация

В общем случае временная фильтрация определяется как операция прерывания или ослабления сигнала (рис.6.1).

Прерыватель, вмонтированный в громкоговоритель радиоприемника, и потенциометрический аттенюатор, регулирующий мощность звука, являются фильтрами.
Фильтрация сигнала x(t) с помощью фильтра сводится к нахождению произведения x(t)f(t). Фурье-образ X(v) сигнала x(t) после временной фильтрации изменится. Для нахождения фурье-образа результирующего сигнала достаточно использовать теорему Планшереля. Имеем:

Рассмотрим прямоугольный фильтр f(t), подобный фильтру (рис.6.1,е).
Фурье-образ F(v) функции f(t) имеет вид:

Чтобы найти образ результирующего фурье-сигнала, необходимо подсчитать свертку функций F(v) и X(v). Если период Т достаточно большой, то эффект фильтрации будет мал, а функция F(v) будет подобна импульсу Дирака.
Итак, обрезание некоторого временного участка сигнала x(t) приводит к изменению спектра сигнала (рис.6.2).
Можно утверждать, что временной фильтр является временным умножителем(рис.6.3)

5.2. Частотная фильтрация («линейная фильтрация» в смысле Блан- Лапьера)

Операция фильтрации, которую мы применяем к временному представлению сигнала, может быть использована и для частичного представления.

На рис. 6.4а представлен график функции X(v) и результат частотной фильтрации типа «обрезания полосы» (обрезаются частоты интервала |v-v0|<∆v).
Результат частотной фильтрации типа «пропускание полосы» показан на рис.6.4,б (пропускаются только частоты интервала |v-v0|<∆v). Наконец, на рис.6.4,в дан пример произвольной частотной фильтрации, при которой сигнал X(v) проходит через фильтр H(v), что сводится к произведению X(v)H(v). Однако нахождение произведения X(v)H(v) не может быть реализовано при временном представлении сигнала, поскольку датчики регистрируют функцию x(t). В этом случае, используя теорему Планшераля, можно перейти от произведения изображений к свертке оригиналов (рис.6.5).
 Имеем:

где XF(v) – фурье-образ сигнала после частотной фильтрации X(v).
Примечание. Такой фильтр нельзя реализовать (разд. 6.5), поскольку импульсный отклик существует для t<0. Для того, чтобы фильтр можно было реализовать, необходимо осуществлять временное смещение, то есть произвести фазовый сдвиг функции F(v).
Следовательно, для реализации фильтрации необходимо пропустить сигнал x(t) через линейную систему с импульсным откликом h(t)↔H(v).
Тогда на выходе системы будем иметь результирующий сигнал:

причем

5.3. Физически реализуемые линейные фильтры частоты

Невозможно создать такой фильтр, импульсный отклик которого был бы отличен от нуля для t<0. Следовательно, любая физическая система имеет импульсный отклик h(t), удовлетворяющий равенству
h(t)=0 (6.5)
для t<0 (рис. 6.8)
Имеем
h(t)↔H(v)=Re(v)+JIm(v)=|H(v)|e-jφ(v) . (6.6)
где φ(v) – не равна тождественно нулю.
Пусть e(t) и s(t) — соответственно входной и выходной сигналы для фильтра и e(t)↔E(v) и s(t)↔S(v).
Из равенства

S(v)=E(v)H(v)=E(v)|H(v)|e-jφ(v). (6.7)
следует, что любой реализуемый фильтр осуществляет сдвиг фазы.

5.4. Идеальный фильтр

Каким быть должен быть фильтр, не осуществляющий сдвига фаз? Фурье-образ импульсного отклика такого фильтра должен быть вещественным. Из свойств четности преобразования
Фурье следует, что импульсный отклик фильтра должен быть четной функцией, то есть симметричен относительно оси t=0 (рис. 6.9). Очевидно, что физическая реализация такого фильтра невозможна.

5.5. Фильтры с линейным сдвигом фаз

Рассмотрим не реализуемый фильтр без сдвига фаз, импульсный отклик которого h1(t) – симметричная функция относительно оси t=0. Предположим, что h1(t) отлична от нуля только на промежутке (-θ0,+ θ0). Рассмотрим затем фильтр, импульсный отклик которого h(t) получен из h1(t) с помощью параллельного переноса (рис.6.10). Имеем h(t)=h1(t-θ0),
H(v)=H1(v)-2π jv θ

Из вещественности и четности функции h1(t) следует вещественность и четность функции H1(v). Следовательно, сдвиг фазы для H(v) равен φ(v)=2πvθ0, то есть линеен относительно частоты v. Линейный относительно частоты сдвиг фаз не вызывает деформацию сигнала, поскольку в этом случае для каждой гармоники производится сдвиг фазы на угол, пропорциональный частоте. Поэтому все гармонике подвергаются постоянному запаздыванию, не зависящему от частоты. Итак, линейному сдвигу фаз при частотном представлении сигнала соответствует запаздывание при временном представлении сигнала.

5.6. Узкополосные фильтры
Характеристика узкополосного фильтра A(v) типа «пропускающие полосы» показана на рис.6.11.

Для нахождения сигнала на выходе такого фильтра необходимо вычислить свёртку входного сигнала e(t) с оригиналом a(t):
A(v)↔a(t)=cos2πf0t. (6.13)
Но свёртка a(t)*e(t) на интервале (-,+) не существует. Введем функцию
а1(t)=a(t)b(t). (6.14)

На рис.6.11 представлен также график функции b(t). Имеем

e(t)↔E(v), a(t)↔A(v). (6.15)
e(t)*a1(t)↔E(v)A1(v). (6.16)
A1(v)=A(v)*B(v). (6.17)

Отсюда получаем

S(v)=E(v)[A(v)*B(v)]. (6.18)

Из графического представления функции A1(v) (рис.6.11) видно, что спектральные линии функции A(v) трансформируются в фигуры конечной ширины. Из этого следует, что невозможно сконструировать физический фильтр, осуществляющий пропускание только одной фиксированной частоты.

Глава шестая
ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
В этой главе рассматриваются основные методы дискретизации информационных комплексов по уровню (по обоб­щенной шкале измерения X) и во времени (по обобщенной шкале времени T).

6-1.	КВАНТОВАНИЕ ПО	УРОВНЮ

Непрерывные сигналы в системе обобщенных коорди­нат X, T описываются непрерывными функциями x (t).
Переход от аналогового представления сигнала к цифро­вому, который дает в ряде случаев значительные преиму­щества при передаче, хранении и обработке информации, связан с его дискретизацией по уровню X и повремени T. Кроме того, дискретизация по времени позволяет использо­вать одни и те же устройства (каналы связи, устройства обработки информации) для большого числа различных сигналов.
Преобразование непрерывного информационного мно­жества аналоговых сигналов в дискретное называется дискретизацией, или квантованием по уровню.
Квантование по уровню широко используется в систе­мах связи, телеметрии, при автоматическом управлении, контроле, обработке данных с помощью ЦВМ и т. д. При квантовании по уровню диапазон возможных изменений функции — интервал (a, b) — разбивается на n интервалов
квантования:

 ,

В результате квантования любое из значений x, при­надлежащее интервалу, округляется до некоторойвеличины, .
Величины носят название уровней квантования. При квантовании по уровню произ­водится отображение всевозможных значений величины xна дискретную область, состоящую из величин — уров­ней квантования.
Замена истинных значений функций x соответствующими дискретными значениями — уровнями квантования, вно­сит ошибку, или шум, кванто­вания

Частный случай квантования по уровню — равномерное, при котором интервалы (шаги) кван­тования одинаковы:

Оценим ошибку квантования, начав с критерия наибольшего отклонения:

При заданномn наибольшая ошибка квантования минимальна, если и уровень квантования выбираются в середине интер­вала:

В этом случае наибольшая ошибка квантования равна:

На рис. 2-1, а показана функциональная связь непрерыв­ной величины с дискретной, полученной на выходе устрой­ства квантования, а на рис. 2-1, б — зависимость ошибки квантования от непрерывной величины x.

Рис. 2-1. Квантование по уровню.
а— функциональная зависимость квантованной величины от непрерывной;
б—зависимость шума квантования от квантуемой величины.

Рассмотрим статистические характеристики шума кван­тования. Ошибка равномерного квантования равна:

причем

где Δx— удвоенное наибольшее значение ошибки квантова­ния.
При неограниченной шкале квантованияпредставленная на рис. 2-1 зависимость ошибки квантования от квантуемой величины оказывается перио­дической функцией и может быть разложена в гармониче­ский ряд:

Поскольку шум квантования, обозначаемый, когда он рассматривается как случайная величина, через Ξ (x), функ­ционально связан с непрерывной случайной величиной х, то его статистические характеристики будут зависеть от ста­тистических характеристик этой величины. Определим математическое ожидание шума квантования:

где ω (x) —плотность распределения величины X.
Из формулы следует, что , если матема­тическое ожидание непрерывной величины x — M [x] совпа­дает с серединой или границами интервала квантования, а плотность ее распределения ω (x) является четной функ­цией относительно математического ожидания. Если же такого совпадения нет, то математическое ожидание M [x] близко к нулю, когда среднеквадратичное отклонение про­цесса велико по сравнению с шагом квантования Δx:

Например, при нормальном распределении непрерывной величины с плотностью распределения

математическое ожидание	ошибки равно:

где α — погрешность дискретности при квантовании вели­чины, равной математическому ожиданию:

Оценим . Так как значение экспоненты в фор­муле убывает с увеличением k, то

Очевидно, что при , что имеет место при доста­точно большом числе уровней квантования (малом интервале квантования Δx), математическое ожидание ошибки можно практически считать равным нулю.
Определим дисперсию шума квантования:

Заменяя интеграл суммы в предыдущей формуле суммой интегралов, можем записать:

В силу нечетности функции выражение для дисперсии шума примет вид:

поскольку

Сумма ряда 1/k2 равна π2/6. Таким образом, в оконча­тельном виде дисперсия ошибки шума квантования при боль­шом числе уровней квантования практически не зависит от распределения непрерывной величины х и равна:

Поскольку, как правило, величина шага квантования достаточно мала (), плотность вероят­ности непрерывной величины x в интервале Δx можно счи­тать равномерной.
Полученная выше дисперсия действительно соот­ветствует равномерному закону распределения в интервале отдо .
Среднеквадратичная ошибка квантования, равная

в раз меньше максимальной ошибки.
Полученные выводы справедливы лишь для равномер­ного квантования. С точки зрения уменьшения среднеквад­ратичной ошибки выгоднее неравномерное квантование, причем выигрыш тем значительнее, чем более плотность распределения непрерывной величины отличается от рав­номерной. Тогда для более вероятных значений сигнала шаг квантования выбирается меньшим, а для менее вероятных — большим.

6-2. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ
При дискретизации по времени непрерывная по аргу­менту функцияпреобразуется в функциюдис­кретного аргумента t* или отображается конечным числом некоторых величин (например, коэффициентов разложения).
В простейшем случае переход от функции непрерывного аргумента к функции дискретного аргумента может быть выполнен путем взятия отсчетов функции в определенные дискретные моменты времени В результате функциязаменяется совокупностью мгновенных зна­чений. По этим мгновенным значениям можно восстановить исходную функцию с заданной точностью.
Функцию, полученную в результате восстановления по отсчетам , будем называть воспроизводящей и обозна­чать через .
Воспроизводящая функциястроится как взвешен­ная сумма некоторого ряда функций:

причем коэффициенты разложения зависят от отсчетов, ...
При обработке параметрической информации дискрети­зация по времени должна производиться так, чтобы по отсчетным значениям функции(или коэффициентам разложения) можно было получить воспроизводящую функцию , которая с заданной точностью отображает исходную функцию .
При дискретизации приходится решать вопрос о том, как часто необходимо производить отсчеты функции, т. е. каков должен быть шаг дискретизации .
При малых величинах количество отсчетов функции на отрезке обработки [0, T] будет большим и точность вос­произведения — высокой. При больших количество от­счетов уменьшится, но при этом точность воспроизведения снижается. Обычно задается допустимая погрешность вос­произведения исходной функции. Оптимальной является такая дискретизация, которая обеспечивает представление исходной функции с заданной точностью минимальным коли­чеством отсчетов. В этом случае все отсчеты сущест­венны для восстановления исходной функции. В случае неоптимальной дискретизации, кроме существенных, про­изводятся и избыточные отсчеты.
Эти отсчеты не нужны для восстановления исходной функции с заданной точностью. Наличие избыточной инфор­мации нежелательно при передаче информации, так как канал связи занимается на более длительное время, чем необходимо, или требуются каналы с большей пропускной способностью. При хранении избыточной информации уве­личивается необходимый объем памяти, увеличивается время поиска и считывания записанных данных. Ввод избы­точной информации в ЦВМ при обработке данных отрица­тельно сказывается на скорости обработки. В связи с этим возникла проблема сокращения избыточной параметриче­ской информации.
Устранение этой избыточной для потребителя информа­ции может производиться в процессе дискретизации по вре­мени сообщений, так что дискретизацию по времени можно рассматривать не только как операцию преобразования непрерывного сообщения в дискретное, но и как один из ме­тодов устранения избыточной для потребителя информации.
Методы дискретизации, и восстановления непрерывных функций различаются по следующим основным признакам:
1) регулярность отсчетов;
2) критерий выбора отсчетов и оценка точности воспро­изведения;
3) способ воспроизведения;
4) вид воспроизводящих функций.
На рис. 2-2 приведена классификация в соответствии с перечисленными признаками. Рис. 2-2. Классификация методов дискретизации.

Регулярность отсчетов

Регулярность размещения отсчетов по оси T во многом предопределяет степень устранения избыточности и слож­ность устройств дискретизации и восстановления.
В соответствии с этим признаком можно выделить две основные группы методов: равномерную и неравномерную дискретизацию.
При равномерной дискретизации функциина всем рассматриваемом диапазоне изменения аргумента интер­вал между отсчетами неизменен (). Величина этого интервала (шаг равномерной дискретизации) выбирается на основе априорных сведений о характеристиках сигнала.
При неравномерной дискретизации интервал между от­счетами изменяется по случайному закону или с учетом изменения характеристик сообщения (адаптивная дискре­тизация).
В зависимости от возможности изменения интервала между отсчетами при адаптивной дискретизации выделим две группы методов:
1) интервал —дискретная величина;
2) интервал , — непрерывная ве­личина.
Назовем в первом случае метод адаптивной дискретиза­ции методом с кратными интервалами, во втором случае — с некратными интервалами.
Методы равномерной дискретизации характеризуются простым алгоритмом, при этом нет необходимости регист­рировать время отсчетов, но из-за несоответствия интервала между отсчетами характеристикам дискретизируемого сооб­щения при отклонении последних от априорных возможна значительная избыточность отсчетов.
Методы адаптивной дискретизации характеризуются более сложными алгоритмами и устройствами дискретизации и восстановления, но позволяют значительно сокращать число избыточных отсчетов, что существенно для больших потоков информации.

Критерии отбора отсчетов и оценка точности воспроизведения
Качество способа дискретизации, согласно которому от­бираются отсчеты или коэффициенты разложения функции, оценивают по той ошибке, с которой удается воспроизвести исходную функцию.
Группа критериев отбора отсчетов относится к таким моделям сигнала и таким способам его воспроизведения, что ошибку воспроизведения удается обратить в нуль или близ­кое к нулю значение. К таким критериям относятся:
1) частотный критерий В. А. Котельникова [Л. 2-1], при котором интервалы между отсчетами выбираются с учетом частотного спектра дискретизируемого сигнала;
2) корреляционный критерий отсчетов, предложенный Н. А. Железновым [Л. 2-17] и устанавливающий связь интервалов между отсчетами с интервалом корреляции сигнала. Этот критерий предполагает применение специаль­ного фильтра, при помощи которого удается выполнить безошибочное восстановление дискретизированной функции за бесконечно большой интервал времени. В тех случаях, когда не предусмотрено применение фильтра, обращающего в нуль ошибку воспроизведения, требования к интервалу между отсчетами формулируются исходя из той или иной характеристики ошибки;
3) Ф. Е. Темников [Л. 2-4] предложил для детермини­рованной модели сигнала квантовый критерий отсчетов, указывающий зависимость интервалов между отсчетами от величины ступени квантования по уровню и крутизны (пер­вой производной) сигнала. Подробнее эти критерии рас­сматриваются ниже.
В последнее время разрабатывают устройства, в которых интервал между отсчетами выбирается автоматически в за­висимости от значений той или иной характеристики ошибки воспроизведения, которая в этом случае играет роль кри­терия.
По такому критерию оценивается отклонение воспроиз­водимой функцииот исходного сигнала на каждом из интервалов дискретизации .
Чаще других для этих целей применяют следующие кри­терии:
критерий наибольшего отклонения

среднеквадратичный

интегральный

вероятностно-зональный

где — вероятность выхода значенияиз зоны на интервале .
Заметим, что только критерий наибольшего отклонения обеспечивает возможность регистрации и индикации любых изменений функции, включая кратковременные выбросы.
Если величину интервала дискретизации подбирать с учетом заданной ошибки, то эта величина зависит от того, насколько удачно выбрана приближающая функция.
Для равномерного приближения согласно теореме Чебы­шева [Л. 2-9, 2-10] обобщенный многочленявляется многочленом наилучшего приближения функции на интервале, если существуют такие n + 2 точки

в которых разность равна

причем показатель степени α равен +1 или -1,
В случае не наилучших приближений число таких точек, где разностьпринимает максимальное значе­ние и соблюдается условие чередования знака этой разности, естественно, меньше, чем n + 2.
Обозначим через λ максимальное число точек на интер­вале дискретизации , выбираемых из условия, что разностьпринимает максимально допустимое зна­чение при чередовании ее знака, и будем называть λ показа­телем качества приближения.
При использовании в качестве приближающих алгебраи­ческих многочленовстепени n в случае наилучшего приближения на интервале имеем.
Аналогично можно оценить качество интегрального и среднеквадратичного приближения. Эффективность устране­ния избыточности при дискретизации повышается с увели­чением показателя закладываемого при проектировании в алгоритм дискретизации.

Способ воспроизведения
Выделим два способа воспроизведения исходного сиг­нала: 1) воспроизведение с экстраполяцией; 2) воспроизве­дение с интерполяцией.
В соответствии с этим признаком методы дискретизации разделены на два класса: экстраполяционные и интерпо­ляционные.
Методы дискретизации с экстраполяцией воспроизводя­щих функций не требуют задержки сигналов в пределах интервала дискретности. Следовательно, они могут исполь­зоваться в системах, работающих в реальном масштабе вре­мени (например — в управляющих системах). Дискретиза­ция с интерполяцией требует задержки сигналов на интер­вал интерполяции.

Воспроизводящие функции
Подбор воспроизводящих функций , которые при минимальном числе членов ряда разложения обеспечивали бы необходимую точность воспроизведения, в общем слу­чае связан с определенными трудностями.
Априорные сведения о сигналах, подлежащих дискрети­зации, как правило, весьма ограничены. Поэтому выбор типа воспроизводящих функций в основном определяется требованиями ограничения сложности устройств дискрети­зации и восстановления сигналов. В классификационной таблице (рис. 2-2) перечислены основные типы функций, применяемых в качестве воспроизводящих.
Требованию простоты нахождения коэффициентов раз­ложения прежде всего отвечают степенные алгебраические полиномы [Л. 2-9, 2-10]. Наиболее полно из этого класса функций исследовано применение полиномов нулевой и первой степени [Л. 2-3 — 2-6].
В последнее время появился ряд работ, где для восста­новления применяются ортогональные системы функций Чебышева и Лежандра [Л. 2-7]. Использование в качестве воспроизводящих ортогональных систем функций, т. е. таких, для которых при , в ряде случаев оказывается целесообразным, так как для такой системы относительно просто вычисляются коэффициенты разложения и вычисление их включает операцию интегри­рования сигнала, что положительно сказывается на поме­хоустойчивости алгоритма дискретизации. Заметим, что лишь при наличии значительной априорной информации о сигналах может решаться задача оптимального выбора конкретного узкого класса воспроизводящих функций. Так, например, если известно, что сигналы являются периодиче­скими, то поиск следует направить в класс гармонических функций.

6-3. ТЕОРЕМА КОТЕЛЬНИКОВА
Если непрерывная функцияудовлетворяет усло­виям Дирихле (ограничена, кусочно-непрерывна и имеет конечное число экстремумов) и ее спектр ограничен неко­торой частотой , то существует такой максимальный интервал между отсчетами, при котором имеется возмож­ность безошибочно восстановить дискретизируемую функ­цию по дискретным отсчетам. Этот максимальный интер­вал равен:

Для доказательства рассмотрим выражения прямого и обратного преобразования Фурье непрерывной функции:

Полагаем, что спектр функции ограничен частотой :

Следовательно, в выражении (2-2) можно ограничить пределы интегрирования значениями и :

Рассмотрим комплексный спектр функции. По­скольку он задан лишь на интервале (, ), его можно разложить в комплексный ряд Фурье:

где

Сравнивая выражения (2-3) и (2-5), замечаем, что они совпадают с точностью до постоянного множителя , если принять .
Следовательно,

Подставляя это соотношение в формулу (2-4), будем иметь:

Подставим выражение (2-6) в формулу (2-3), изменив знак при k на том основании, что суммирование произ­водится по всем положительным и отрицательным зна­чениям k. Кроме того, учитывая сходимость ряда и интег­рала Фурье, производим перестановку операций сумми­рования и интегрирования:

После вычисления интеграла

и подстановки в (2-7) в окончательном виде получаем выражение, называемое рядом Котельникова:

Как видно из этого выражения, непрерывная функция представляется суммой произведений, один из двух сомно­жителей которых есть значение непрерывной функции в точке отсчета, а другой является некоторой функцией вре­мени и называется функцией отсчетов (рис. 2-3):

Свойства функции отсчетов:
1)	в момент времени она достигает своего наи­большего значения, равного единице (рис. 2-3);
2) в моменты времени, кратные , где — любое целое число), функция отсчетов обращается в нуль;
3) функции отсчетов ортогональны на бесконечно боль­шом интервале времени.

Рис. 2-3. Функция отсчетов.

Функция отсчетов представляет собой реакцию идеаль­ного фильтра нижних частот на единичную импульсную функцию.
Таким образом, непрерывная функцияможет быть представлена своими отсчетами . Для восстановле­ния функции необходимо подать на вход фильтра с верх­ней границей пропускания последовательность идеально узких импульсов с амплитудой, соответствующей значе­ниям непрерывной функции в точках отсчета и следующих друг за другом с периодом .
Время реакции фильтра возрастает с увеличением кру­тизны среза на граничной частоте. Для идеального фильтра крутизна среза бесконечно велика, поэтому такой фильтр должен обладать бесконечно большим запаздыванием ре­акции.
На рис. 2-4 показана некоторая функцияс ограни­ченным спектром и отдельные слагаемые ряда (2-8) с макси­мальными ординатами , причем в точке k-я составляющая равна , а все остальные равны нулю. Сложение всех составляющих дает исходную функ­цию.

Рис. 2-4. Представление непрерывной функции с помощью функций отсчетов.

Теорема Котельникова сыграла большую роль в технике передачи и приема информации.
Наряду с частотным представлением сигналов (разложе­ние в ряд Фурье, использование спектральных функций) стали применять временное представление (разложение во временной ряд), которое явилось основой для развития гео­метрических методов исследования сигналов. В основе этих методов лежит представление непрерывного сигнала в виде вектора в n-мерном пространстве с координатами, соответ­ствующими отсчетным значениям непрерывной функции. Новое представление непрерывного сигнала позволило зна­чительно упростить решение задач, касающихся преобра­зований сигналов в линейных электрических цепях, так как при этом основные аналитические операции сводятся к ал­гебраическим. Это же представление легло в основу теории потенциальной помехоустойчивости сигналов [Л. 2-16].
Особое значение теоремы Котельникова состоит в том, что она позволила заменить исследование передачи непре­рывных сообщений более простыми задачами исследования передачи дискретных сообщений.
В последние годы при изучении свойств сигналов на пер­вый план стали выдвигать их способность быть носителем сообщения. Сообщения по своей природе относятся к слу­чайным явлениям, и, таким образом, сигнал может служить переносчиком сообщения лишь в том случае, если представ­ляющая его непрерывная функция недетермирована, слу­чайна. Между тем теорема Котельникова является точной лишь для функций с ограниченным спектром.
Случайные функции с ограниченным спектром относятся к классу вырожденных, или сингулярных. Для таких функ­ций по прошлым их значениям с помощью системы линей­ного прогнозирования могут быть предсказаны ее будущие значения в любые последующие моменты времени со среднеквадратичной ошиб­кой, как угодно мало отличающейся от нуля.
В свете сказанного становится очевидным, что теорема Котельни­кова, строго говоря, не­справедлива для сигна­лов, являющихся носи­телями сообщений.
Кроме того, реаль­ные сигналы, являющие­ся носителями информа­ции, имеют начало и ко­нец, т. е. непрерывные функции, описывающие такие сигналы, имеют конечную длительность. Но такие функции не могут иметь ограниченный спектр. Таким образом, для сигна­лов конечной длительности теорема Котельникова непри­менима.
На практике использование теоремы Котельникова так­же наталкивается на ряд трудностей.
В первую очередь следует отметить, что представление непрерывной функции в виде дискретных отсчетов через про­межуток времени не позволяет воспроизводитьпроцесс, развивающийся во времени.

Рис. 2-5. Изменение восстановленной функции при дополнительных отсчетах.

Пусть, например, на интервале T непрерывная функция времени восстанавливается по своим отсчетам (рис. 2-5). Если теперь вне интервала получен хотя бы один дополнительный отсчет, то при восстановлении изменяется вся непрерывная функция на всем предшествующем интер­вале T (за исключением отсчетных значений). Таким обра­зом, получение новых данных изменяет непрерывную функ­цию в «прошлом».
Получение функции отсчетов сопряжено с использова­нием фильтра нижних частот, причем функция воспроизво­дится тем точнее, чем ближе используемый фильтр к идеаль­ному.
Однако, как указывалось, увеличение крутизны среза такого фильтра ведет к увеличению задержки в получении сигналов на выходе, т. е. приводит к значительному запаз­дыванию при восстановлении сигнала.
Наконец, для реальных сигналов граничная частота среза является неопределенным параметром, для выбора которого не существует достаточно обоснованных критериев.
Приведенные замечания свидетельствуют, что примене­ние теоремы Котельникова вызывает определенные труд­ности в том случае, когда она рассматривается как точное утверждение. Практически, однако, идеально точное вос­произведение функции никогда не требуется, необходимо лишь воспроизведение с определенной, фиксированной точностью.
Поэтому теорему Котельникова можно рассматривать как приближенную для функций с неограниченным спект­ром.
В работе [Л. 2-2] приводятся оценки погрешности пред­ставления функции с неограниченным спектром рядом Ко­тельникова (2-8). Показано, что непрерывную функцию вре­мени, удовлетворяющую условиям Дирихле и имеющую неограниченный спектр, можно представить в виде трех слагаемых

где

Значение граничной частоты выбирается при этом произвольно, а период дискретности равен. Сла­гаемое не содержит частот выше , спектр функции не ограничен, а спектр функции содержит со­ставляющие с частотами выше. Если значение выбрано так, что при частотах выше спектральная плотность функции мала, то слагаемые и малы по срав­нению с и можно записать:

При этом отклонение от функции оценивается выражением

где — энергия, заключенная в высокочастотной части спектра, т. е. в полосе частот выше ; — число, опреде­ляющее характер убывания модуля спектральной функции в высокочастотной части спектра. Если убывание происхо­дит достаточно быстро, то — малая величина. При этом энергия ошибки заключена между и .
Погрешность восстановления функции с неограниченным спектром рядом Котельникова (2-8), оцениваемая относи­тельной величиной среднеквадратической ошибки, опре­деляется неравенством

где E — полная энергия спектра.
Дальнейшее развитие теории дискретизации непрерыв­ных сигналов связано с работами Н. А. Железнова [Л. 2-17].

6-4. ПРИНЦИП ДИСКРЕТИЗАЦИИ ЖЕЛЕЗНОВА
Та же задача определения максимального интервала между отсчетами решена Н. А. Железновым для случайного сигнала.
Отличительные свойства непрерывного сигнала в этой модели следующие:
1) спектр сигнала сплошной и отличен от нуля на всей оси частот;
2) сигнал имеет конечную длительность;
3) рассматриваются сигналы, которые могут быть пред­ставлены как стационарными, так и нестационарными слу­чайными функциями;
4) функция корреляции сигналов равна нулю вне ин­тервала .
Длительность сигнала T должна быть много больше интервала корреляции :.
Неограниченность спектра сигнала и его конечная дли­тельность являются большими преимуществами этой мо­дели: она в большей степени отвечает свойствам реальных сигналов, чем модель В. А. Котельникова.
Единственным ограничением в этой модели является ограничение функции корреляции, которая имеет вид, показанный на рис. 2-6:

Это означает, что соседние значения непрерывной функ­ции и (рис. 2-7), отсчитанные через промежуток времени больший, чем , могут считаться независимыми.

Рис. 2-6. Корреляционная функция и интервал корреляции сигнала.

Рис. 2-7. Некоррелированные отсчеты непрерывной функции.

Для стационарных случайных сигналов, обладающих перечисленными выше свойствами, Н. А. Железновым было показано, что они могут быть предсказаны системой линей­ного прогнозирования со среднеквадратичной ошибкой , как угодно мало отличающейся от нуля, лишь в промежутке времени, равном интервалу корреляции .
Таким образом, для непрерывного сигнала конечной длительности T (при условии, что число некоррели­рованных отсчетов не превышает величины N:

      Следовательно, дискретизация непрерывной функции с интервалом обеспечивает возможность безошибочного восстановления значений непрерывной функции внутри интервалов с помощью системы линейного прогнозиро­вания.
Покажем, как определяется интервал корреляции для реальных сигналов.
Для определения интервала корреляции вводится поня­тие эффективной полосы частот сигнала, определяемой по его спектральной плотности:

где — наибольшее значение спектральной плотности сигнала;
 — эффективная полоса частот сигнала.
Графически эффективная полоса частот представляет собой основание прямоугольника с высотой и пло­щадью, равной площади, ограниченной кривой спектраль­ной плотности сигнала и ося­ми координат (рис. 2-8).

Рис. 2-8. К определению эффективной полосы частот по спектральной плотности сигнала.

Выше рассматривалось применение принципа дискре­тизации Железнова для ста­ционарных случайных сигна­лов. Однако он может быть распространен и на неста­ционарные сигналы. Для произвольных нестационар­ных случайных сигналов функция корреляции зависит от времени. Для этих сигналов вводится понятие теку­щего интервала корреляции , причем справедливо также соотношение

где — эффективная полоса частот мгновенной спек­тральной плотности с точностью до постоянного множи­теля.
Естественно, что некоррелированные отсчеты для неста­ционарной случайной функции располагаются неравно­мерно по оси времени.
Вводя понятие о средних характеристиках нестационар­ного сигнала, Н. А. Железнов доказывает, что произволь­ным нестационарным сигналам могут быть поставлены в со­ответствие квазистационарные сигналы, у которых среднее значение, взятое по множеству реализаций, спектральная плотность и корреляционная функция совпадают с соответ­ствующими характеристиками нестационарных сигналов.
У квазистационарных сигналов интервал корреляций не зависит от времени. Для таких сигналов утверждается, что непрерывные квазистационарные сигналы с неограни­ченным спектром могут быть представлены своими отсче­тами через интервалы с точностью, сколь угодно близкой к предельной точности, если и .
Предельная точность воспроизведения зависит от струк­туры корреляционной функции и отношения .

6-5. ВЫБОР ПЕРИОДА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПО КРИТЕРИЮНАИБОЛЬШЕГО ОТКЛОНЕНИЯ
Найдем максимально допустимую величину интервала между отсчетами (шаг, или период, дискретизации), прини­мая в качестве воспроизводящих функций степенные много­члены Лагранжа.
Многочлен Лагранжа для равноотстоящих узлов на отрезке может быть записан в следующем виде [Л. 2-9, 2-10]:

где

Погрешность воспроизведения исходной непрерывной функции с ограниченными производными многочленом Лагранжа определяется остаточным членом

где — модуль максимального значения -й про­изводной функции .
Шаг равномерной дискретизации нужно выбрать таким, чтобы по отсчетам функции можно было бы восстановить исходную функцию многочленом Лагранжа с погрешностью

где — допустимая погрешность дискретизации по вре­мени.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся способы дис­кретизации с восстановлением при помощи многочленов нулевой и первой степени.

Нулевая степень воспроизводящего многочлена
(ступенчатая аппроксимация)

В этом случае остаточный член (2-9) имеет вид:

Очевидно, что максимальное значение принимает при . С учетом (2-10) и (2-11) шаг равномерной дискре­тизации [Л. 2-4]

Воспроизводящая функция для j-го интер­вала дискретизации
при восста­новлении с экстраполяцией имеет вид (рис. 2-9, а):

а при восстановлении с интерполяцией

Показатель качества приближения на каждом из интер­валов дискретизации, выбранных в соответствии с (2-12), может достигать величины .

Рис. 2-9. Ступенчатая аппроксимация сигнала при различных значениях показателя качества приближения.
а—; б—.

При воспроизводящих функциях вида

(см. рис. 2-9, б) шаг равномерной дискретизации может быть увеличен в 2 раза без увеличения погрешности

Очевидно, что этот случай в пределе соответствует наилучшему приближению () функции на интервале полиномом нулевой степени (2-15).

Первая степень воспроизводящего многочлена
(линейная аппроксимация)
Анализ формулы (2-9) показывает, что остаточный член принимает максимальное значение при .
С учетом этого положения и формул (2-9) и (2-10), най­дем допустимый шаг [Л. 2-3] равномерной дискретизации

После некоторого преобразования воспроизводящая функция может быть представлена на j-м интервале дискретизации, величина которого соответствует (2-17) в виде

где .
Рисунок 2-10 иллюстрирует рассматриваемый случай равномерной дискретизации.

Рис. 2-10. Линейная аппроксимация сигнала.

Показатель качества приближения на каждом из интер­валовможет достигать макси­мально возможной величины .
При повышении качест­ва приближения шаг рав­номерной дискретизации увеличивается (табл. 2-1).

Таблица 2-1
Степеньnмногочлена	Показатель качества приближения по Чебышеву	Максимальное значение шага равномерной дискретизации	Интервал интерполяции
0 / 1 / 2 / 3 / 4	1 / 2 / 1 / 2 / 3 / 1 / 1 / 1

Шаг равномерной дис­кретизации для многочленов степени находится по формулам(2-9) и (2-10). Результаты вычислений для и приведены в табл. 2-1. Шаги дискретизации , ив табл. 2-1 соответствуют показателям качества при­ближений и .
В заключение данного параграфа оценим выигрыш в увеличении шага равномерной дискретизации (умень­шение частоты опроса) при увеличении степени воспроиз­водящего многочлена , использовав неравенство [Л. 2-3]:

Введем коэффициент

характеризующий изменение величины шага по срав­нению с шагом при .
Коэффициенты найдем для шагов , выбранных в соответствии с данными табл. 2-1 при и с учетом (2-19):

где — допустимая относительная погрешность дискре­тизации.
На основе формул (2-20) — (2-23) можно найти зависи­мость

Некоторые значения приведены в табл. 2-2.

Таблица 2-2
0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,001
6,35	8,95	12,7	20	28,3	40	89,5
7,32	11,6	18,4	34	53,9	85,2	250
6,54	12,5	20	36,7	67	118	395
7,35	12,75	22,2	46,3	80,5	140	504

Анализ зависимости показывает, что сущест­венное снижение избыточности отсчетов для дискретизации с шагом , получается при малых значениях допустимой относительной погрешности .
В зоне больших значений эффективность равномерной дискретизации с шагом (линейная аппроксимация) близка к эффективности дискретизации с шагом при .
Следует заметить, что лишь при дискретизации с шагом по (2-12) воспроизведение функции возможно без задержки, в остальных случаях вводится задержка, равная интервалу интерполяции (см. табл. 2-2).

6-6. ВЫБОР ПЕРИОДА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПО КРИТЕРИЮ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО ОТКЛОНЕНИЯ
Предположим, что принята равномерная дискретизация, а точность воспроизведения оценивается среднеквадратич­ным отклонением в узловых точках. Выберем в качестве узловых точек такие, для которых среднеквадратичное отклонение будет наибольшим, гарантируя таким образом, что при оценке точности в любых других узловых точках среднеквадратичное отклонение будет меньше.
Предполагая, как и ранее, что дискретизации подлежит стационарная случайная функция времени, а продолжи­тельность непрерывной функции значительно превосходит интервал дискретизации, определим среднеквадратичную ошибку воспроизведения как

При ступенчатой аппроксимации воспроизводящая функ­ция может быть записана в следующем виде:

где — интервал дискретизации. Таким образом,

Раскрывая скобки и учитывая, что , а
, где — корреляционная функция ди­скретизируемого сигнала . Вследствие четности получим:	_

или

Таким образом, если известна корреляционная функция и задано максимально возможное значение среднеквадра­тического отклонения , интервал дискретизации можно определить по соотношению

где символом обозначена функ­ция, обратная корреляционной.

Рис. 2-11.Определение интервала дискретизации по корреляционной функции сигнала.

Определение интервала дискрети­зации в том случае, когда корреля­ционная функция задана графически, показано на рис. 2-11. Если предва­рительные данные о непрерывном процессе отсутствуют (корреляцион­ная функция неизвестна), то для определения интервала дискретизации может быть использован прием, описанный в [Л. 2-18]. По некоторой реализации задается интервал дискретизации и находится средне­квадратичное отклонение

Далее определяется среднеквадратичное отклонение на том же отрезке при вдвое большем интервале дискретиза­ции

Точно таким же образом определяются — среднеквадратичные отклонения при интервалах ди­скретизации.
Строится график зависимости от величины интер­вала дискретизации.
Построенная зависимость стремится к пределу, соответствующему дисперсии непрерывной функции. Таковобудет среднеквадратичное отклонение при выборе интервала дискретизации, превосходящего интервал корреляции (значения двух соседних отсчетов при этом статистически независимы). По допустимой величине средне­квадратичного отклонения находим по графику допустимый (рис. 2-12).

Рис. 2-12.Определение интервала дискретизации по среднеквадратической ошибке.

При линейной аппроксима­ции воспроизводящая функция внутри интервала дискретизации выражается как

где
Обозначим:

Тогда

Среднеквадратичная ошибка воспроизведения равна:

Учитывая, что, а, получаем:

где — нормированная корреляцион­ная функция.
Можно показать, что среднеквадратичная погрешность максимальна, если узловые точки выбрать в середине интер­вала, т. е.

В этом случае среднеквадратичное отклонение равно:

=
=

Таким образом, для заданного значения среднеквадра­тичного отклонения выбранная величина интервала дискретизации должна подчиняться соотношению

6-7. АДАПТИВНАЯ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ
Общие принципы адаптивной дискретизации рассмотрены в [Л. 2-4—2-6]. На каждом интервале дискретизации находится некоторая функция выбранного типа и порядка (сте­пени) в предположении, что она лучшим образом (для группы с показа­телем качества будет приближать функцию на интервале . Указанное условие проверяется и, если необходимо и возможно, нахо­дится новая функция, наилучшим способом воспроизводящая функцию . На интервале дискретизации непрерывно проверяется близость исходной и воспроизводящей функции в соответствии с принятым кри­терием оценки погрешности воспроизведения. Погрешность воспроиз­ведения сравнивается с максимально допустимым значением и в момент равенства фиксируется конец интервала дискрети­зации .
На интервале регистрируются отсчеты значений функцииили некоторые характеристики функции (например, коэффициен­ты разложения), по которым можно восстановить исходную функцию с погрешностью, не превышающей допустимую. Кроме того, регистрируется величина интервала дискретизации.
Как отмечалось, при классификации методов дискретизации можно выделить две группы методов адаптивной дискретизации: дискретизацию с некратными интервалами и дискретизацию с кратными интервалами. Ниже рассматриваются эти группы методов.
Рассмотрим принцип адаптивной дискретизации с некратными интервалами и воспроизводящими степенными многочленами при оценке верности воспроизведения по наибольшему отклонению.

Нулевая степень воспроизводящего многочлена
Рассмотрим три способа дискретизации с различным качеством приближения.
1.	Ф. Е. Темниковым [Л. 2-4] введен квантовый критерий отсчетов. Аналитическое выражение квантового критерия может быть получено при аппроксимации функцииотрезками полиномов нулевой сте­пени (прямых), проходящими через точки пересечения функции с семейством линий квантования, построенных с соблюдением соотношения

где— первая производная сообщения на интервале;—шаг квантования.
На рис. 2-13 приведен пример адаптивной дискретизации сообще­ния на основе квантового критерия отсчетов.
Как видно из рис. 2-13, конец интервала (точнее отрезка) дискре­тизации (длительностью ) фиксируется при равенстве

В этот момент производится отсчет сообщения и далее вновь проверяется соотношение (2-25).

Рис. 2-13. Адаптивная дискретизация на основе квантового критерия отсчетов.

В процессе дискретизации осуществляется отсчет значений и (или ). По этим отсчетам восстанавливается исходная функция.
Воспроизводящая функция

Качество приближения данного способа характеризуется значением показателя .
2.	Пусть воспроизводящая функцияна интервале дискретиза­ции совпадает со значением исходной функции в началь­ной точке интервала:

В устройстве дискретизации на каждом из интервалов вычис­ляется разность, модуль которой сравнивается с допустимой погрешностью . Конец интервала дискретизации фиксируется при равенстве

Рис. 2-14. Адаптивная дискретизация сигнала с воспроизводящими функциями нулевой степени.
а—при; б— при .

На рис. 2-14, а приведен пример дискретизации сообщенияв соответствии с этим алгоритмом.
Максимально возможное значение показателя качества приближе­ния для данного алгоритма.
3.	Пусть воспроизводящая функцияна интервале дис­кретизации имеет вид:

где

В устройстве дискретизации на каждом из интервалов опре­деляется разность, проверяется постоянство знака этой разно­сти, записывается в ячейку па­мяти знак разности при равенстве в первый раз ве­личини , проводится сравнение с величи­нами 0, , .
Восстановление исходного сигнала производится	(рис. 2-14, 6) по значениям функции и знаку приращения.
Воспроизводящая функция имеет вид:

где

Качество приближения для данного способа дискретизации харак­теризуется значением показателя.

Первая степень воспроизводящего многочлена
Рассмотрим несколько способов адаптивной дискретизации, разли­чающихся качеством приближения, а следовательно, сложностью алгоритмов и устройств дискретизации и восстановления:
1.	Как и в случае многочлена нулевой степени, уравнения воспроизводящих функций найдем, разлагая сообщение в начальных точках интервалов в ряд Тейлора первого порядка:

В устройстве дискретизации на каждом из интервалов генерируется приближающая прямая (2-29) и непрерывно вычисляется разность. Конец интервала дискретизации определяется равенством

Восстановление сообщения на интервале производится с учетомзначений сообщения и его первых производных в начальных точках интервалов в соответствии с формулой (2-29).
Качество приближения характеризуется значением показателя .
На рис. 2-15 приведен пример, иллюстрирующий этот способ дискретизации.

Рис. 2-15. Адаптивная дискретизация с воспроизводящими функциями первой степени.

Следует заметить, что на­хождение воспроизводящей функции связано с дифферен­цированием сообщения. При наличии высокочастотных по­мех, наложенных на сообще­ние, эффективность алгорит­мов дискретизации, включаю­щих операции дифференцирования, снижается. В таких случаях мо­жет оказаться выгодным способ дискретизации, при котором исключена операция дифференцирования.
2.	Интерполяционно-экстраполяционная адаптивная дискретиза­ция.
В тех случаях, когда известен модуль максимального значения -й производной сообщения, воспроизводящую функ­цию можно определить как интерполирующую по отсчетным точкам на начальной части интервала .
На остальной части интервала воспроизводящая функция находится путем экстраполяции найденной. На этом участке определяется разность
,которая сравнивается с допустимой погрешностью .
Для многочлена степени допустимая величина отрезка, на котором погрешность не превысит , в соответствии с (2-17)

В устройстве дискретизации в начальной точке интервала и точкеосуществляется отсчет значений сообщения. По этим данным находятся коэффициенты

Уравнения .
Функция эстраполируется на остальную часть интервала .
Описанный способ дискретизации иллюстрируется рис. 2-16.

Рис. 2-16. Интерполяционно-экстраполяционная адаптивная дискретизация.

Качество приближения характеризуется значением показателя.
Повышение качества приближения сопряжено со значительным усложнением алгоритма дискретизации. В [Л. 2-6] рассматриваются алгоритмы с лучшим качеством приближения по сравнению с рассмот­ренным выше алгоритмом.
При равномерной дискретизации интервал между отсчетами яв­ляется постоянной величиной, что существенно упрощает дискретиза­цию и восстановление сообщения. Адаптивная дискретизация эффектив­нее равномерной, но неравномерность отсчетов приводит к необходимости их датирования. Адаптивная дискретизация с кратными интервалами является в некоторой степени компромиссным решением.
Алгоритмы кратно-адаптивной	дискретизации отличаются от алгоритмов адаптивной дискретизации с некратными интервалами тем, что конец интервала дискретизации длительностью фиксируется лишь в моменты,
Очевидно, что выполнение логических условий, указывающих на окончание интервала , может происходить в момент

В качестве последней точки интервала в этом случае могут быть приняты точки или . Выбор в качестве последней точки интервала влечет за собой введение задержки сообщений в устрой­стве дискретизации на интервал и ограничивает длину следующего интервала дискретизации величиной .
С целью упрощения алгоритма, а следовательно, и устройств ди­скретизации будем принимать за конечную точку интервала точку и восстановление проводить с учетом этого обстоятельства.
Рассмотрим принцип кратно-адаптивной дискретизации при вос­производящих многочленах нулевой степени. В качестве исходного интервала возможен выбор интервала (2-12) или интервала (2-16).
В зависимости от качества приближения выделим два способа дискретизации с исходным интервалом (2-12):
1. Алгоритм дискретизации совпадает с применяемым во втором способе для , но отсчеты значений сообщения осуществляются лишь в моменты . Воспроизводящая функция на интер­вале :
при

а при (рис. 2-17, а)

Наилучшее приближение при данном способе дискретизации дости­гается при.
2. Дискретизация проводится как в третьем способе при , но отсчеты и выдача данных производятся лишь в моменты (рис. 2-17, б). Воспроизводящая функция при совпа­дает с (2-30), а при имеет вид:

где в соответствии с (2-28).

Рис. 2-17. Кратно-адаптивная дискретизация.
а—при ; б— при .

Лучшему приближению для рассмотренного способа соответствует значение показателя .
При выборе в качестве исходного интервала величины алгорит­мы дискретизации вторым и третьим способами при совпадают, но несколько меняются алгоритмы восстановления.
В заключение отметим, что первый из приведенных алгоритмов кратно-адаптивной дискретизации сходен с разностно-дискретным пре­образованием, названным в [Л. 2-12] -преобразованием.

Литература

1. Порфирьев Л.Ф. Основы теории преобразования сигналов в оптико-электронных системах. СПБ. Лань, 2013. – 388 с.
2.	Авдеева Д. К. Преобразование измерительных сигналов. Томск: Томский политехнический университет, 2011 .— 128 с.
3. Легаев В.П. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Преобразование измерительных сигналов». Владим. гос. ун-т (ВлГУ), 2009. - 87 с.
4. Зиновьев А.Л., Филиппов Л.И. Введение в теорию сигналов и цепей. М.: Высшая школа, 1986. — 252 с.
5. Темников Ф.Е. Афонин В.А. Дмитриев В.И. Теоретические основы информационной техники. М. Энергия, 1971. – 424 с.
6. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях: в 2-х томах. Пер. с франц. - М.: «Мир», 1983, Т.1 – 312 с.
7. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях: в 2-х томах. Пер. с франц. - М.: «Мир», 1983, Т.2 – 256 с.

Содержание
Глава первая …………………………………………………………………………………...3
1. Физические представления о шумах как о случайных процесса ……....3
Глава вторя. Преобразование Фурье ……………………………………….6
2.1. Преобразование Фурье периодических функций ……………………….6
2.2. Преобразование Фурье непериодических функций …………………….8
2.3. Преобразование Фурье физических функций ......………………………8
2.4. Физический смысл преобразования Фурье ..…………………….……..10
2.5. Условия существования преобразования Фурье ……………….……...12
2.6. Некоторые свойства преобразования Фурье…………………………...12
2.7. Несколько функций и их фурье-образы ……………………………..... 20
2.8. Частный случай вещественных сигналов ………………………...……22
2.9. Отрицательные частоты .…………………………………………..……23
2.10.Почему выбрано преобразование Фурье ………………………………24
Глава третья .......…………………………………………………………….. 24
3.1. Временная мощность .......……………………………………………….24
3.2. Частотная мощность. Спектральная плотность мощности. Спектр мощности ................................................................................................…….. 28
3.3. Общее определение спектральной мощности …………………...…….31
3.4. Общие понятия и определения. Кодирование информации …...……..32
Общая схема системы передачи информации кодирования информации .32
3.5. Кодирование как процесс выражения информации в цифровом виде .35
3.6. Технические средства представления информации в цифровой форме .
Разновидности преобразователей ........……………………………...………39
Глава четвертая ……………………………………………………...………..42
4. Модуляция носителей информации ……………………………..…….....42
4.1.Виды носителей и сигналов ……………………………………..………42
4.2. Модуляция и кодирование ……………………………………..……….46
4.3. Временная фильтрация ………………………………………………... 48
4.4.Спектры сигналов с носителем в виде постоянного состояния …….... 49
4.5. Спектры сигналов с гармоническим носителем …………………...…. 51
4.6. Спектры сигналов с импульсным носителем ………………..………. 56
4.7. Спектры случайных сигналов ………………………………..……… 64
4.8. Помехоустойчивость модулированных сигналов ……………..…… 67
Глава пятая. Фильтрация …………………………………………….……... 72
5.1. Временная фильтрация ……………………………………….…………72
5.2. Частотная фильтрация («линейная фильтрация» в смысле Блан-Лапьера) ............................................................................................................75
5.3. Физически реализуемые линейные фильтры частоты ………….……..77
5.4. Идеальный фильтр ...………………………………………….…………77
5.5. Фильтры с линейным сдвигом фаз …………………………………….78
Глава шестая. Дискретизация информации ………………………………. 80
6.1. Квантование по уровню ………………………………………………. 80
6.2. Дискретизация по времени и восстановление непрерывных функций 86
6.3. Теорема Котельникова .....……………………………………………….92
6.4. Принцип дискретизации Железнова …………………………….....…..99
6.5. Выбор периода дискретизации по критерию наибольшего
Отклонения............................................................................ ………….……103
6.6. Выбор периода дискретизации по критерию среднеквадратичного отклонения................................................................................................. .……108
6.7. Адаптивная дискретизация ……………………………………….……112
Литература .........…………………………………………………………….121

123